Oznaczenie sprawy: PN-15/25

Załącznik nr  1 do SWZ

Część nr 1: Elektroda do monitorowania EKG u nowowrodków do aparatu MAC 600

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Elektroda do monitorowania EKG u nowowrodków do aparatu MAC 600. Rozmiar: 22 x 30 mm, elektroda owalna, przewody 50 cm, nieplecione z przeźroczystym żelem adhezyjnym, który nie uczula i można go zmieniać z gniazdem 4 mm, doskonała przyczepność i zarazem delikatna dla skóry noworodka, oryginalna. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 120 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ELEKT-SMED-E076 | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2: Pieluchy jednorazowego użytku dla noworodków

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pieluszki jednorazowe dla noworodków o wadze od 2 kg do 5 kg z wycięciem na pępek. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 42 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P001 | op. | 8520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluszki jednorazowe dla noworodków o wadze od 3 kg do 6 kg. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 38 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P003 | op. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluszki jednorazowe z wycięciem na kikut pępowinowy dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą ciała poniżej 2 kg. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 46 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P005 | op. | 4080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchy jednorazowe midi dla dzieci o wadze od 5 - 9 kg. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P013 | op. | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3: Pieluchomajtki dla dorosłych

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające, z ściągaczami taliowymi lub bez, z podwójnymi elastycznymi przylepcorzepami, z dwoma anatomicznymi wkładami chłonnymi z pulpy celulozowej i antybakteryjnego super absorbentu z właściwością neutralizacji zapachu. Bez elementów lateksowych. Delikatna włóknina ekstra dry wchłaniająca płyn, a wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegają wydostaniu się cieczy z pieluchy. Dwa wskaźnikami wilgotności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozmiar XS. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P018 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmiar S. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P017 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar M. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P016 | op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozmair L. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P015 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozmiar XL. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 30 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIELJ-BIEL-P002 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4: Wymazówka sterylna w probówce z podłożem mikrobiologicznym transportowym STUART

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wymazówka sterylna w probówce z podłożem mikrobiologicznym transportowym STUART dla zabezpieczenia żywotności drobnoustrojów podczas transportu do laboratorium, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, etykieta z polami do opisu. Pałeczka wymazowa o długości 150 mm z wacikiem wiskozowym, wacik o średnicy 3-5 mm, zakończona korkiem. Probówka transportowa o średnicy 11-13 mm, z podłożem STUART, wysokość podłoża 45 mm (+/- 2 mm). Do wyliczeń przyjęto opakowanie 150 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: WYMAZ-SMED-W007 | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5: Butelki do zbierania i przechowywania pokarmu matki

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Butelka do zbierania, przechowywania, mrożenia i pasteryzacji pokarmu kobiecego, jednorazowego użytku, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, z nakrętką, nie zawiera ftalanów i bisfenolu przeznaczona do użytku szpitalnego, poj. 50-80 ml. Wyrób medyczny. 1 opakowanie = 70 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-B008 | op. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka do zbierania, przechowywania, mrożenia i pasteryzacji pokarmu kobiecego, jednorazowego użytku, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, z nakrętką, nie zawiera ftalanów i bisfenolu przeznaczona do użytku szpitalnego, poj. 100-150 ml. Wyrób medyczny. 1 opakowanie = 35 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-B009 | op. | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6: Lancety neonatologiczne

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Lancety jednorazowe, nakłuwacze neonatologiczne do pięt noworodka. Głębokość nacięcia 1,2 mm, szerokość nożyka 1,5 mm, do uzyskiwania większych próbek krwi z pięt (100-200 µl), bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryty nożyk), łatwe w użyciu, nożyk ze stali nierdzewnej, sterylne, zabezpieczenie przed ponownym użyciem. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 200 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: LANCT-SMED-L009 | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7: Pojemnik i kateter do odsysania wydzielin

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pojemnik do odsysania wydzielin z ran, sterylny, pojemność 200-250 ml, do długotrwałego odsysania wydzielin z ran operacyjnych, wykonany z polietylenu, z wyraźną i trwałą podziałką, jednorazowego użytku, kompatybilny z drenami Redona 6CH-18CH, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P054 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kateter typu Redon do odsysania ran i oczyszczania okolicy operowanej z krwi i płynu wysiękowego, sterylny, długość 700-800 mm, z zaoblonym otworem centralnym, z 7 otworami bocznymi owalnymi o wielkości ok. 7 mm x 4-5 mm rozmieszczonymi naprzemianlegle na długości 10-15 cm, kateter wykonany z PVC medycznego, elastyczny, nietoksyczny. Pakowany pojedynczo w opakowanie podłużne, zapobiegające zwijaniu się katetera w rulon. Rozmiary: 14F, 16F, 18F. INDEKS MAGAZYNOWY: KATER-SMED-K002, KATER-SMED-K003, KATER-SMED-K004 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8: Szpatuła laryngologiczna

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Szpatuła laryngologiczna plastikowa dł 150-155 mm, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S073 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9: Rękojeść laryngoskopowa neonatologiczna

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Uchwyt jednorazowy - rękojeść laryngoskopowa neonatologiczna, z diodą LED ze średnią wydajnością 11000 luksów w odległości 2 cm i wbudowanym źródłem zasilania, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz symbolem jednorazowego użytku, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku pokrytego antypoślizgową powłoką, w kolorze zielonym, z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym, fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna łatwa do usunięcia po użyciu, metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, bez zawartości lateksu. Wymiary 120 mm x 29 mm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-U041 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt jednorazowy - rękojeść laryngoskopowa neonatologiczna, z diodą LED ze średnią wydajnością 11000 luksów w odległości 2 cm i wbudowanym źródłem zasilania, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz symbolem jednorazowego użytku, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku pokrytego antypoślizgową powłoką, w kolorze zielonym, z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym, fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna łatwa do usunięcia po użyciu, metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, bez zawartości lateksu. Wymiary 120 mm x 39 mm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-U042 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10: Worki stomijne dla noworodków i akcesoria do pielęgnacji stomii

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami. Opakowanie 10 sztuk. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W035 | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek stomijny dla niemowląt, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u niemowląt, dwuczęściowy (płytka poz. 3). W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar mały dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze poniżej 1750 g. Opakowanie 10 sztuk. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W026 | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka stomijna dla niemowląt tworząca komplet z workiem z poz. 2. Opakowanie 5 sztuk. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-P001 | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem oczyszczającym skórę o właściwościach nawilżających i natłuszczających, stosowany do usuwania przylepca i przygotowania skóry noworodka do zmiany sprzętu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie 30 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G009 | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem o właściwościach ochronnych, zapobiegających podrażnieniom (tworzy na skórze cienką warstwę ochronną), stosowany do zabezpieczenia podrażnionej skóry noworodka przed działaniem treści jelitowej. Pakowane pojedynczo. Opakowanie 30 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G008 | op. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasta gojąco-uszczelniająca do pielęgnacji stomii, wykonana z materiału hydrokoloidowego pochłaniającego wilgoć, wyrównująca fałdy i nierówności, zapewnia lepszą szczelność, nie zawiera alkoholu, do stosowania u noworodków i wcześniaków również w inkubatorach, opakowanie 60 g INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P107 | op. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Puder gojący do pielęgnacji stomii u noworodków i wcześniaków wykonany z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących, stosowany w leczeniu skórnych powikłań, którym towarzyszy wysięk, przyspiesza gojenie i zmniejsza wysięk, opakowanie 25g INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P106 | op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pierścień uszczelniający, zapewniający dodatkowe zabezpieczenie stomii, w paskach w kształcie półksiężyca, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P123 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ochronny pierścień uszczelniający pomiędzy stomią a sprzętem stomijnym, średnica 18 mm, szerokość pierścienia 2,5 mm, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O037 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11: Worek na wymiociny

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Worek na wymiociny o poj. 1,5-2,0 l, skalowany co 100 ml, z szerokim otworem wlotowym zapobiegającym rozlewaniu się zawartości, wykonany z przezroczystego lub w kolorze mlecznym materiału, plastikowa krawędź umożliwiająca łatwy chwyt i obsługę, posiada funkcję „twist&lock” na obręczy, która pozwala bezpiecznie zamknąć worek po użyciu. Do wyliczeń przyjęto opakowanie 20 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T015 | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12: Torba do przechwytywania płynów z otworem

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ parametry Wykonaw. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Sterylna torba do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną, zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów. Rozmiar 100x80 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T033 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |