**Zamawiający:**

**Gmina Redzikowo**

**ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk**

**tel. +48 59 842 84 60, faks +48 59 842 92 54**

[**www.gminaredzikowo.pl**](http://www.gminaslupsk.pl/)

**e-mail: bartoszl**[**@gminaredzikowo.pl**](mailto:info@gminaslupsk.pl)

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn:**

**Przebudowa zbiorników wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Bruskowo Małe, Staniecino, Bruskowo Wielkie, Strzelino**

**ZP.271.34.2024**

**(Uwaga – Wizja lokalna - s. 15 SWZ)**

**(CPV: 45111200-02, 45112210-0, 45240000-1, 45248000-7, 45243510-0)**

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

1. FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ,
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ,
3. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ,
4. WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ,
5. ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA– ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ,
6. WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ,
7. DOKUMENTACJA – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

Sporządziła: Zatwierdzam niniejszą specyfikację:

Komisja Przetargowa

Powołana Zarządzeniem  *Barbara Dykier*

Wójta Gminy Redzikowo *Wójt Gminy Redzikowo*

Zatwierdzam pod względem merytorycznym:

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - IDW**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Redzikowo

76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34

Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.gminaredzikowo.pl](http://www.gminaslupsk.pl/)

Adres strony internetowej na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia: [https://](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk)platformazakupowa.pl/pn/ug\_redzikowo

1. **Tryb udzielania zamówienia:**
   1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812) prowadzone jest w trybie podstawowym , o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy..
   2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia oznaczone jest znakiem sprawy**ZP.271.34.2024.** Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powoływali się na ww. znak sprawy.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023r. poz. 553. , odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) oraz powołane w SWZ.
   4. Zgodnie z art. 8 Ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
   5. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
   6. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
      1. **Specyfikacji lub SWZ** – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia.
      2. **Wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
      3. **Zamawiającym** – należy przez to rozumieć Gminę Redzikowo z siedzibą przy ul. Sportowej 34, 76-200 Słupsk, reprezentowaną przez Wójta Gminy Redzikowo.
      4. **Umowie o podwykonawstwie** – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między pod-wykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;
      5. **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
      6. **Cenie** – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą;
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Zakres prac dla poszczególnych części:

**Część nr 1 Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w** **miejscowości Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo wraz z projektem i pozwoleniem na budowę .**  Zgodnie załączoną dokumentacją przewiduje się jako minimalne wymogi wg PFU:

**Przedmiotem zamówienia jest:**  **Przebudowa zbiorników wodnych - Zbiornik „1A” i „1B” : Bruskowo Wielkie lokalizacja zbiorników: dz. nr 13/3 obręb Bruskowo Wielkie**

W zakresie zadania zostaną wykonane następujące prace:

- ***1.*** Zadanie nr 1

* **Zbiornik „1A”: Bruskowo Wielkie oraz rów odprowadzający wodę -**

**lokalizacja zbiornika: dz. nr 13/3 obręb Bruskowo Wielkie**Zbiornik posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:   
•    1 szt. wlotu doprowadzającego wodę **- Pomiędzy zbiornikami „1A” i „1B” przebiega rów odprowadzający wodę ze zbiornika „1A” do zbiornika „1B”**

**- faszynowanie brzegów zbiornika i rowu na długości: zbiornik: ok. 170 mb   
i rów ok. 110 mb (łącznie 280 mb)**

1. rodzaj materiału:faszyna wiklinowa 2×, kołki iglaste toczone Ø10-12, długości 1,5-2,0 m

**- odmulenie dna zbiornika i rowu na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok.  2100 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”
* sposób wykorzystania namułu: do wywiezienia wraz z potwierdzeniem utylizacji
* uwaga: należy przewidzieć konieczność pracy koparki na pontonach pływających (dostawa, ustawienie – montaż, demontaż)

**- wycinka roślinności - trzciny o pow. ok. 25 m**

**- oczyszczenie, profilowanie i regulacja skarp zbiornika i rowu z zarastającej roślinności na pow. ok.  600 m2 wraz z obsiewem trawą**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką
* **sposób zagospodarowania: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji**

**- wzmocnienie skarp zbiornika i rowu geowłókniną na wys. skarpy 1,2 m oraz darniowanie**

* materiał i sposób wykonania: geowłóknina typu 300g/m2, pasem 2,0 m, na pow. ok. 560 m2
* materiał i sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika na pow. ok. 336 m2

**Infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego planowanego do wykonania jest :**

**- umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 1 szt.**

* sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - 3,0 m
* ***Parametry techniczne zbiornika: Bruskowo Wielkie „1A”, dz. nr ew. 13/3***

- Powierzchnia zbiornika 2500 m2

- Powierzchnia lustra wody 2000 m2

- Obwód lustra wody 170 mb

- Głębokość maksymalna 2,0 m

- Głębokość średnia 0,8 m

- Objętość 1600 m3

- Rzędne lustra wody 39,2 m n.p.m. [NH]

- Rzędna terenu przylegającego 39,7 - 40,0 m n.p.m. [NH]

- Nachylenie skarp 1,15-1:2 m3

- Umocnienia skarp faszyna

- Dopływ powierzchniowy

- Odpływ rów wodny

Długość rowu 60 m

Szerokość w dnie 1,5-2,0 m

* **uwaga:** dla zbiornika wodnego o większych parametrach niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznych rozwiązań i urządzeń, tj. prac koparki na pomostach pływających umożliwiających dostęp do centralnej części akwenu. Bowiem praca koparki z brzegów zbiornika ograniczona jest wyłącznie do zasięgu ramienia koparki.
* - 2***.*** Zadanie nr 2
* **Zbiornik „1B”: Bruskowo Wielkie**

**lokalizacja zbiornika: dz. nr 13/3 obręb Bruskowo Wielkie**

- Zbiornik **posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną** do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:

* 1 szt. wylotu odprowadzającego wodę
* 3 szt. wloty kanalizacji drenarskiej

**- faszynowanie brzegów zbiornika na długości: ok. 100 mb**

* rodzaj materiału:faszyna wiklinowa 2×, kołki iglaste toczone Ø10-12 długości 1,5-2,0 m

**- odmulenie dna zbiornika na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok.  550 m2**

* **sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”**
* sposób wykorzystania namułu: do wywiezienia
* uwaga: należy przewidzieć konieczność pracy koparki na pontonach pływających (dostawa, ustawienie – montaż, demontaż)

**- podniesienie częściowe korony skarpy o 0,8 m na pow. 150 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne koparką typu „Long” z materiału dostarczonego z zewnątrz

**- oczyszczenie, profilowanie i regulacja skarp zbiornika z zarastającej roślinności   
– na pow. ok. 170 m2 wraz z obsiewem trawą**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką
* sposób zagospodarowania: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

**- wzmocnienie skarp poprzez darniowanie**

* materiał i sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika na pow. ok. 120 m2

**Infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego planowanego do wykonania jest :**

* **przebudowa mechanizmów upustowych wylotu typu mnich betonowy – 1 kpl.**
* sposób wykonania: przebudowa zamknięć z szandorowych – na wyposażenie zastawki w mechanizm wyciągowy z zasuwą o światle 0,6 m.
* **umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 3 szt.**
* sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - 3,0 m2
* ***Parametry techniczne zbiornika: Bruskowo Wielkie „1B”, dz. nr ew. 13/3***

- Powierzchnia zbiornika 900 m2

- Powierzchnia lustra wody 560 m2

- Obwód lustra wody 95 mb

- Głębokość maksymalna 1,6 m

- Głębokość średnia 0,8 m

- Objętość wodna 448 m3

- Rzędne lustra wody 39,5 m n.p.m. [NH]

- Rzędna terenu przylegającego 39,7 - 40,0 m n.p.m. [NH]

- Nachylenie skarp 1,15-1:2

- Umocnienia skarp faszyna

- Dopływ za pośrednictwem rowu ze zbiornika „1A”

-Odpływ zastawka typu mnich betonowy (światło b=0,6 m) z szandorami drewnianymi

**PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY OBOWIĄZKOWA WIZJA LOKALNA.**

**W ramach prac projektowych należy opracować rozwiązania szczegółowe, dostosowane do zastanych warunków lokalnych i potrzeb Zarządców dróg**

* Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, stąd może powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.
* **"Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej**
* Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w przedstawionym zakresie zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe".
* "Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne".
* Ponadto PFU stanowi materiał wyjściowy dla Wykonawcy w zakresie rozwiązań układu zbiorników wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, podziemną i nadziemną, a także elementami zagospodarowania terenu w postaci małej architektury i zieleni. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w Koncepcji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania, niezależnie od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian.
* **Do zadań Wykonawcy należy również:**

**1. Wykonanie projektu technicznego na wykonanie robót i uzyskanie pozwolenia bądź do konanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku Wydziała Architektury i budownictwa.**

a) Zgłoszenie rozpoczęcie prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, zakup i rejestracja dziennika budowy w wydziale AB Starostwa Powiatowego w tym uzgodnienie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgód w tym Zarządców Dróg,

b) Zgłoszenie zakończenia robót złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego oświadczenia,

c) Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej (na płycie CD) dokumentację zdjęciową z robót ulegających zakryciu oraz zanikających przed ich wykonaniem oraz po wykonaniu wszystkich robót. Zdjęcia powinny być oznaczone znacznikami: daty, czasu, d) wykonanie i zarejestrowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 5 egz.

* Program Funkcjonalno Użytkowy jest załącznikiem do specyfikacji.

## Wymagania dotyczące dokumentów budowy

* Dokumentację budowy stanowią:
* dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
* księga obmiarów,
* wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania, a w szczególności protokoły z cyklicznych narad roboczych,
* protokoły z prób, badań i pomiarów,
* dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,
* dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
* dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.
* Wszystkie zastosowane przy wykonaniu inwestycji materiały budowlane powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i odpowiadać właściwym normom. Projektując rozwiązania konstrukcyjne należy posługiwać się adekwatnymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz wszelkimi związanymi z nimi przepisami.
* Materiały wykończeniowe powinny cechować się duża trwałością użytkową i sprzyjać bezpieczeństwu podczas pracy.
* Bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odporności na wilgoć i zasolenie, odpowiednich wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami i oszczędności energii.
* Realizując zaplanowane zamierzenie inwestycyjne należy uwzględnić następujące uwagi:
* nie ogranicza się rozwiązań technicznych do zaproponowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
* bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa konstrukcji,
* projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów.

**Część nr 2 Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Bruskowo Małe i Stanięcino, gm. Redzikowo**

**Zadanie nr 1**

* **Zbiornik Stanięcino lokalizacja zbiornika: dz. nr 47 obręb Stanięcino**

- Zbiornik **posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną** do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:

* 3 szt. wlotów kanalizacji drenarskiej
* 1 szt. wlot doprowadzający wodę

**- faszynowanie brzegów zbiornika na długości: ok. 80 mb**

* rodzaj materiału:faszyna wiklinowa 2×, kołki iglaste toczone Ø10-12 długości 1,5-2,0 m

**-odmulenie dna zbiornika na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok.  300 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”
* sposób wykorzystania namułu: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

**- oczyszczenie, profilowanie i regulacja skarp zbiornika z zarastającej roślinności na pow. ok.  250 m2 wraz z obsiewem trawą**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką
* sposób wykorzystania namułu: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

**- umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 4 szt.**

* sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - 3,0 m2

**-wzmocnienie skarpy geowłókniną na wys. skarpy 1,2 m oraz darniowanie**

* materiał i sposób wykonania: geowłóknina typu 300g/m2, pasem 2,0 m na pow. ok. 160 m2
* materiał i sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika **na pow. ok. 96 m2**

**Infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego planowaną do wykonania jest:**

**- umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 4 szt.**

* sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - 3,0 m2
* ***Parametry techniczne zbiornika: Stanięcino, dz. nr ew. 47***

- Powierzchnia zbiornika 500 m2

- Powierzchnia lustra wody 300 m2

- Obwód lustra wody 75 mb

- Głębokość maksymalna 1,6 m

- Głębokość średnia 0,8 m

- Objętość wodna 240 m3

- Rzędne lustra wody 48,5 – 49,0 m n.p.m. [NH]

- Rzędna terenu przylegającego 50,8 – 51,0 m n.p.m. [NH]

- Nachylenie skarp 1:1,5 – 1:2

- Umocnienia skarp brak

- Dopływ 4 szt. – wloty rurowe (Ø110-200)

- Odpływ brak

* **uwaga:** dla zbiornika wodnego o większych parametrach niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznych rozwiązań i urządzeń, tj. prac koparki na pomostach pływających umożliwiających dostęp do centralnej części akwenu. Bowiem praca koparki z brzegów zbiornika ograniczona jest wyłącznie do zasięgu ramienia koparki.

- 2***.*** Zadanie nr 2

* **Zbiornik: Bruskowo Małe lokalizacja zbiornika: dz. nr 173/2 obręb Bruskowo Małe**

- Zbiornik **posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną** do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:

* 1 szt. wylotu odprowadzającego wodę

**- faszynowanie brzegów zbiornika na długości: ok. 150 mb**

* rodzaj materiału:faszyna wiklinowa 2×, kołki iglaste toczone Ø10-12 długości 1,5-2,0 m

**- odmulenie dna zbiornika na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok. 1200 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”
* sposób wykorzystania namułu: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji
* uwaga: należy przewidzieć konieczność pracy koparki na pontonach pływających (dostawa, ustawienie – montaż, demontaż)

**- oczyszczenie, profilowanie i regulacja skarp zbiornika z zarastającej roślinności na pow. ok. 500 m2 wraz z obsiewem trawą**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką
* sposób wykorzystania: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

**- wzmocnienie skarpy geowłókniną na wys. skarpy 1,2 m oraz darniowanie**

* sposób wykonania: geowłóknina typu 300g/m2, pasem 2,0 m na pow. ok. 300 m2
* sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika   
  na pow. ok. 180 m2

**Infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania otwartych zbiorników retencyjnych planowaną do wykonania jest:**

**- przebudowa mechanizmów upustowych wylotu typu zastawka betonowa – 1 kpl.**

* sposób wykonania: przebudowa zamknięć z sztandarowych - na wyposażenie zastawki w mechanizm wyciągowy z zasuwą o świetle 0,6 m.

**uwaga:** dla zbiornika wodnego o większych parametrach niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznych rozwiązań i urządzeń, tj. prac koparki na pomostach pływających umożliwiających dostęp do centralnej części akwenu. Bowiem praca koparki z brzegów zbiornika ograniczona jest wyłącznie do zasięgu ramienia koparki.

* ***Parametry techniczne zbiornika: Bruskowo Małe, dz. nr ew. 173/2***

- Powierzchnia zbiornika 2500 m2

- Powierzchnia lustra wody 2000 m2

- Obwód lustra wody 145 mb

- Głębokość maksymalna 2,0 m

- Głębokość średnia 0,8 m

- Objętość wodna 1600 m3

- Rzędne lustra wody 39,2 m n.p.m. [NH]

- Rzędna terenu przylegającego 39,7 - 40,0 m n.p.m. [NH]

- Nachylenie skarp 1,15-1:2

- Umocnienia brak

- Odpływ zastawka betonowa (światło b = 0,6 m)

* W ramach prac projektowych należy opracować rozwiązania szczegółowe, dostosowane do zastanych warunków lokalnych i potrzeb Zarządców dróg
* Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, stąd może powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.
* "Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w przedstawionym zakresie zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe".
* "Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne".

**Ponadto PFU stanowi materiał wyjściowy dla Wykonawcy w zakresie rozwiązań układu zbiorników wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, podziemną i nadziemną, a także elementami zagospodarowania terenu w postaci małej architektury i zieleni. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w Koncepcji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania, niezależnie od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian.**

**Do zadań Wykonawcy należy również:**

* **1. Wykonanie projektu technicznego na wykonanie robót i uzyskanie pozwolenia bądź do konanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku Wydziała Architektury i budownictwa.**
* a) Zgłoszenie rozpoczęcie prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, zakup i rejestracja dziennika budowy w wydziale AB Starostwa Powiatowego w tym uzgodnienie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgód w tym Zarządców Dróg,
* b) Zgłoszenie zakończenia robót złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego oświadczenia,
* c) Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej (na płycie CD) dokumentację zdjęciową z robót ulegających zakryciu oraz zanikających przed ich wykonaniem oraz po wykonaniu wszystkich robót.
* Zdjęcia powinny być oznaczone znacznikami: daty, czasu,
* Program Funkcjonalno Użytkowy jest załącznikiem do specyfikacji.

## Wymagania dotyczące dokumentów budowy

* Dokumentację budowy stanowią:
* dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
* księga obmiarów,
* wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania, a w szczególności protokoły z cyklicznych narad roboczych,
* protokoły z prób, badań i pomiarów,
* dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,
* dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
* dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.
* Wszystkie zastosowane przy wykonaniu inwestycji materiały budowlane powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i odpowiadać właściwym normom. Projektując rozwiązania konstrukcyjne należy posługiwać się adekwatnymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz wszelkimi związanymi z nimi przepisami.
* Materiały wykończeniowe powinny cechować się duża trwałością użytkową i sprzyjać bezpieczeństwu podczas pracy.
* Bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odporności na wilgoć i zasolenie, odpowiednich wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami i oszczędności energii.
* Realizując zaplanowane zamierzenie inwestycyjne należy uwzględnić następujące uwagi:
* nie ogranicza się rozwiązań technicznych do zaproponowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
* bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa konstrukcji,
* projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów.

**Część 3 *Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelinko, gm. Redzikowo***

Zadanie nr 1

* **Zbiornik Strzelinko lokalizacja zbiornika: dz. nr 104/2 obręb Strzelinko działki towarzyszące: dz. nr 154/1, 103/1, 103/2, 103/3obręb Strzelinko (lokalizacja kanalizacji deszczowej)**

- zbiornik **posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną** do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:

* 2 szt. wylotów/wlotów doprowadzające/odprowadzające wodę
* 3 szt. wloty kanalizacji drenarskiej
* kolektor kanalizacji dopływającej

**- faszynowanie brzegów zbiornika na długości: ok. 90 mb**

* rodzaj materiału:faszyna wiklinowa 2×, kołki iglaste toczone Ø10-12 długości 1,5-2,0 m

**- odmulenie dna zbiornika na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok.  420 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”
* sposób zagospodarowania namułu: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

- **oczyszczenie, profilowanie i regulacja skarp zbiornika z zarastającej roślinności na pow. ok.  210 m2 wraz z obsiewem trawą sposób wykonania: mechanicznie koparką**

* sposób zagospodarowania: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

- **wycinka trzciny** – **w granicach całej powierzchni zbiornika**

**- wzmocnienie skarpy geowłókniną na wys. skarpy 1,2 m oraz darniowanie**

* sposób wykonania: geowłóknina typu 300g/m2 pasem 2,0 m na pow. ok. 180 m2
* sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika na pow. ok. 108 m2

- **wzmocnienie skarpy ścianką z tworzyw sztucznych typu Larsen wraz z podniesieniem częściowym korony skarpy o 0,5 m na pow. 40 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne koparką typu „Long”
* ścianka z tworzyw sztucznych typu Larsen długości 7 m
* materiał: grunt dowieziony, materiał spoisty typu: piasek gliniasty na pow. 40 m2

- **umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 4 szt.**

* sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - około 4,0 m2

-**przebudowa kolektora kanalizacji dopływającej na długości ok. 120 m**

* wykonanie rurociągu z rur karbowanych **Ø350 klasy SN**
* ***Parametry techniczne zbiornika: Strzelinko, dz. nr ew. 104/2***
* Powierzchnia zbiornika ........................................................................................… 620 m2
* Powierzchnia lustra wody ............................................................................................420 m2
* Obwód lustra wody ....................................................................................................... 87 mb
* Głębokość maksymalna ................................................................................................. 1,8 m
* Głębokość średnia .....… ……………….. ..................................................................... 1,0 m
* Objętość wodna ........................................................................................................... 340 m3
* Rzędne lustra wody ....................................................................................37,0 m n.p.m. [NH]
* Rzędna terenu przylegającego ..................................................… 39,5 – 39,8 m n.p.m. [NH]
* Nachylenie skarp …............................................................................................… 1:1 - 1:2
* Umocnienia skarp …..........................................................................................................brak
* Dopływ ….................................................................… . 4 szt. – wloty rurowe (Ø110 - 300)
* Odpływ……………………………………………wylot betonowy Ø300, bez regulacji brak

**uwaga:** dla zbiornika wodnego o większych parametrach niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznych rozwiązań i urządzeń, tj. prac koparki na pomostach pływających umożliwiających dostęp do centralnej części akwenu. Bowiem praca koparki z brzegów zbiornika ograniczona jest wyłącznie do zasięgu ramienia koparki.

- 2***.*** Zadanie nr 2

* **Zbiornik: Strzelinko lokalizacja zbiornika: dz. nr 177 obręb Strzelinko działki towarzyszące: dz. nr 154/1, 170 obręb Strzelinko (lokalizacji kanalizacji deszczowej)**

- zbiornik **posiada infrastrukturę towarzyszącą niezbędną** do funkcjonowania otwartego zbiornika retencyjnego w zlewni rolniczej. W skład tej infrastruktury należą:

* 2 szt. wylotów/wlotów doprowadzające/odprowadzające wodę
* 4 szt. wloty kanalizacji drenarskiej
* kolektor kanalizacji dopływającej

**- oczyszczenie skarp zbiornika wykonanych z płyt betonowych z zarastającej roślinności w sposób mechaniczny na pow. ok.  210 m2**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką
* sposób zagospodarowania: całość do wywiezienia i utylizacji wraz z potwierdzeniem utylizacji

**- odmulenie dna zbiornika na głębokość ok. 0,2 - 0,6 m (średnio 0,4 m) na pow. ok. 250 m2**

* sposób wykonania: mechaniczne oczyszczenie koparką typu „Long”
* sposób zagospodarowania namułu: całość do wywiezienia i utylizacji

**- wycinka trzciny – w granicach całej powierzchni zbiornika**

**- wzmocnienie skarpy ścianką z tworzyw sztucznych typu Larsen wraz z podniesieniem częściowym korony skarpy o 0,5 m na pow. 35 m2 i przełożeniem płyt chodnikowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej**

* sposób wykonania: mechanicznie koparką typu „Long” z wykorzystaniem materiału miejscowego i przemieszczeniem materiału na odległość 20 m
* ścianka z tworzyw sztucznych typu Larsen długości 15 mb

- **wzmocnienie skarpy na wys. skarpy 1,2 m poprzez darniowanie**

* sposób wykonania: ułożenie darniny z rolki pasem 1,2 m na skarpach zbiornika   
  na pow. ok. 100 m2

**- umocnienie wlotów/wylotów rurociągów – 3 szt.**

* + sposób wykonania: kamień w betonie (obrukowanie) - około 4,0 m2

**- przebudowa kolektora kanalizacji dopływającej na długości ok. 130 m** (łączącego dwa zbiorniki wodne, zlokalizowane na działkach nr 177 i 104/2 obręb Strzelinko) wraz z odtworzeniem nawierzchni na warunkach Zarządu Dróg.

**- przebudowa mechanizmów upustowych wylotu typu mnich betonowy – 1 kpl.**

* sposób wykonania: przebudowa zamknięć z sztandarowych – na wyposażenie zastawki w mechanizm wyciągowy z zasuwą o światle 0,6 m.

**uwaga:** dla zbiornika wodnego o większych parametrach niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznych rozwiązań i urządzeń, tj. prac koparki na pomostach pływających umożliwiających dostęp do centralnej części akwenu. Bowiem praca koparki z brzegów zbiornika ograniczona jest wyłącznie do zasięgu ramienia koparki.

***Parametry techniczne zbiornika: Strzelinko, dz. nr ew. 177***

* + - Powierzchni azbiornika .................................................................................... 900 m2
    - Powierzchnia lustra wody ……....................................................................... 550 m2
    - Obwód lustra wody ……………………......................................................... 100 mb
    - Głębokość maksymalna ..................................................................................... 2,0 m
    - Głębokość średnia.............................................................................................. 1,0 m
    - Objętość wodna .… ........................................................................................ 550 m3
    - Rzędne lustra wody ......................................................... 36,6 – 37,0 m n.p.m. [NH]
    - Rzędna terenu przylegającego ...…………… ................. 37,4 – 38,7 m n.p.m. [NH]
    - Nachylenie skarp ......................................................................................... 1:1 – 1:2
    - Umocnienia skarp ......................................................płyty chodnikowe 0.5 × 0.5 m
    - Dopływ ............................................................. 4 szt. – wloty rurowe (Ø110 - 400)
    - Odpływ …………............................ zastawka typu mnich betonowy (światło b=0,6 m)
    - Kolektor odpływowy główny .............................................................................. 130 mb

**W ramach prac projektowych należy opracować rozwiązania szczegółowe, dostosowane do zastanych warunków lokalnych i potrzeb Zarządców dróg**

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, stąd może powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.

"Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót w przedstawionym zakresie zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe".

"Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne".

Ponadto PFU stanowi materiał wyjściowy dla Wykonawcy w zakresie rozwiązań układu zbiorników wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, podziemną i nadziemną, a także elementami zagospodarowania terenu w postaci małej architektury i zieleni. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w Koncepcji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania, niezależnie od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian.

**Do zadań Wykonawcy należy również:**

**1. Wykonanie projektu technicznego na wykonanie robót i uzyskanie pozwolenia bądź do konanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku Wydziała Architektury i budownictwa.**

a) Zgłoszenie rozpoczęcie prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, zakup i rejestracja dziennika budowy w wydziale AB Starostwa Powiatowego w tym uzgodnienie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgód w tym Zarządców Dróg,

b) Zgłoszenie zakończenia robót złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego oświadczenia,

c) Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej (na płycie CD) dokumentację zdjęciową z robót ulegających zakryciu oraz zanikających przed ich wykonaniem oraz po wykonaniu wszystkich robót.

Zdjęcia powinny być oznaczone znacznikami: daty, czasu,

Program Funkcjonalno Użytkowy jest załącznikiem do specyfikacji.

## Wymagania dotyczące dokumentów budowy

Dokumentację budowy stanowią:

1. dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
2. księga obmiarów,
3. wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania, a w szczególności protokoły z cyklicznych narad roboczych,
4. protokoły z prób, badań i pomiarów,
5. dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,
6. dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
7. dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

* Wszystkie zastosowane przy wykonaniu inwestycji materiały budowlane powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i odpowiadać właściwym normom. Projektując rozwiązania konstrukcyjne należy posługiwać się adekwatnymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz wszelkimi związanymi z nimi przepisami.
* Materiały wykończeniowe powinny cechować się duża trwałością użytkową i sprzyjać bezpieczeństwu podczas pracy.
* Bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odporności na wilgoć i zasolenie, odpowiednich wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami i oszczędności energii.
* Realizując zaplanowane zamierzenie inwestycyjne należy uwzględnić następujące uwagi:
* nie ogranicza się rozwiązań technicznych do zaproponowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
* bezwzględnie wymagane jest spełnienie warunków bezpieczeństwa konstrukcji,

**projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów.**

Projekt realizowany będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na Inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zadania są dofinansowane wraz ze wskazaniem nr umowy tj.

Strzelinko - Umowa o przyznanie pomocy NR 00025-65021-UM1120024/24 z dnia 04.10.2024r. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Bruskowo Wielkie- Umowa o przyznanie pomocy NR 00026-65021-UM1120025/24 z dnia 04.10.2024r. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Bruskowo Małe- Umowa o przyznanie pomocy NR 00027-65021-UM1120026/24 z dnia 04.10.2024r. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

* 1. **WIZJA LOKALNA**

**Działając na podstawie art. 131 ustawy Pzp, Zamawiający (pod rygorem odrzucenia oferty) przewiduje obowiązkowe odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej dla obiektów objętego zamówieniem.**

**Termin wizji ustala się na 18.11.2024 r.**

**na godzinę 10:00 – zbiornik wodny w miejscowości Strzelino dz. nr 104/2 i 177**

**na godzinę 11:00 – zbiornik wodny w miejscowości Bruskowo Wielklie dz. nr 13/3**

**na godzinę 12:00 – zbiornik wodny w miejscowości Bruskowo Małe dz. nr 173/2 i Staniecino dz. nr 47**

**Kontakt do osoby odpowiedzialnej za wizje lokalną: Józef Duszny tel. 667 813 414**

**Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzona lista obecności, na którą wpiszą się przedstawiciele Wykonawców.**

* 1. **Dokumentacja stanowi załącznik nr 7 do SWZ.**
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 103 Ustawy za pomocą dokumentacji, która stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.
  3. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SWZ przedmiar robót pełni rolę informacyjną i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano-wykonawczym, opisie przedmiotu zamówienia lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym lub opisem przedmiotu zamówienia decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy i opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym lub opisie przedmiotu zamówienia.
  4. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, oraz Dz. U. Z z 2020 poz. 148).
  6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
  7. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
  8. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją , obowiązującymi przepisami lub SWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
  9. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego całego zadania objętego niniejszym zamówieniem.**
  10. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.**
  11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu:

- czynności z zakresu prowadzenia robót przygotowawczych,

- czynności z zakresu prowadzenia robót ziemnych,

- czynności z zakresu robót wykończeniowych,

- czynności z zakresu obsługi pojazdów i maszyn budowlanych,

* 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.13 SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
   1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13 SWZ czynności w trakcie zamówienia:
4. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13 SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13 SWZ czynności.
   2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. **Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:**
   1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

**Część nr 1 Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w** **miejscowości Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo wraz z projektem i pozwoleniem na budowę .**

**Część nr 2 Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Bruskowo Małe i Stanięcino, gm. Redzikowo**

**Część 3 Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wódopadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelinko, gm. Redzikowo**

* 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. **Termin wykonania zamówienia:**

Zamówienie dla każdej z części należy wykonać do 30 marca 2025r.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, oraz złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
   2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
      1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

* + - 1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty (umowy) obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę zbiorników wodnych o wartości min. 150.000,00 zł brutto każda. ( w przypadku składania oferty na kilka części spełnienie warunku należy wykazać tyko raz)
      2. skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję **kierownika budowy**, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

( w przypadku składania oferty na kilka części spełnienie warunku należy wykazać tyko raz)

1. **Przesłanki wykluczenia Wykonawców:**
   1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8,9,10, tj.:

1)który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

2) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy.
  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wy-starczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

* 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu odrzuca się.

1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**
   1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
2. oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ,
3. oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8,9,10 Ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
   1. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
   2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ.
   3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ.
   4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   5. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
4. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   1. **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
   2. **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5. potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
   1. **oświadczenie wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu** o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
   2. Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
   3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
   4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. **Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:**
   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ.
   3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
   4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
   5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ.
   1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ.
9. **Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja):**
   1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie sporządzone według Załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10. **Podwykonawstwo:**
    1. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
    2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:
11. części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
12. podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców jeżeli są już znani.
    1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
    2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
    3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i ob-owiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
    4. Zgodnie z art. 464 Ustawy Zamawiający określił w Umowie stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
       1. wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,
       2. informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
13. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**
    1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: [https://](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk)platformazakupowa.pl/pn/ug\_redzikowo
    2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

* 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) do konkretnego wykonawcy.
  2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), tj.:

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
   1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
8. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
9. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod [linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view) (https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view)
   1. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania** z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

* 1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. p. Józef Duszny - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia,
2. p. Bartosz Lewandowski - osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne,

Tel. 59/ 842 84 60, faks 59/ 842 92 54,

1. **Zalecenia (elektronizacja)**
   1. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne** z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
   2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
   3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
2. .zip
3. .7Z
   1. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
   2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
   3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
   4. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
   5. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
   6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
   7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
   8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
   9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
   10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
   11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
   12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
   13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
4. **Wymagania dotyczące wadium:**
   1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

**Część nr 1 : 5 000,00** zł (słownie: pięć tysięcy zł. 00/100).

**Część nr 2 : 3 000,00** zł (słownie: trzy tysiące zł. 00/100).

**Część nr 3 : 5 000,00** zł (słownie: pięć tysięcy zł. 00/100).

* 1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących for-mach:

1. 1) pieniądzu,
2. 2) gwarancjach bankowych,
3. 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).
   1. **Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS, nr 95 1600 0003 1852 7858 2000 0003**
   2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
   3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 14.2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
   4. **Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.**
   5. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
   6. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
5. 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
6. 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
7. a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
8. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
   1. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
9. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
   1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez [platformazakupowa.pl](./elektronicznym%20kwalifikowanym%20podpisem%20lub%20podpisem%20zaufanym%20lub%20podpisem%20osobistym.%20W%20procesie%20składania%20oferty,%20wniosku%20w%20tym%20przedmiotowych%20środków%20dowodowych%20na%20platformie,%20kwalifikowany%20podpis%20elektroniczny%20wykonawca%20może%20złożyć%20bezpośrednio%20na%20dokumencie,%20który%20następnie%20przesyła%20do%20systemu%20(opcja%20rekomendowana%20przez%20platformazakupowa.pl)%20oraz%20dodatkowo%20dla%20całego%20pakietu%20dokumentów%20w%20kroku%202%20Formularza%20składania%20oferty%20lub%20wniosku%20(po%20kliknięciu%20w%20przycisk%20Przejdź%20do%20podsumowania).)) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
   2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
   3. Oferta powinna być:
10. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
11. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/),
12. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
    1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
    2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
    3. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
    4. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

* 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
  2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
  3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
  4. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
  5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

1. **Miejsce i termin składania ofert**
   1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: [https://](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk)platformazakupowa.pl/pn/ug\_redzikowo w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27.11.2024 do godziny 9:00**
   2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
   3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
   4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
   5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
   6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. **Otwarcie ofert:**
   1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **27.11.2024 o godzinie 9:30**
   2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
   3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
   4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) w sekcji ,,Komunikaty” .

* 1. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

1. **Termin związania ofertą:**

Zgodnie z art. 307 ust. 1 Ustawy Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 26.12.2024 włącznie.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
   1. Cenę oferty obejmującą dane zadanie należy wskazać w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) w formie ceny ryczałtowej, w pełnej zgodności z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, SWZ, obejmującą koszty wszelkich robót przygotowawczych, oraz ponoszeniem we własnym zakresie związanych z tym kosztów, kosztów robót porządkowych, zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania.
   2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
   3. Zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem okoliczności przewidzianych we wzorze umowy.
   4. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
   5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. **Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:**
   1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
3. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:**
   1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Kryterium 1: Cena Co– waga punktowa 60**

**Kryterium 2: Okres gwarancji G - waga punktowa 40**

* 1. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

**P = Co + G**

**Suma punktów P (max 100) stanowiąca sumę „Ceny oferty” Co (max 60) i „Okresu gwarancji” G (max 40) wyliczona wg poniższych wzorów:**

**Zgodnie z pkt 3.10 SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, przyznana za to liczba punktów będzie równa liczbie punktów przyznanych za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji.**

**Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SWZ, gwarancja na udzielony przedmiot zamówienia winna być przedłużona o kolejne pełne miesiące.**

* 1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
   * niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**
   1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
5. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce za-mieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
6. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
7. unieważnieniu postępowania

* podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  1. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
  2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy w odniesieniu do dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1 SWZ
  3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży przed podpisaniem umowy kartę katalogową oferowanych opraw.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**
   1. Zamawiający Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
   2. Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (dla każdej części).
   3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

* 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
  2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **BNP PARIBAS nr 95 1600 0003 1852 7858 2000 0003 .** Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
  3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
  4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
  5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 23.3 SWZ.
  6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pie-niądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
  8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
  9. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
  10. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 70% zabezpieczenia.
  11. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

1. **Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:**
   1. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ.
   2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).
   3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. **Środki ochrony prawnej:**
   1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
   2. Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DZ. U. z 2024r. poz. 928), informujemy, że w Urzędzie Gminy Redzikowo funkcjonuje Zarządzenie nr 135/2024 Wójta Gminy Redzikowo z dnia 17 września 2024 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Redzikowo., dostępne na BIP tut. urzędu (<https://bip.gminaslupsk.pl/strony/17738.dhtml>).
3. **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.**

| **Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze**  **(ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)** | |
| --- | --- |
| **TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA** | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Redzikowo – Urząd Gminy Redzikowo, Sportowa 34, 76-200 Słupski |
| **DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH** | kontakt z Inspektorem Ochrony Danych[[1]](#footnote-2) – [iod@gminaslupsk.pl](mailto:iod@gminaslupsk.pl) lub na adres: Urząd Gminy Redzikowo, Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| **CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA** | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Przebudowa zbiorników wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Bruskowo Małe, Staniecino, Bruskowo Wielkie, Strzelino ZP.271.34.2024 |
| **OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH** | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; |
| **PRAWA PODMIOTÓW DANYCH** | posiada Pani/Pan:  -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[2]](#footnote-3);  -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[3]](#footnote-4);  -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  **- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**. |
| **ODBIORCY DANYCH** | odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; |
| **PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO** | Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych |
| **INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH** | obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; |

1. ***Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych* [↑](#footnote-ref-2)
2. ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników* [↑](#footnote-ref-3)
3. ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego* [↑](#footnote-ref-4)