ZAPYTANIE nr 3 do WARUNKÓW PRZETARGU I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 112/KPW/STO/2020,  którego przedmiotem jest:

Przegląd serwisowy podsystemu obrony biernej na ORP KORMORAN (KOB-SOK, OUD, PMT, PMDiPH)

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 06.10.2020 r. otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 06.10.2020 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego / zmiana WP |
| --- | --- | --- |
| 1 | W nawiązaniu do dokumentu Zapytania i wyjaśnienia do Warunków Przetargu nr 2 Wykonawca zwraca się z uprzejmym zapytaniem na jakiej podstawie Zamawiający w WPN stwierdza, że Wykonawca ma wykonać sprawdzenie parametrów metrologicznych Sensora Pola Magnetycznego w Centrum Techniki w Centrum Techniki Morskiej, czyli w konkretnej instytucji ? | Użytkownik określił powyższe na podstawie tabeli z DTR 4-5 Wykaz czynności w obsługiwaniu technicznym 00-3 punkt 1 |