Załącznik nr 13 do SWZ – po zmianach z dnia 14.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.12.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 12
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników prowadzących do PTCA, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8=9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEWNIKI prowadzące do PTCA : / - duża średnica wewnętrzna – / 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; / 0,090”–8F ; / - oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, / 9F; / - dostępne długości : 80, 85, 90, 95, / 100, 110, 118 cm; / - metalowe zbrojenie zachowujące / niezmienne światło wewnątrz na / całej długości cewnika; / - miękka atraumatyczna końcówka + / marker widoczny w skopii, / - stabilność krzywizny w temp. 37 °C / przez okres całego zabiegu / - odporność na skręcanie i załamania; / - dobra pamięć kształtu / - dobra manewrowalność / - wysoka trwałość cewnika / - pełna gama krzywizn typowych i / nietypowych minimum 85 w każdej / średnicy : Judkins L&R, Amplatz / J&R, Femoral J&R, Multipurpose, / Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – / Multi Aortic Curve, Champ – / umożliwiająca dostęp z nakłucia
	tętnicy udowej, promieniowej, / ramieniowej, dojście do by-passów / jak i innych nietypowych odejść / naczyń ; / - możliwość zamówienia cewników / z otworami bocznymi / i z modyfikowanymi końcówkami	szt.	3 200
	RAZEM:					x	x		x