Oleśnica, dn. 24.08.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

nr TC/ 40 /PS/2022

na budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii

preizolowanej  o długości około 54,1 m na ul. Leśnej w

Oleśnicy działki nr 8/18; 8/22 , Am – 10, obręb Oleśnica.

- Zamawiający;

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37; Regon 930592064

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl     e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

## II. Określenie przedmiotu  zamówienia;

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza ciepłowniczego 2x114,3/200 w technologii preizolowanej o długości około 54,1 m na ul. Leśnej w Oleśnicy działka nr 8/18; 8/22 ,

- Am – 10, obręb Oleśnica  (załącznik mapowy 1).

## III. Zakres i warunki techniczne wykonania:

Opisane zostało w dokumentacji projektowej pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego  do węzła cieplnego w budynku ,,D” przy ul. Leśnej w Oleśnicy- opracowanej przez: Pracownia Projektowa budownictwa i budownictwa specjalistycznego ,, HALPROJEKT” mgr inż. Waldemar Halip 54-043 Wrocław, ul. Szara 18, tel. 601883638.

Przyłącze ciepłownicze preizolowane 2x114,3/200 o długości około 54,1 m  wpiąć w istniejącą sieć rozdzielczą 2x114,3/200 w punkcie TO i zakończyć w punkcie Z3- wg projektu. Kolana zaślepić i zakończyć końcówką termokurczliwą.

Wykonawca wejdzie na roboty budowlane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Developerem.

Przed rozpoczęciem prac Developer zobowiązany jest do przygotowania drogi wewnętrznej w celu ułożenia w niej  przyłącza ciepłowniczego.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzenie 7 dniowym o konieczności wpięcia się w pracującą sieć ciepłowniczą 2x114,3/200. Zamawiający powiadomi Odbiorców o wstrzymaniu ciepła na okres wpięcia przyłącza ciepłowniczego – punkt T0 wg projektu.

Przerwa w dostawie ciepła nie może być dłuższa niż 8 godzin.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną miejsc planowanych budów i sprawdził, czy miejsce i zakres prac odpowiada opisanym powyżej zakresom robót.

Późniejsza zmiana wynagrodzenia ofertowego wynikła z niedostatecznej znajomości zakresu

i miejsca nie będzie uznana przez Zamawiającego.

Wykonanie i odbiory sieci odbywać się będą w oparciu o wymagania techniczne 	zeszyt nr 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” 	wyd. P.Z.I i T.S. W-wa.

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót w tym projekt ruchu zastępczego i rzeczywistym czasem ich wykonania.

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na działkach nr 8/18; 8/22, Am-10 należy poinformować właścicieli nieruchomości, archeologa z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz spisać protokół przekazania terenu między stronami MGK - Zarządca terenu - Wykonawca.

Inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym. Osoba kontaktowa Paweł Rozwód tel. 535-189 289.

Wykonawca

IV. Termin wykonania zamówienia:

### Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła nie później niż do :

30.11.2022r.

V. Kryterium wyboru oferty:

Cena oferty- 100%

VI. Forma oraz miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza dostępnego na platformie zakupowej opennexus do 07.09.2022r. do godz. 10:00.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Stopka, tel. 663 743 518,  e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl oraz Agnieszka Zborowska, tel. 663 454 888, e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium;

- Przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości 5 400,00 zł.

Słownie: pięć tysięcy czterysta złotych.

- Oferent może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest

zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank  Zachodni  WBK  S. A.  I  O / Oleśnica

nr 08 1090 2415 0000 0006 1200 4073

z dopiskiem: „ Wadium – dotyczy postępowania TC/ 40 /PS/2022”.

- Wadium winno być wniesione w terminie do 07.09.2022 r. godz. 09:00.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 07.09.2022 r. godz. 09:00 przesłał skan potwierdzenia wpłacenia wadium poprzez platformę openNexus korzystając z opcji „Dołącz plik” lub na adres e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl. oraz tstopka@mgk.olesnica.pl

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia sektorowego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego.

- wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- wykonawca został wykluczony z postępowania;

- oferta wykonawcy została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- nie złożył dokumentu ubezpieczenia o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2b.

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą;

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

W treści umowy zostaną zawarte następujące postanowienia:

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następującym terminie:

30.11.2022 r.

- Zabezpieczenie należytego wykonania robót:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Płatności:

Wynagrodzenie wykonawcy wypłacone będzie jednorazowo w terminie 30 dni po

odbiorze zadania i dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

4.   Kary umowne za odstąpienie od umowy i za niedotrzymanie terminu wykonania prac.

5.   Okres gwarancji:

60 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Załączniki:

- Mapa- 1 egz.

- Dokumentacja projektowa- 1 egz.

- Formularz ofertowy – 1 egz.