**Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Lp.** | **Asortyment** | **PRODUCENT/ nr katalogowy**  | **Ilość/szt.** | **Cena jedn. netto zł.** | **Wartość netto zł.****( kolumna 4x5)** | **podatek VAT%** | **cena jedn. brutto zł. (kol.5+7)** | **Wartość brutto zł** **( kolumna 6+7).** |
| 1. | **Elektroda doodbytnicza****Wymiary, rodzaj:**- długość 14,6 cm, średnica 1,4 cm. Elektroda aplikowana doodbytniczo. **Złącze:** **-** Standardowe gniazdko na wtyk **2 mm** pasujące do wszystkich stymulatorów do elektromiografii, do aparatu Nu Trac Alpha 2E,**Żywotność elektrod:**- Elektroda wielokrotnego użytku. Produkt zużywalny, "czas życia" elektrody zależy od sposobu użytkowania i czynników zewnętrznych wpływających na elektrodę,**Przeznaczenie:**Terapia nietrzymania moczu mężczyzn i/lub stolca i powierzchniowa elektromiografia |  | 300 |   |   |   |   |   |
|   | Razem |   |   |   |  |  |  |  |

W/w wyroby fabrycznie nowe, kompletne o wysokim standardzie jakościowym, posiadające certyfikaty jakości, dopuszczone do obrotu na terenie Polski.