Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 13.05.2024 r.

SPS – V. 262.20.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 na dostawę materiałów jednorazowego użytku do zabiegów hemodializ (Nr sprawy SPSSZ/17/D/24).

1. Czy zmawiający w pakiecie nr 2 „ Igły do HD” wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł tętniczych o średnicy igieł 1,5 długość ostrza 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki według opisu SWZ.

…………………………..