## 1
Załącznik nr 1.1
Pakiet 1 - Materiały do regeneracji chrząstki stawowej - DEPOZYT
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Nazwa asorytmentu | Producent
1 | Biodegradowalne podłoże wlókninowe wspomagające regenerację chrząstki szklistej. Składające się w 100% z kwasu hialuronowego. Stosowane w chirurgii stawowej i artroskopii z uszkodzeniami III i IV stopnia. Produkt jałowy przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar : 2 x 2 cm | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Biodegradowalne podłoże wlókninowe wspomagające regenerację chrząstki szklistej. Składające się w 100% z kwasu hialuronowego. Stosowane w chirurgii stawowej i artroskopii z uszkodzeniami III i IV stopnia. Produkt jałowy przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar: 5 x 5 cm | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 2
Załącznik nr 1.2
Pakiet 2 - CHIRURGIA STOPY - Wszczepy do chirurgii stopy z tytanu z instrumentarium - depozyt implantów oraz zestaw kompletnego instrumentarium do chirurgii stopy - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Nazwa asorytmentu | Producent
1 | Śruba kaniulowana typu Herberta kompresyjna bez głowy. Śruba kompresyjna do złamań. Wykonana z tytanu. Śruba o średnicy 3,9mm/3,0mm i długościach od 12mm do 30mm ze skokiem co 2mm. Śruba samowiercąca, kaniulowana. Śruba posiadająca 2 różne skoki gwintu. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba Drill-Fix. o śr. 2,0 mm , co najmniej 3 długości gwintu i co najmniej 3 długości śruby, wykonane z tytanu | szt | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Gwóźdź środszpikowy elastyczny o długości od 300mm do 440mm i średnicy od 1,5mm do 4mm ze skokiem co 0,5mm. Gwóźdź wykonany z tytanu | szt | 100 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia instrumenarium
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 3
Załącznik nr 1.3
Pakiet 3 - Chirurgia stawów - Płyty do zabiegów osteotomii z instrumentarium - na żądanie do zabiegu 48h
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Nazwa asorytmentu | Producent
1 | Płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Płyta do osteotomii w obrębie dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej, anatomiczna prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, z przeskokiem co 1, długość: 121-321 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5 mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8 mm. Długość: 18 mm-76 mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Materiał: stop tytanu | szt | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba-spacer blokowana o średnicy 5 mm. Materiał: stop tytanu | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci klinu fosforanowo-wapniowego . Kliny półokrągłe typ 3, 35x25mm – 7°, 35x25mm –10°, 35x25mm – 13° skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. | sdz | 30 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 4
Załącznik nr 1.4
Pakiet 4 - Asortyment uzupłeniający do protezoplastyki biodra - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Nazwa asorytmentu | Producent
1 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 5
Załącznik nr 1.5
Pakiet 5 - Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem Stryker - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Nazwa asorytmentu | Producent
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne o wymiarach: 9.1x0.76x25.4mm; 25x1.37x100mm; 18.6x1.24x105mm; 18x1.27x100mm. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego napędem. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Ostrze precyzyjne do piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające nieruchomy trzon i ruchomą końcówkę tnącą, skok ostrza (wychylenie kątowe 12°) o wymiarach 19.5x1.28x90mm; 11.7x1.44x105mm; 19.5x1.28x105.Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego napędem. | szt | 45 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym