Załącznik 4 do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA -  Dostawa diatermii

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupełnionych przez Zamawiającego wypełnia wykonawca podając cechy/parametry oferowanego urządzenia, a następnie załącza go do oferty

Nazwa urządzenia ……………………………………………………………………………………..

Typ urządzenia …………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………….

Producent ………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę i adres) ………………………………………………………………………….

|  |  | Oferowane parametry: |
| --- | --- | --- |
| Napięcie | 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 4,0 MHZ- monopolar, 1,7 MHz-bipolar |  |
| Moc : |  |  |
| Cięcie: | 110-120 W |  |
| Koagulacja: | 55-60 W |  |
| Cięcie/koagulacja: | 85-90 W |  |
| Fulguracja: | 45-50 W |  |
| Bipolar: | 110-120 W |  |
| Monitor | LCD dotykowy |  |
| Wymiary: |  |  |
| wys.x szer.x głęb. | 22 x 28x 43 cm (każdy +/- 1 cm) |  |
| Waga | 25-30 kg |  |