## Arkusz14
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy preparatu do dezynfekcji endoskopów giętkich
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | * Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego, z możliwością wielokrotnego użycia (do 15 dni) w myjniach oraz w procesie manualnym. Spektrum biobójcze przebadane dla obszaru medycznego : B, Tbc (wobec M. terrae), F, V, S (EN 17126), preparat bez zawartości kwasu octowego, wyrób medyczny kl Iib. W zestawie min. 25szt. pasków testowych potwierdzających aktywność preparatu. Paski i preparat muszą pochodzić od tego samego producenta. Opakowanie 5L płynu. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 14
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: preparatu do dezynfekcji endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego, z możliwością wielokrotnego użycia (do 14 dni) w myjniach oraz w procesie manualnym. Spektrum biobójcze przebadane dla obszaru medycznego : B, Tbc, F, V, S (EN 17126),wyrób medyczny kl Iib.. pasków testowych Opakowanie 25 szt potwierdzających aktywność preparatu. Paski i preparat muszą pochodzić od tego samego producenta. Opakowanie 5L płynu.