Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0381/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego dla jednostek UWM w Olsztynie.”

Część nr 1: Symulator porodowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Symulator do ćwiczenia porodów w różnych wariantach ustawienia płodu: czołowym, twarzyczkowym, pośladkowym, dystocja barkowa a także porodów kleszczowych i z użyciem próżnociągu. Cechy: – okolice narządów płciowych wykonane z materiału wyróżniającego się elastycznością, wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia, – dokładna anatomia pochwy, kość guziczna, kolec biodrowy, spojenie łonowe, – elastyczne zewnętrzne genitalia i realistycznaanatomia pochwy – tylne ciemiączko do określenia pozycji płodu. Badanie rozwarcia szyjki macicy Symulator powinien posiadać 5 wymiennych modułów szyjki macicy, stopień zstępowania główki dziecka regulowany. Umożliwiający rozwijanie umiejętności treningowych: – można ocenić zstępowanie. – ocena rozwarcia szyjki macicy, – badanie przy użyciu wziernika, – badanie cytologiczne, – cewnikowanie pęcherza moczowego. Assysta porodowa: – poród w różnych wariantach ustawienia płodu: czołowym, twarzyczkowym, pośladkowym, dystocja barkowa. – ochrona krocza, – poród kleszczowy i z użyciem próżnociągu, – zaciskanie, wiązanie i przecinanie pępowiny, – poród łożyska, – zakładanie cewnika. Szycie krocza Symulator umożliwiający naukę szycia krocza (I stopień pęknięcia) Rysunek poglądowy: |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Model macierzyński do oceny ASP

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Symulator przedstawiający tors kobiety w 39-40 tygodniu ciąży. Służący do egzaminowania podstawowych badań kontrolnych: badanie palpacyjne chwytami Leopolda i ocena CPD, osłuchiwanie serca płodu oraz pomiary miednicy. Cechy: – delikatny i elastyczny materiał zapewniający realistyczne uczucia dotykowe przy badaniu palpacyjnym, – realistyczna anatomia miednicy i płodu, – możliwość dowolnego ułożenia i orientacji płodu, – autentyczne nagrane odgłosy serca płodu. Możliwość badania palpacyjnego: – Badanie ułożenia płodu Chwytami Leopolda, – Badanie Dysproporcji Matczyno Płodowej CPD metodą Seitz’a. Osłuchiwanie – 5 wariantów dźwięków nagranych od prawdziwych pacjentów: 1. Dźwięki do osłuchiwania stetoskopem – odgłosy serca płodu. 2. Dźwięki nagrane przez monitor Dopplera – odgłosy serca płodu, – przepływ krwi pępowinowej, – przepływ krwi pępowinowej i odgłosy serca (tylni i przedni). Dźwięki nagrane przez stetoskop konwencjonalny i monitor Dopplera. Dźwięki sterowane pilotem, wybór dźwięków, głośności tętna płodu, jak również wybór emisji dźwięku przez głośnik zewnętrzny lub wewnętrzne głośniczki do osłuchiwania. Pomiary Miednicowe – obwód brzucha matki, – wysokość, – zewnętrzny pomiar miednicy.. Chwyty Leopolda Symulator powinien umożliwić badanie palpacyjne płodu: główki, pośladków i tułowia, czterema chwytami Leopolda. Badanie Dysproporcji Matczyno Płodowej CPD metodą Seitz’a Wymagana możliwość zmiany pozycji płodu dla stworzenia rożnych scenariuszy treningowych. 5 wariantów dźwięku Dźwięk nagrany z konwencjonalnego stetoskopu: -dźwięk serca płodu. Dźwięk nagrany przez monitor Dopplera: – przepływ krwi pępowinowej, – przepływ krwi pępowinowej i odgłos serca (tylni i przedni), – odgłos pracy serca. Kontrola głośności. Kontrola i regulacja tętna płodu (60-180). Głośnik zewnętrzny lub wewnętrzne głośniczki do osłuchiwania. Rysunek poglądowy: |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Stolik do pielęgnacji noworodka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Stolik do pielęgnacji noworodka z ogrzewaczem noworodkowym Elementy które powinien posiadać produktu: • 1 x blat tapicerowany • 1 x szafka dwudrzwiowa • 1 x ogrzewacz noworodkowy IR -10 mocowany do stelaża • 3 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami L=500mm (+-10%) • 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą • 1 x koszyk na akcesoria 360x160x150mm (+-10% każdy z wymiarów) • 1 x pojemnik na rękawiczki Wykonanie produktu: • stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało • podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (+_10%) (białe), w tym 2 z blokadą z blokadą • blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm (+_10%) • szafka z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym • front z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru wg palety płyt meblowych wzornik producenta • półka pod wagę z systemem cichego domykania Wymiary stolika: • szerokość: max 900 mm • głębokość: max 700 mm • wysokość od podłoża do blatu: max 900 mm • wysokość całkowita stolika: max 970 mm • wymiar powierzchni użytkowej blatu max 800x650 mm Dane techniczne ogrzewacza noworodkowego: • Zasilanie – 230 V 50Hz • Moc promiennika – 700 W (+_10%) • Klasa ochronności – I stopień ochrony BF • Regulacja mocy grzania – minimalny zakres od 0-700 W : 20 stopniowa ze skokiem 35W • Zegar – sygnały po 1, 3, 5 minutach • Tryb ograniczania mocy – po 15, 30 minutach • Pamięć nastawy mocy – automatyczna • Zakres pomiaru temperatury – min. od 10-60°C • Dokładność pomiaru – min. ±0,3°C • Odczyt temperatury – z rozdzielczością min. ±0,1°C • Czujnik temperatury – półprzewodnikowy • Alarm zbyt wysokiej temperatury Rysunek poglądowy Wymiary ogrzewacza noworodkowego: • szerokość: max700 mm • wysokość: max1630-1930 mm • głębokość: max 560 mm bez podstawy Wymagania ogólne: • stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, • podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą • blat stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym • blat z płyty meblowej, z materacykiem przymocowanym do blatu na stałe, bandy zabezpieczające z 3 stron (płyta obita gąbką i powleczona tapicerką) • szafka, półka z płyty meblowej laminowanej białej • front z płyty meblowej laminowanej Wymiary całkowite: max 90 x 70 x 98 cm [L x S x H] Wysokość od podłoża do blatu: max. 90 cm Rysunek poglądowy: |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Trenażer do nauki cewnikowania

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Trenażer do nauki cewnikowania osoby dorosłej z wkładkami z genitaliami męskimi oraz żeńskimi Trenażer w postaci miednicy przeznaczony do nauki wykonywania prawidłowego cewnikowania pęcherza moczowego zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Wymagana obudowa miednicy modułowa, pozwalająca na stosowanie zarówno męskich jak i żeńskich wkładek genitalnych przy jednoczesnym ścisłym zachowaniu unikalnej pozycji anatomicznej każdej z nich. Pęcherz powinien posiadać szereg cech zapewniających realistyczną naukę: Funkcje/cechy: • możliwość stosowania zarówno męskich jak i żeńskich wkładek genitalnych • na nowo zaprojektowany pęcherz wspiera realistyczne warunki nauki • wkładki genitalne odwzorowują wszystkie cechy anatomiczne takie jak, ruchoma skóra napletka, elastyczne wargi sromowe oraz obecność kanału pochwowego w pobliżu ujścia cewki moczowej • wkładki anatomiczne wykonane są z wysokiej jakości materiałów naturalnie odwzorowujących tkanki ludzkie • symulacja zwężenia prostaty wywołane BPH lub rakiem prostaty • odwzorowana realistycznie cewka moczowa W zestawie min.: • model miednicy • wkładka genitalna męska • wkładka genitalna żeńska • torba transportowa Wymagane jest aby obydwie wkładki anatomiczne wykonane były z wysokiej jakości materiałów, które imitują prawdziwe tkanki ludzkie zarówno w wyglądzie jak i w dotyku, a jednocześnie pozostają mocne i trwałe Rysunek poglądowy: |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Wózek anestezjologiczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Wózek anestezjologiczny - Wykonany z materiału ABS lub stali lakierowanej proszkowo - 4 cichobieżne kółka jezdne - wysuwany blat boczny, górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach, pojemniki na odpady, wysuwane szuflady z oznaczeniami oraz nadstawkę z co najmniej 10 przezroczystymi pojemnikami - Wymiary: - długość: 625mm +- 1 mm - szerokość: 475mm +- 1 mm - wysokość: 930mm +- 1 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: Flongle flow cells

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | Wydajność odczytu danych sekwencji – min. 2,6 Gb Kompatybilność – Flogle adapter (równoważność) Platforma sprzętowa - MiniION, ONT lub równoważna Technologia – R10.4.1 lub równoważna |  |  | szt. | 18 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ