Wygenerowane z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/)

Data wygenerowania pliku 2024-04-16 06:42:43

Postępowanie: Modernizacja kuchni żywienia zbiorowego w budynku internatu Technikum Leśnego w Warcinie - przetarg II [ID 910521](https://platformazakupowa.pl/transakcja/910521)

**Historia korespondencji z wykonawcą:**

- [marek@mawent.com.pl](mailto:marek@mawent.com.pl) -

[marek@mawent.com.pl](mailto:marek@mawent.com.pl) **Data wysłania wiadomości:** 2024-04-15 17:09:21

1. Proszę o załączenie karty doborowej centrali wentylacyjnej.

**Zostanie wykonana rewizja projektu instalacji wentylacji mechanicznej. Karta doborowa centrali zostanie załączona po wykonaniu rewizji projektu razem z dokumentacją projektową.**

1. W opisie do projektu jest mowa o filtrze tłuszczowym na kanale wywiewnym. Proszę o wskazanie miejsca montażu oraz załączenie karty doborowej.

**Zostanie wykonana rewizja projektu instalacji wentylacji mechanicznej. Miejsca montażu filtrów zostaną wskazane w rewizji dokumentacji projektowej.**

1. Na projekcie wrysowane są dwa okapy. Inwestor deklaruje posiadanie jednego - proszę o wskazanie którego.

**Inwestor posiada okap centralny.**

1. Proszę o deklarację, że okap dostarczany przez inwestora posiada filtry tłuszczowe o stopniu filtracji zapewniającym czystość kanałów wentylacyjnych.

**Dostarczany przez Inwestora okap nie zapewnia dostacznej czystości kanałów wentylacyjnych, w związku z czym zostanie wykonana rewizja do dokumentacji projektowej branży wentylacji mechanicznej.**

1. Proszę o załączenie karty doborowej okapu dostarczanego przez wykonawcę.

**Inwestor załączy kartę doborową okapu po wykonaniu rewizji dokumentacji projektowej.**