**TABELA NR 13 – SZAFA LEKARSKA JEDNODRZWIOWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Szafa lekarska o wymiarach 600x435x1800 mm (+/-30 mm) |  |
|  | Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 – 1,0 mm |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o gr. min. 4 mm |  |
|  | Szafka wyposażona w półki ze szkła hartowanego o gr. 5 mm |  |
|  | Półki przestawne co 25 mm |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.