**TABELA NR 2 – KOZETKA DO BADAŃ LEKARSKICH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka |  |
|  | Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 40° |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
|  | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne |  |
|  | Kozetka tapicerowana materiałem zmywalnym |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg |  |
|  | Po leżem uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego |  |
|  | Szerokość całkowita: 550 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Długość całkowita: 1900 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Wysokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm) |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.