**TABELA NR 9 – WÓZEK SANITARNY PRYSZNICOWO-TOALETOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Wózek sanitarny z konstrukcja aluminiową, toaletowo prysznicowy |  |
|  | Wszystkie elementy wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości |  |
|  | Siedzisko antypoślizgowe |  |
|  | Wyciągane i demontowane oparcie, odchylane podłokietniki |  |
|  | Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości |  |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym, pojemnik sanitarny pod siedziskiem |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150kg |  |
|  | Tylne koła min. 24 cale obręcz wykonana z tworzywa z hamulcem, przednie skrętne 5 cali |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.