## Formularz_cenowy
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek WAT [%] | Wartość brutto
Część 1 - DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI, ZASILACZAMI I SZAFAMI
1 | akumulator kwasowo - ołowiowy - 12V, 180 Ah, prąd rozruchu od 950A do 1100A | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
2 | ogniwo żelowe pancerne - 2V, pojemność - 320Ah - bateria złożona z 12 ogniw | szt. | 168 |  | 0 | 23% | 0
3 | ogniwo żelowe pancerne - 2V, pojemność - 320Ah - bateria złożona z 24 ogniw | szt. | 24 |  | 0 | 23% | 0
4 | łącznik do mostkowania ogniw żelowych pancernych | szt. | 384 |  | 0 | 23% | 0
5 | łącznik do mostkowania ogniw żelowych pancernych (od 30cm do 50cm) | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0
6 | impulsowy zasilacz buforowy napięcie - 24V - 230V, prąd - 50A | szt. | 14 |  | 0 | 23% | 0
7 | impulsowy zasilacz buforowy napięcie - 48V - 230V, prąd - 50A | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | szafa typu 6U RACK | szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM część 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 2 - DOSTAWA AKUMULATORÓW – DO UPS I SIŁOWNI
1 | żelowa bateria akumulatorów składajaca się 64 sztuk do awaryjnego zasilania UPS. Łączne napięcie 860V÷890V, pojemnośc minimum 42Ah, wymagane dane techniczne dla jednego akumulatora: żelowy, napięcie znamionowe - 12V, pojemnosc znamionowa 42Ah | szt. | 64 |  | 0 | 23% | 0
2 | bateria akumulatorów żelowych składajaca się 120 szt. (trzy łańcuchy po 40 szt.) Bateria będzie zasilać UPS. Jej łączne napięcie wynosi 480V, pojemność minimum 40Ah, wymagania techniczne dla jednego akumulatora: żelowy napięcie znamionowe - 12V, pojemnosc znamionowa - 40Ah | szt. | 120 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM część 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 3 - DOSTAWA AKUMULATORÓW DO UPS
1 | żelowa bateria akumulatorów składajaca się 48 sztuk (2x24szt.) bateria będzie utrzymywana w buforze przez siłownię telekomunikacyjną. Jej łączne napięcie powinno wynosić - 48V pojemnośc minimum -320Ah, wymagane danetechniczne dla jednego akumulatora: żelowy, napięcie znamionowe 2V, pojemnosc znamionowa 320Ah | szt. | 48 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM część 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Część 4 - DOSTAWA AKUMULATORÓW KWASOWO - OŁOWIOWYCH
1 | akumulator kwasowo-ołowiowy - 12V, 80Ah, - prąd rozruchu od 680 A do 750 A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
2 | akumulator kwasowo-ołowiowy - 12V, 95Ah, - prąd rozruchu od 800 A do 950 A | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | akumulator kwasowo-ołowiowy -12V, 120Ah, - prąd rozruchu od 760 A – 850 A | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
4 | akumulator kwasowo-ołowiowy - 12V, 170Ah, - prąd rozruchu od 1200 A do 1300 A | szt. | 6 |  |  | 23%
5 | akumulator kwasowo-ołowiowy - 12V, 205Ah, - prąd rozruchu od 1000 A do 1150A | szt. | 4 |  |  | 23%
| RAZEM część 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.