**Załącznik nr 2**

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***VAT %*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/***  |
|  | **Pakiet nr 1- Klips tytanowy, klipsowanica 33140000-3 Materiałymedyczne** |
| **1** | 1 | Klips tytanowy, rozmiar M/L. Klipsy wykonane w 100% tytanu. Kształt litery U obustronnie ściętej o wyglądzie szewronu. Trójkątny przekrój poprzeczny klipsa. Wewnętrzna rzeźba w kształcie ściętej piramidy na całej powierzchni klipsa. Długość otwartego klipsa: 7.8mm, długość zamkniętego klipsa: 9 mm, szerokość otwartego klipsa: 8,8 mm. Opakowanie 20 magazynków po 6 klipsów każdy. | magazynek |  | 300 |  |  |  |   |
| 2 | Klipsownica otwarta rozmiar M/L, długość 20 cm. Rękojeść obustronnie znakowana kolorem zielonym odpowiadającym kolorowi magazynku. Klipsownica kompatybilna z klipsem o trójkątnym przekroju poprzecznym.  | szt |  | 2 |  |  |  |   |
| 3 | Klipsownica otwarta rozmiar M/L, długość 28 cm. Rękojeść obustronnie znakowana kolorem zielonym odpowiadającym kolorowi magazynku. Klipsownica kompatybilna z klipsem o trójkątnym przekroju poprzecznym.  | szt |  | 2 |  |  |  |   |
|  | **Razem:** |  |  |  |

................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

 lub posiadających pełnomocnictwo