Nowy   Targ, 18.11.2021

ZP.271.2.48.21

Dotyczy : postępowania na  dostawę i wymianę korpusu kotła  Viessmann Vitoplex 300 w kotle gazowym K1 na

oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie :

jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do przetargu pod nazwą "Dostawa i wymiana korpusu kotła Viessmann Vitoplex 300 w kotle gazowym K1 na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu" 
prosiłbym o podanie szczegółowych parametrów korpusu kotła który ma zostać wymieniony.

Odpowiedź :

Wyciąg z Książki rewizyjnej:

Nr fabryczny/rok budowy: 7452985300066100/2012

Nr ewidencyjny : N7212003809

Pojemność wodna: 470l

Moc: 235kW