Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................

/data sporządzenia oferty/

# Formularz Oferty

## CZĘŚĆ I     INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  SPÓŁKA Z O.O.

85-315 BYDGOSZCZ  ul. Ks. Józefa Schulza 5

NIP  554-030-90-86

TELEFON  52 30 45 200;    FAX  52 30 45 470

- Przedmiot postępowania:

### Zakup materiałów elektrycznych na budowę rozdzielnic.

## CZĘŚĆ II     INFORMACJE O WYKONAWCY

1.     Nazwa i adres Wykonawcy	..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2.     nr NIP	.........................................................................

3.     nr REGON	.............................................................

4.     Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym	..........................................................

nr telefonu       …………………………………………

e-mail        …………………………………………

................................................

/podpis osoby uprawnionej/

## CZĘŚĆ III     CENA OFERTY

W pozycjach w których został podany producent materiału, Zamawiający, nie wyraża zgody na zastosowanie zamienników.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LISTWA ZACISKOWA ŻÓŁTA LZ 12/Ż MOCOWANA NA SZYNIE TS -35 PAWBOL E.4053 | szt. | 80,00 |  |  |
| 2. | WYŁĄCZNIK S 303 TX3 C32A LEGRAND 605653 | szt. | 1,00 |  |  |
| 3. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 B 6A LEGRAND 403353 | szt. | 80,00 |  |  |
| 4. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 B 10A LEGRAND 403355 | szt. | 50,00 |  |  |
| 5. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 C 2A LEGRAND 403427 | szt. | 100,00 |  |  |
| 6. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 C 4A LEGRAND 403429 | szt. | 60,00 |  |  |
| 7. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 B2A LEGRAND 403350 | szt. | 50,00 |  |  |
| 8. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P 302 TX3 25A/30Ma TYP A LEGRAND 411559 | szt. | 31,00 |  |  |
| 9. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G25-10-U-S1-S19 APATOR | szt. | 31,00 |  |  |
| 10. | PRZEKAŹNIK R2M 2012-23-5230 230V AC RELPOL 802541 | szt. | 250,00 |  |  |
| 11. | PŁYTA MONTAŻOWA ARIA 64 GE Power 831066 | szt. | 30,00 |  |  |
| 12. | OBUDOWA ARIA 64 - SZAFKA ARIA 64 GE Power 831065 | szt. | 30,00 |  |  |
| 13. | SKRZYNKA ARIA 86 - SZAFKA ARIA 86 GE Power 831098 | szt. | 1,00 |  |  |
| 14. | PŁYTA MONTAŻOWA ARIA 86 GE Power 831099 | szt. | 1,00 |  |  |
| 15. | PRZEWÓD LGY 0.75 NIEBIESKI | mb | 600,00 |  |  |
| 16. | PRZEWÓD LGY 0.75 CZARNY | mb | 2 500,00 |  |  |
| 17. | PRZEWÓD LGY 1.5 mm2/750V NIEBIESKI | mb | 20,00 |  |  |
| 18. | PRZEWÓD LGY 1.5 mm2 750V CZARNY (H07V-K) | mb | 1 500,00 |  |  |
| 19. | PRZEWÓD LGY 2.5 mm2/750V NIEBIESKI (H07V-K) | mb | 300,00 |  |  |
| 20. | PRZEWÓD LGY 2.5 mm2/750V BRĄZOWY (H07V-K) | mb | 300,00 |  |  |
| 21. | PRZEWÓD LIYCY 2 X 0.75 | mb | 2 500,00 |  |  |
| 22. | TAŚMA KABLOWA TK 30 x 3.6 100 szt. | kpl | 40,00 |  |  |
| 23. | TAŚMA KABLOWA TKUV 40 x 3.6 100 szt. | kpl | 40,00 |  |  |
| 24. | TAŚMA KABLOWA TK 12 x 3 100 szt. | kpl | 35,00 |  |  |
| 25. | TAŚMA KABLOWA TKUV 30 x 3.6 100 szt. | kpl | 30,00 |  |  |
| 26. | ELEMENT MONTAŻOWY SAMOPRZYLEPNY E92S ERGOM E01EM-01020600100 | szt. | 900,00 |  |  |
| 27. | DŁAWIK DP 9/H Ergom E03DK-01030100201 | szt. | 1 000,00 |  |  |
| 28. | DŁAWIK DP 13/H Ergom E03DK-01030100401 | szt. | 500,00 |  |  |
| 29. | DŁAWIK DP 11/H Ergom E03DK-01030100301 | szt. | 10,00 |  |  |
| 30. | DŁAWIK DP 21/H Ergom E03DK-01030100601 | szt. | 30,00 |  |  |
| 31. | PŁYTKA PSU-4/2Z Żółta POKÓJ | szt. | 100,00 |  |  |
| 32. | PŁYTKA PSU-10 Żółta POKÓJ | szt. | 1 000,00 |  |  |
| 33. | ZWIERACZ ZKU 4/10 POKÓJ | szt. | 400,00 |  |  |
| 34. | GNIAZDO MOCOWANE NA SZYNIE TS -35 LEGRAND 04280 | szt. | 120,00 |  |  |
| 35. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 0.75-8 pakowane po 100 szt. ERGOM | szt. | 14 000,00 |  |  |
| 36. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 1.5-7 pakowane po 100 szt. ERGOM | szt. | 4 000,00 |  |  |
| 37. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 2.5-7 pakowane po 100 szt. ERGOM | szt. | 1 000,00 |  |  |
| 38. | ZŁĄCZKA ZUG G10 ŻÓŁTA POKÓJ A11-0201 | szt. | 300,00 |  |  |
| 39. | ZŁĄCZKA ZUG-G4 ŻÓŁTA POKÓJ A11-0101 | szt. | 2 000,00 |  |  |
| 40. | ZŁĄCZKA ZUG-G4 NIEBIESKA POKÓJ A11-0106 | szt. | 500,00 |  |  |
| 41. | ZŁĄCZKA ZUG-G10 NIEBIESKA POKÓJ A11-0206 | szt. | 100,00 |  |  |
| 42. | ZŁĄCZKA ZUG-G/21 ŻÓŁTA POKÓJ A00-0001 | szt. | 600,00 |  |  |
| 43. | TRZYMACZ KU 1 POKÓJ A44-1201 | szt. | 700,00 |  |  |
| 44. | LISTWA TS 35 1MB NIE PERFOROWANA | szt. | 50,00 |  |  |
| 45. | ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 6mm² PE IZOLOWANY LEGRAND 037178 | szt. | 100,00 |  |  |
| 46. | SZYNA ŁĄCZENIOWA JEDNOBIEGUNOWA GRZEBIENIOWA BI - 1/16x12 LEGRAND 607045 | szt. | 50,00 |  |  |
| 47. | CZUJNIK RUCHU PIR STANDARDOWY NAŚCIENNY VELSTRO VS-08-013 | szt. | 80,00 |  |  |
| 48. | GNIAZDO WTYKOWE PRZEKAŻNIKA RELPOL R2M GZ2 2000553 | szt. | 250,00 |  |  |
| 49. | TAŚMA KLEJĄCA DO TABLICZKI OPISOWEJ TOB 50x18 mm BARLEM 404 002 | szt. | 200,00 |  |  |
| 50. | ZESTAW UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH ARIA POLIAMIDOWE (4szt) GE Power 831001 | kpl | 31,00 |  |  |
| 51. | KORYTKO PERFOROWANE KOPD 40 X 40 - LISTWA GRZEBIENIOWA | mb | 50,00 |  |  |
| 52. | KORYTKO PERFOROWANE KOPD 25 X 25 - LISTWA GRZEBIENIOWA | mb | 80,00 |  |  |
| 53. | TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA – „NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE” 74/105 | szt. | 50,00 |  |  |
| 54. | TABLICZKA OPISOWA DO ROZDZIELNI BARLEM 50x18 BARLEM 301 002 | szt. | 200,00 |  |  |
| Łączna cena oferty netto |  |
| Kwota podatku VAT |  |
| Łączna cena oferty brutto (z VAT) |  |

Łączna cena netto słownie

złotych...................................................................................................................................

Łączna cena brutto słownie

złotych..................................................................................................................................

.................................................

/podpis osoby uprawnionej/

CZĘŚĆ IV       OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRZEZ

WYKONAWCĘ

.........................................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

z siedzibą w  .........................................................................................................................................................

/adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIA

I. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup materiałów elektrycznych na budowę rozdzielnic oświadczam/-my, że spełniam/-my wymagane warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1) posiadam/-my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

3) dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) jestem/-śmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

II. Oraz oświadczam/-my, że:

1) uważam/uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2) zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność  i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.

3) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty usługę wykonam/wykonamy zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4) dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb identyfikowanych przez Zamawiającego w okresie do 31 grudnia 2019 roku, lecz każdorazowo w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby dostawy partii urządzeń.

5) akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy, wg załącznika do SIWZ i zobowiązuję/-jemy się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

7) wyrażam/-my zgodę na przetwarzanie przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy moich/naszych danych osobowych (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu oraz danych dla celów podatkowych i ZUS – w przypadku bezpośrednich rozliczeń) dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy Pzp, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych) (Dz. U. UE L119 z 04.05.2016 str. 1)

III. Do formularza oferty dołączamy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

...........................................					……............................................

miejscowość i data						      podpis osoby uprawnionej