## B1
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [7 empty] | Załacznik nr B1 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ I - CENTRALE WENTYLACYJNE WRAZ Z INSTALACJA CHŁODZENIA (PO GWARANCJI)
I. PRZEGLADY KONSERWACYJNE
Lp. | Lokalizacja, nazwa/typ urządzenia | Ilosć sztuk | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi za przeglądy
|  |  |  | Netto /w zł/ | VAT /... %/ | VAT /w zł/ | Brutto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Kwota VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=5x6 | 8.=5+7 | 9.=5x3x4 | 10.=7x3x4 | 11.=8x3x4
I. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16
1. | Centrala wentylacyjna VTS CRV-1-L sala sekcyjna filtr 600x330x100 oraz agregat chłodniczy Samsung AC100HCADNH/EU, klimatyzator kasetonowy Samsung AC100FB4DEH/EU, klimatyzator ścienny Samsung AR09KDFHBWKNZE | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna AF mini AT2000-02-0672-01+agregat Sanyo sala pożegnań filtr 600x330x100 1 szt. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cent. went. szybu windy VX 400E filtr 255x235x200 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Centrala went VBW/BD-3B19(50)-LP poddasze KMS 592x592x100 4 szt 592x592x590 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | VTS nr 811013303000008 zwierzętarnia parter filtr 428x428x300 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Agregat chłodniczy Daikin ERQ 125A7W1B p.4.04 do zwierzętarni | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Agregat wody lodowej WSA-EE91 nr. AAIV203EO169 p.4.04 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Agregat wody lodowej WSA-EE61 nr. AAIV163E0098 p.4.04 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Agregat skraplający MSAN –X31 p. 4-01 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Agregat wody lodowej WSAT – XEE 302 p.4-01 s.n. AA2S382L0003 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Agregat wody lodowej WSA-EE71p.4-10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | agregat Aermec ANL050Q Fizjologia p.4.10 oraz 2 sztuki klimatyzator kasetowy - laboratorium- mała zwierzetarnia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Agregat wody lodowej Clivet WSA-XIN p.4.10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Agregat wody lodowej Aermec ANL 050Q p.4.10 filtr 332x332x350 1 szt tomograf | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16 Fizjologia
1. | Centrala wentylacyjna swegon GOLD 08DRX p.4.10 filtr: 440x515x400 4 szt + Hepa 305x610x292 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna swegon GOLD 05C12SU p.4.10 filtr 710x315x130 1 szt + Hepa 305x610x292 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16 Medycyna Sądowa parter
1. | Centrala wentylacyjna swegon GOLD 04SD 355x425x335 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna swegon GOLD 05DPX + agregat Clivet 710x350x130 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Centrala wentylacyjna swegon GOLD 04DPX 355x425x335 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16 sala sekcyjna duża (dawna Patomorfologia)
1. | Cent.went.WEGER ZL96HG( okrąglak ) +Agregat chłodniczy Daikin ERP250B8W1 592x592x360 1 szt 592x287x360 1 szt 592x592x600 1 szt 592x287x600 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Obiekt Dydaktyczny: Kopernika 7B, Kopernika 7A, Kopernika 7E,Kopernika 7C
1. | Centrala wentylacyjna VTS Clima CVP1 FKEU4 s/n 8104/201-17-91sala wykładowa-korytarz filtr 600x330x100 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala N/W VTS F2CPV1 zwierzetarnia klatka sch. Filtr 592x287x300 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Centrala wentylacyjna VBV B0-2-aura-1850-L + agregat Clivet garaż filtr 472x415x360 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Clima Produkt 15301G filtry 340x592x590 2 szt 373x592x360 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Clima Produkt 15302G filtry 592x592x590 1 szt 592x592x360 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Clima Produkt 15303G filtry 592x592x590 1 szt 592x592x360 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Centrala wentylacyjna 11B11/B GOLD Swegon Telemedycyna filtr 425x355x350 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. | Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kopernika 25
1. | Centrala wentylacyjna CV-P2-P/N-11A/F-S prawa 428x287x300 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. | Katedra Anatomii, ul. Kopernika 12
1. | Cent. went. N/W VENTOR s/n S06081100223 strych niski filtr 490x490x600 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cent. went.CVA-2-P-FK s/n M-CWA2P/04138618 wysoki strych filtr 592x592x300 1 szt 592x592x600 1 szt 592x287x300 1 szt 592x287x600 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Agregat Daikin strych góra RP250B7W1 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Agregat Daikin strych dół RP125L7W1 s/n 2508066 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Cent. Went Areomaster FP-4.0 Remak filtr 315x910x44 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII. | St. Wych. Fizycz. I Sportu, ul. Badurskiego 19
1. | Cent. went. GOLEM G/1/K/L NW3 filtr 592x592x100 2 szt. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cent. went. GOLEM G/1/KP (aerobic)NW1 i NW2 filtr 287x592x96 4 szt 592x592x100 3 szt 592x490x100 2 szt 287x490x100 2 szt | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cent. went. GOLEMG31/1K/LP (łażnia) N3 I N4 filtr 592x592x360 1 szt 592x592x200 1 szt | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cent. went. GOLEMG31/1K/L (szatnia) N2 i N1 filtr 592x592x360 2x 1 szt. | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | Cen. Dyd. Kongr. W.L., ul. Łazarza 16
1. | Cent. went. VEKA-1000 filtr 500x293x300 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cent. went. RIRS-400 filtr 505x235x150 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cent. went. CVp-1 filtr 592x287x200 2 szt | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Cent. BASIC 004 filtr 428x428x94 4 szt | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Cent. BASIC 006 filtr 490x490x94 4 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | agregat wody lodowej WSAT – EE502 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Centrala wentylacyjna VTS ventus vs-21-r-rh s.n. 811015202100340 sala dydaktyczna parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | agregat wody lodowej WSAT-SC75c | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | agregat wody lodowej WSAT EE-182 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Michałowskiego 12
1. | Clima product Cent. Went. H-Hermes-1-02-SE-FC3/CME/CF-I Fizjologia Med. Parter filtr 592x336x160 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Wydział Farmaceutyczny, Medyczna 9
1. | Agregat wody lodowej Aermec ANL 020A ZDM | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cent. went. GOLD 20C + GOLDx20 Fizjoterapia filtr 592x592x600 4 szt 288x428x200 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Skawińska 8
1. | Centrala wentylacyjna W5 VTS (Kat Bioch. Klinicz.) + agregat | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Aula | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | VTS były Rentgen/Tomograf | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Centrala wentylacyjna Wolf (piwnica lodówki) | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII. | Kopernika 40
1. | VTS CV-A 2-P/NWH-299A/1-7/6-5 poddasze | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Agregat wody lodowej Galletti LCA235CS s.n. HF0504003342 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV. | Anny12
1. | Centrala wentylacyjna Klimor NW1MCKPr, Agregat Aermec ANL050A s.n. 1608005103650001 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | netto |  | podatek |  | brutto
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## B2
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [7 empty] | Załacznik nr B2 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ II - CENTRALE WENTYLACYJNE WRAZ Z INSTALACJĄ CHŁODZENIA (NA OGRANICZONEJ GWARANCJI)
I. PRZEGLADY KONSERWACYJNE
Lp. | Lokalizacja, nazwa/typ urządzenia | Ilosć sztuk | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi za przeglądy
|  |  |  | Netto /w zł/ | VAT /... %/ | VAT /w zł/ | Brutto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Kwota VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=5x6 | 8.=5+7 | 9.=5x3x4 | 10.=7x3x4 | 11.=8x3x4
I. | Obiekt Dydaktyczny: Kopernika 7B
1. | Centrala wentylacyjna GOLD 05ERX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna GOLD 20ERX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16 strych pomieszczenia 4.01, 4.04, 4.10
1. | Centrala wentylacyjna GOLD 04RX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna GOLD 04RX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Centrala wentylacyjna GOLD 08SD | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Centrala wentylacyjna GOLD 08RX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Centrala wentylacyjna GOLD 05RX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Centrala wentylacyjna GOLD 12DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Centrala wentylacyjna GOLD 40DSD | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Centrala wentylacyjna GOLD 40DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Centrala wentylacyjna GOLD 05DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Centrala wentylacyjna GOLD 05DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Centrala wentylacyjna GOLD 12DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Centrala wentylacyjna GOLD 04DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Centrala wentylacyjna GOLD 12DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Centrala wentylacyjna GOLD 12DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Centrala wentylacyjna GOLD 12DRX | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Centrala wentylacyjna GOLD 14DSD | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Centrala wentylacyjna CU03A21 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Centrala wentylacyjna GOLD 08DSD | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Centrum Dydaktyczno Kongresowe, ul. Łazarza 16 (dach)
1. | Centrala wentylacyjna GOLD 22B11/B NW6 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna GOLD 31B NW10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Centrala wentylacyjna GOLD 31B NW11 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Centrala wentylacyjna GOLD 31B NW12 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Centrala wentylacyjna GOLD 31B NW13 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Centrala wentylacyjna GOLD 31B NW14 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Centrala wentylacyjna GOLD 22B11/B NW8 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | netto |  | podatek |  | brutto
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## B3
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [7 empty] | Załacznik nr B3 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ III - KLIMATYZATORY, KLIMAKONWEKTORY, SYSTEMY VRV/ VRF
I. PRZEGLADY KONSERWACYJNE
Lp. | Lokalizacja, nazwa/typ urządzenia | Ilosć sztuk | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi za przeglądy
|  |  |  | Netto /w zł/ | VAT /... %/ | VAT /w zł/ | Brutto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Kwota VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=5x6 | 8.=5+7 | 9.=5x3x4 | 10.=7x3x4 | 11.=8x3x4
I. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16
1. | Panasonic S/1014PT3E/U/100PZ3E5 s.n. 1800808130/6589811138 p.3.12 lodówki fizjologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Fujitsu/ASY09/E064096 p 3.22 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Fujitsu/ASYA12LGC/E123576 p.3.28/strych | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | GE/AIR12/GH003051 3.02 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | MDV/MSR118HRN1/C101124339705108021300006 p.2.07 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | MDV/MSR118HRN1/C1012433970510802130014 p.2.08 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | MDV/MSR118HRN1/C101276580110B1330004 p.3.03 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Samsung/AQ24UGAN/Y0XNPAKS400048 p.3.01 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | SEVRA SEV24FV s.n. 00060 oraz 00057 pom. 3.04 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | AUX/ASWH24B4/E10640620700927 p.3.05 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | AUX/ASWH24B4/L10640620700438 p. lodówek | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Caldo/CTH612/4132980012536 p. za tomografem | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | DAIKIN/FTXS50G2V1B/3SB6411814A pom. ZMS | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | GENERAL/AF1AH12 pom.1.04 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Panasonic CSRE18JRX-1 okraglak parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Sinclair ASH-18BIV 4,6 kW pracownia diagnostyki izotopowej Fizjologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Cen. Dyd. Kongr. W.L., ul. Łazarza 16
Klimatyzatory
1. | MDV kasetowy serwerownia 301 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | DAIKIN/FTKS3503VMW/J014118 masz. dźwigu | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | GREE GWH09QB-K3DNAGD/0 s.n. 4J92560002421/4J31760020482 pokój 522 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | GREE GWH09QB-K3DNAGD/0 s.n. 4J92560002423/4J31760020484 pokój 524 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | GREE GWH09QB-K3DNAGD/0 s.n. 4J92560002426/4J31760020734 pokój 525 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | GREE GWH09QB-K3DNAGD/0 s.n. 4J92560002424/4J31760020481 pokój 523 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | GREE GWH09QB-K3DNAGD/0 s.n. 4J92560002375/4J31760020483 pokój 526 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | LG S18QD s.n. B61412 pom. 014 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fujitsu/ASY12EMBCW/E001437/44 UPS, 123 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Kaisai kasetonowy KOCA 304-24HFN4/ 3405025390682210150012 serwerownia 301 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | SinclairMC-D09AT s.n. 9868350002138 Hol II pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | SinclairMC-D09AT s.n. 9868350001820 Hol I pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | C&H CHML-U36NK4 Multisplit kaseta | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | C&H CHML-U24NK3 Mulisplit kaseta | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
System VRV/VRF Zakład Dydaktyki Medycznej
1. | ARV-H330/5R1M nr WU8911310900189/90 | 2 | 2 | 10 | 23% | 2.3 | 12.3 | 40 | 9.2 | 49.2
2. | ARVWM-H071/4R1 nr WN9961310700120/130/ 131/117/112/134/133/135 | 8 | 2 | 10 | 23% | 2.3 | 12.3 | 160 | 36.8 | 196.8
3. | ARVWM-H056/4R1 nr WN9951310700190/178 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ARVWM-H038/4R1 nr WN9961310700163 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ARV-H330/5R1M nr WU8911310900194/197 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ARVWM-H071/4R1 nr WN9961310700137/ 139/119/136/ | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ARVWM-H056/4R1 nr WN9951310700195/186 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ARVWM-H028/4R1 nr WN9921310700183/186 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | ARVWM-H045/4R1 nr WN9941310700124/ 128/132/130 | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Klimakonwektory EDEN nr pom./szt. - 421/8 nr pom./szt. - 235/8 nr pom./szt. - 216e/4 nr pom./szt. - 216/4 nr pom./szt. - 123/6 nr pom./szt. - 217/1 nr pom./szt. - 217a/1 nr pom./szt. - 218/1 nr pom./szt. - 215/2 nr pom./szt. - 113/2 nr pom./szt. - 107/2 nr pom./szt. - 104/2 nr pom./szt. - 113/1 nr pom./szt. - 123/1 nr pom./szt. - 191/1 nr pom./szt. - 130/5 nr pom./szt. - 135a/2 nr pom./szt. - 5/2 nr pom./szt. - 23/1 nr pom./szt. - 201/6 nr pom./szt. - 206/1 nr pom./szt. - 207/1 | 62 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Skawińska 8
1. | Fujitsu/ASY12USCCW/E078967 p.207 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Fujitsu/ASY07UC/E047410 p.311 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | MC QUAY/M5WMY15JR/00061/01558 p. 010/001 multisplit1/2 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kaisai MSR18HRN1QB8 p.103 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Artel HPI9RL14R s.n. 09AE251934 p. 010/004 parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | MDV pokój 110 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Fujitsu/ASY09UC/E008139 p.310 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fuji RS1240/E0479151 p.312 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fuji RS1240/E047970 p.112 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | MDV/MSR23V-18-HRDN1QRC4N/C18130425 p.102 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | GREE/GWH18/4F13430001119 KH MULTI 1/2 p. 017/018 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Altech MSG18 c19211532 p.301 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | KAISAI MSR1-24HRN1-QB8W C1013253307 p.101 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Nagano/KFR32G/C1G4467891 nowy bud. P.189A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Nagano/KFR32G/C1G4468661 nowy bud. P.189B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Nagano/KFR32G/C1G4467857 nowy bud. P.187 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | MDV MSR1-18HRN1-QB8 C1011939605103171130078 p. 158A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | LG/VT18ATNH/S850A28542B nowy bud. 186A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | LG/VT18ATNH/3850A28452B nowy bud. 186B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | LG ½ multisplit MU4M25 nr. 405KAED00254 biblioteka pom. 107, 208 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | LG 1/4 multisplit FM41AH nr. 402KABF00013 p. 210, 211, 212, 213 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | LG ½ multisplit MU4M25 nr. 405KAED00244 p.121 p.135, 137 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | LG/S12AHP/101EKKG0012S nowy bud. p. 170 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | AEG klimatyzator 3,5 kW p. -117 stołówka lodówki | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Kaisai KED 12-KTAO/KED 12-KTAI pom. 303, 306, 307 | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Fujitsu 3,5kW p. 310 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Caldo CTH09 pom. 128 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | GREE GWH09QB-K3DNA6D/0 s.n. 4J92560003767/63260004542/1 pokój 109 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | GREE GWH09QB-K3DNA6D/0 s.n. 4J92560003752/63260004542/2 pokój 105 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | IDI/MSW12/5031064812005/6 nowy bud. 178 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | LG ES126LLAO pom. 016 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | AEG 3,5 kW pomieszczenie 302 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Artel HPI12RL14A pom. 141 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Artel HPI12RL14A pom. 148 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Fuji pom. 163 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Gree pom.161 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | LG pom. 157 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | MDV pom. 110 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Caldo CTH09 s.n. 63229906178 pom. 204 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | LG ART. AZo9AHD s.n. 561KANY00103 pom. 246 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Artel HPI12RL14R s.n. AR110887 pom. 237 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Galanz AUS-12H53C130217 s.n. AS12H53C pom. 238 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Galanz AUS-12H53C130217 pom. 239 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Kaisai/MSR124HRN1/1130032 pom 250 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Artel HPI12RL14R s.n. 07AR110912 pom. 240 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | LG LMN3063C3L s.n. 205KA00024 pom. 241 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | LG LMN3063C3L pom. 242 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Artel HPI12RL14R pom. 256 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Lennox GHM12NLA pom. 264 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Lennox GHM12NLA pom. 268 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | LG LMN-3063C3L pom. 270 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Artel HPI12RL14A s.n. 06AL272560 pom. 255/1 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Artel HPI12RL14A pom. 283 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Fuji RSG12LLCC254 serwerownia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Artel 09RL14A pom. 304 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Artel HPI09RL14A pom. 313 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | MDV MSR23U-09HDN1QRC8 s.n. 22439001087 pom. 308 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Artel HPI12RL14A nowy bud. 0141 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Samsung nowy bud. pom. 0139 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Trane MWW518GMORA s.n. HQ723717 nowy bud. 0132 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | MDV MSR23-24HRDN1QRC4W s.n. 21322106083 nowy bud. 0184 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | MDV nowy bud 179 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | LG P09RK/341X00N0304TAWM01577/ 341X00N0304TAJD01556 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Carrier s.n 1217032348 lab. 55B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Hisense TG50xAOB s.n. 1KK01801NMNPOCH46J40029/1KK01801CKAPBC6K5JD0122 pomieszczenie lodówek Kat Bioch. Klinicznej | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | MDV MSAEBU-12HRFN1-QRDOGH s.n. 40120104 laboratorium zakład biologii molekularnej, lab. 17A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Kaisai Eco 12 DZP | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Kaisai Eco 12 DZP | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Mitsubishi FDEN 30C s.n. E80200318CK pom. -9 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Fuji RSG09LLCL s.n. E005951 pom. 025 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Fuji RSG09LLCC s.n. E012010 pom. 027 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Carrier 42HQE012N s.n. 121703222 pom. 023 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Fuji RSG09LLCC s.n. s.n E005629 pom. 122 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Fuji RSG09LLLC s.n. s.n. E005622 pom. 123 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | LG ESNH126LLA0 s.n. 0803TK09020 pom. 118 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Fuji RSG09LLCC s.n. 011807 pom. 215 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Galanz AUS18HS3C120D6 pom. 219 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Galanz AUS09HS3C010L6 pom. 220 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Galanz AUS09HS3C010L6 pom. 221 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Panasonic CS-REGJKX-1 s.n. 291760228 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | ANDE 7kW pomieszczenie lodówek piwnica | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Kopernika 7A, B, C, E
1. | MDV MSR1-18HRN1-QB8 K7A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Samsung/MH070FXEA4B multisplit 1/3 K7C p.102 a,b,c | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Airwell MSG18 K7C tył budynku | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Samsung/AQ12TSBN/K7A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Samsung/AQ12TSBN/ K7A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Samsung/AQ12TSBN/Y3ZJPAJB5006947 K7A p.09 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Fujitsu/ASYG07LECA/E003555 K7A p.7 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fujitsu/ASYG18ELFCA/E005833 K7A laboratorium | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fujitsu/ASYA18LGC/E0017077 K7A p.3 I piętro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | MC QUAY/MVM020FAF/2046070508024 K7C Milab | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | MC QUAY/MWM015FAFAH/2046340514642 K7C Milab | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | MC QUAY/MWM015FAFAH/ K7C Milab | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | MC QUAY/MVM020FAF K7C tył budynku | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Fujitsu/FMY/7000296 K7E serwerownia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Kaisai/MSR112HRNA/C1013676500011 K7C p.204 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Kaisai/KSR112HRN/C18120146 K7A p.5 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Kaisai/KSR112HRN/C18120083 K7A p.7 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Kaisai/KSR1HRN/C21120171 K7A p.8 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Fujitsu/ASY12USCC/E106974 pom. Kierownika K7E | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Hokkaido GWH12 3,5 kW ośrodek komputerowy | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Samsung/AR18FSFTJWQN/DB6803430Y omicron | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Samsung/AR24FSFTJWQN/DB68034303 omicron | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Samsung/AR24FSFTJWQ/DB680334302 omicron | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Samsung/AR18FSFTJWQN/DB6803430Y omicron | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Fujitsu AJY72LALH + ASYA24LALM, ASYA14LALM, ASYA07LALM, ASYA03LALM Histologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Fujitsu AJYA72LALH E23400098 Omicron | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | VRF Mitsubishi Citi Multi + 9 x jednostka wewnątrzna | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | VRV Daikin RXYSQ4P8V1B +FXAQ20P, FXAQ25P, FXAQ32P | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | McQuay serwerownia Ip pom. 2 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | MDV23U-12HRDN1-QRC8W s.n. 21798906237/21798902030 Kat. Histologii gabinet profesorski j.z. na dachu | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | MDV23U-12HRDN1-QRC8W s.n. 21798906228/21798902068 Kat. Histologii gabinet profesorski j.z. na dachu | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | MDV MOB30-18AFN1-QRDOGW s.n. 24011356806/63130150001 Omicron pomieszczenie lodówek Biobank | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Fujitsu/ABYA36LBT/T001391 pokój 6 przeniesiony z nowej serwerowni | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panasonic U-100PZH4E5/S-1014PT3E s.n. F029001197/1800809059 nowa serwerownia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Klimatyzator przysufitowy Fuji ROG36LATT/RYG36LRTA s.n. T000673/T000175 nowa serwerownia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Gree GWH18AAD s.n. 4H08880023815/4H83980001915 Omicron parter laboratorium | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Gree GWH12QC s.n. 4K56480019741/4H41280003131 Omicron parter laboratorium | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Gree GWH12QB s.n. 63260004544/4J93470008613 Histologia gabinety nauczycielskie | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Gree GWH18QB s.n. 63260005848/4K47670000342 Histologia gabinety nauczycielskie | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Hyundai HR18XPAS pomieszczenie ciemni KBL | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Airwell Compct 12NRC s.n. 79P061425 aparatura | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Agregat skraplający Daikin ERQ 100AV1 do centrali Swegon | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Zakład Medycyny Rodzinnej Bocheńska 4
1. | Gree GWH12 63229995694/4L97280029583 administrator obiektu, j.z. strych | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gree GWH12QB-K3DNA5 s.n. 4J93470010092/63260004544 sekretariat | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Gree GWH12QB-K3DNA5 s.n. 4J93470010086/63260004544 gab. Profesora | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. | Kopernika 40
1. | GREE GWH12QB s.n. 4M66500014899/4L44400127163 pokój 213 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ande AND12 s.n. A8078C023803W00162/A8078C023803W00142 pokój 223 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Ande AND12 s.n. A8078C023803W00167/A8078C023803W00192 pokój 224 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. | ul. Lenartowicza 14
1. | LG/G18AHPN51G/706KAZK00053/NH18656H1 p.33 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | LG GWH18Qd s.n. 4H83990002120 p.35 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII. | Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kopernika 25
1. | Hisense TG25LEOBG s.n. 1KK00901VFNPOAJAPJ30026/1KA0210010AP0A33SPN0023 pokój 36 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hisense TG25LEOBG s.n. 1KK00901VFNPOAJAPJ30178/1KA0210010AP0A33SPN0023 pokój 37 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Hisense TG25LEOBG s.n. 1KK00901VFNPOAJAPJ30171/1KA0210010AP0A33SPN0023 pokój 38 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Mitsubishi/SKN20ZGS/721303817RE | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Mitsubishi/SKN20ZGS/721303824 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Mitsubishi/SKN20ZGS/721605804 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Daikin ATXB35C2V1EB/ARXB35C2V1B s.n. 3P292079-29J/J006286 sekretariat WNoZ pom. 12 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SEVRA SEV-09FV s.n. 00107 pom. 33 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Rotenso 5,0kW pom. 21 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Rotenso 3,5kW pom. 05 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | Radziwiłłowska 4 MCKP
1. | Panasonic CSA70KE s.n. 0321317019 pom. 205 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | MDV MSR1-12HRN1 s.n. 001592 pom. 203 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Panasonic CSA70KE s.n. P73758 pom. 204 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Toshiba RAS10 s.n. 72591025 pom. 206 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | MDV MSR1-124QB8 s.n. 17130059 pom. 201 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Czysta 18
1. | Fujitsu/ASYA12LGC/E056035 p.4 piwnica | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Fujitsu/AQY12USCC/E162785 p.212 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Fujitsu/ASY12USCCW/E119179 sekretariat 101 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Fujitsu/ASY12USCCW/E118999 p.102 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Fujitsu/ASY12USCCW/E119373 p.103 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Fujitsu AQY12USCC/E119369 p.104 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Fujitsu/ASY14USBCW/E013080 p.105 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fujitsu/ASY14USBCW/E013037 p.106 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fujitsu/ASY24UBBN/E014194 MK4 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Fujitsu/ASYG12LMCA/E011343 p.8 piwnica | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Fujitsu/ASYG12NECA/E028983 p.114 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Lenox/GHM12NLA/132435059050300012 p.17 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Lenox/GHM18NLA/322120013 p.113 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Lenox/GHM18NLA/7322120014 p.113A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | LG/ESH245KLA0/0707TK00820 p.024 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | LG/ESH245KLA0/0707TK01063 p.024 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Fanko 24 FO-E244lg p.202-strych | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Fujitsu ASYG12LMCA s.n. 023905 p.225 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Fujitsu/AOYG12LECA s.n. 602472 p.210 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Fujitsu ASY24UBBN/E08513 mk6 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Gree GWH24KG-K3DNAJG s.n. 63260000842 laboratorium Patofizjologia Czysta 18BC | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Daikin 3,5kW laboratorium pom. 223 j.zew. strych | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Daikin 3,5kW pom. biurowe nr 220 j.zew. strych | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Fujitsu/ASY12USCCW/E109452 Patofizjologia lodówka sala seminaryjna parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Ande AND H18FA B7148BU88401N00103 korytarz lodówki Immunologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Michałowskiego 12
1. | Kaisai/MSR124HRN1 p.018 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/711120008 p.103 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/711120005 p.024 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/7111 pom. 020 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/711120021 p.103a | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/711120029 p.103b | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kaisai/MSR118HRN10C2/705130021 p.117 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/4120019 p.116 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Kaisai/MSR109HRN1QC2/714120010 p.114 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Kaisai/MSR112HRN1QC2/714120085 p.112 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Kaisai/MSR118HRN1QC2/714120254 p.215 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Kaisai/MSR118HRN1QC2/714130066 p.201 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Kaisai/MSR112HRN1QC2/714120256 p.212 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kaisai/MSR112HRN1QC2/714120037 p.211 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | SEVRA SEV-09FV s.n. 00336 pom. 219 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Fujitsu AOY09 LAT4/234120000923 p.301, p.302, p.303 | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | GREE GWH12KF-K3DNA56/K3DNA6G s.n. 4H32250002487/4G35650016373 pokój 113 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Fujitsu 1/3 AOY24LAT3 laboratorium parter pom. 09 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Gree GWH12KF s.n. 4G35670013250/4H32270002718 serwerownia parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Rotenso R35WIo s.n.102878 Biblioteka parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Gree GWH12QB s.n. 4J31560054492/4J93460002703 pokój 209 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Rotenso R35WIo s.n.102887 p.218 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Gree 6,0kW serwerownia pom. 025 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Wydz. Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9
1. | Lennox GHM12MLA s.n. 150041 pom. 5/23 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Lennox GHM12MLA s.n. 150024 pom. 5/21 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Mc quay M5WM15G s.n. 100057 pom. 5.24 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rotenso R26Wi s.n. 500893 pom. 5/26 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Lennox GHM12MLA s.n. 150061 pom. 5/17 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Panasonic CSVE12RKE s.n. 41753 pom. 5/16 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Rotenso R26Wi s.n. 500875 pom. 5/27 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Lennox GHM12MLA s.n. 150063 pom. 5/10 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Rotenso R35Wi s.n. 502343 pom. 5/7 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Rotenso R26Wi s.n. 500883 pom. 5/6 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Rotenso R26Wi s.n. 500887 pom. 5/5 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Rotenso R26Wi s.n. 500883 pom. 5/4 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Rotenso R35Wi s.n. 501781 pom. 5/3 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Rotenso R26Wi s.n. 500880 pom. 5/1 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Mc quay M5WM15G s.n. 1001079 pom. 5/22 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Lennox GHM12MLA s.n. 120257 pom. 4/18 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Sanyo SABKR12AR s.n. 3962 pom. 1/09 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | LG E1250 s.n. H00335 pom. 3/26 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Panasonic CSVE09RKE s.n. 407423 pom. 2/25 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LG P12EN s.n. 35247 pom. 1/14 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Daikin ATXV35AV s.n. 13809 pom. 1/15A B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | LG P12EN s.n. 45529 pom. 1/06 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Rotenso U70Wi s.n. 860194 pom. 01/15 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Panasonic CSYE18MKE s.n. 510292 pom. 1/108 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Panasonic CSYE18MKE s.n. 510203 pom. 1/108 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Gree GWH09Qb s.n. 995699 pom. 1/8 serwer | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Lennox GHM12MLA s.n. 150095 pom. 1/8 serwer | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Rotenso R35Wi s.n. 830130 pom. 01/18 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Rotenso R35Wi s.n. 840086 pom. 01/18 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | LG S12EQ s.n. 109163 pom. 01/03 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Rotenso U70WI RUWI 70200400378 pom. 02/22 zwierzetarnia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Sanyo SABXRV96E s.n. 20187 pom. 02/15 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | MDV MSA18KRFN s.n. 810813 pom. 01/4 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Lennox GHM12MLA s.n. 120189 pom. 503 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Chigo CS-25H3A s.n. 10744 pom. 504 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Panasonic CS-UE12RK s.n. 417097 pom. 509 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Panasonic CS-UE12RK s.n. 413533 pom. 508 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Mitsubishi MSZ-HJ35VA s.n. 20405 pom. 511 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Daikin ATXV35C s.n. 1006419 pom. 519 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Panasonic CS-UE12RK s.n. 7173 pom. 406 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Gree GWH18KG s.n. 1000614 pom. 411 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Samsung AR12HSE s.n. 300568 pom. 426 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Carrier 42QHF009 s.n. 817000 pom. 413 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | PanasonicCS5Z35WKE s.n.4760111506 in vitro 414 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Rotenso R35Wi s.n. 101409 pom. 016 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Rotenso R35Wi s.n. 101145 pom. 017 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Fuji RSG12LECA s.n. 005290 pom. 307 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Chigo CS-25H3A s.n. 00269 pom. 308 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | MDV MS12HRDN1 s.n. 120138 pom. 309 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Chigo CS-25H3A s.n. 015199 pom. 301 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Lennox GHM12MLA pom. 310 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Sinclair ASH09BIR s.n. 172754 pom. 319 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Rotenso U35X0R14 s.n. 540K7879S0439220880209/540K787950339200840027 pomieszczenie 319 A Farmakokimetyka | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | LG S12EQ s.n. 09185 pom. 313 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Lennox GHM12MLA s.n. 150081 pom. 212 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | C&H CHS09FTX s.n. 966879 pom. 214 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Lennox GHM12MLA s.n. 130094 pom. 217 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Fuji RSG12LECA s.n. 003075 pom. 226 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Gree GWH12QB s.n. 002589 pom. 208 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Gree GWH12QB s.n. 002578 pom. 206 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Chigo CS-35H3A s.n. 800065 pom. 203 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Mc quay M5WM15G s.n. 000901 pom. 01/18B A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Samsung AR12HSE s.n. 301268 pom. 0114 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Rotenso R35Wi s.n. 500318 pom. 0111 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Sinclair ASX09BIR s.n. 901275 pom. 0112 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Samsung AR12HSV s.n. 200162 pom. 115 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Mc quay M5WM15G s.n. 111558 pom. 118 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Mc quay M5WM15G s.n. 00546 pom. 113 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Lennox GHM12MLA s.n. 130014 pom. 112 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Lennox LXA-12NI s.n. 004359 pom. 116 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Lennox LXA-12NI s.n. 004358 pom. 116A A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Lennox R51E pom. 3 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Lennox R51E pom. 4 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Lennox R51E pom. 5 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | Lennox LXHN12 s.n. 120016 pom. 7 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Fujitsu AUYG24LV 046149 pom. 8 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Fujitsu AUYG24LV 046183 pom. 8 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Rotenso R35Wi s.n. 502277 pom. 0113A A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Sanyo SAP-96EH s.n. 31786 pom. 02/5 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Sanyo SAP-96EH s.n. 132386 pom. 02/5 A | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Gree GWH18KG s.n. 63260000844/4H32370000614 budynek A pokój 411 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Gree GWH12KG s.n. 63260000680/4H32370002804 budynek A pokój 414 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Ande AND-HF18 sale seminaryjne 106, 107, 108, 109 | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400101 pom. 5/20 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400618 pom. 5/19 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400259 pom. 5/18 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400256 pom. 5/12 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400631 pom. 5/11 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Rotenso Roni 1M390ML600ZL60400253 pom. 5/25 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Sinclair ASH-24BIV 4M88290151829/4M88301262930 pom 325 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Ande AND H12/FA pom. 6/5 Ch. Organicz. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Ande AND H12/FA pom. 6/6 Ch. Organicz. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Ande AND H18/FA pom. 6/7 Ch. Organicz. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Ande AND H18/FA pom. 6/8 Ch. Organicz. | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Haier AS35TADHRA AAANWOE0000N42C10303 pom 418 Kat Toksykologii | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Ande AND H18FA pom 3/22 Bromatologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Ande AND H12FA pom 01/18D Bromatologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Ande AND H12FA pom 01/8D Bromatologia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Panasonic CS-PZ35WKE 4760109201/6586809176 zwierzetarnia 02/12 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Panasonic CS-PZ35WKE 4760110076/6586810969 zwierzetarnia 02/11 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Gree GWH18AAD s.n. 4M08800013919 pom. 401 B | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Midea AG09NXD1 s.n. 341E38159071A080150004/341D668370117150130014 Chemia Organiczna 3/2 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Midea AG12NXD1 s.n. 341E38159071A080150004/341B79646070A210130145 Chemia Organiczna 3/1 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | Midea AG12NXD1 s.n. 341D734980517140150002/341B7646070A2101301157 Chemia Organiczna 3/5/6 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Midea AG09NXD1 s.n. 341D734980517140150002/341D668370117150130003 Chemia Organiczna 3/10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Midea AG09NXD1 s.n. 341D734980517140150002/341D668370117150130319 Chemia Organiczna 3/4 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Midea AG09NXD1 s.n. 341D734980517140150002/341D668370117150130035 Chemia Organiczna 3/4 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Midea AG12NXD1 s.n. 341D734980517140150004/341D674140419030130117 Chemia Organiczna 3/9 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Midea AG12NXD1 s.n. 341D734980517140150004/341D668370217150130219 Chemia Organiczna 3/8 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Midea AG12NXD1 s.n. 341D734980517140150004/341D668370117150130019 Chemia Organiczna 3/3 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII. | Rektorat, ul. św. Anny 12
1. | Panasonic S/1014PT3E/U/100PZ3E5 serwerownia | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV. | Kopernika 23
1. | LG LS-R126AAL Pracownia USG I pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV. | Botaniczna 3
1. | MDV-MSR23V -08HRDN1 była pracownia EMG | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Midea MSG-12HRN2 s.n. 5073511604050044 p.5 lab I pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Midea MSG-09HRN2 s.n C101032120208319120042 p.1 lab. I pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sanyo SAP-CR9AEH s.n. 10001096 byłe pom USG | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | CIAT Stella 12WD s.n 011KA00048 pom. 4 Ip | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sanyo SAP-CR9AEH s.n. 10001195 pom. 10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | GREE GWH12MA-K3DNA3L 4G60450004828/4G60550023407 4G60450004851/4G6550023712 były pokój zabiegowy parter+ pomieszczenie lodówek II p. | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Gree MSR18 była sala seminaryjna parter | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | MDV MS12FU-18HRDN1/13029305239 MS12FU-18HRDN1/1302930G125 byłe pomieszczenie lekarzy Kat Neurochirurgii | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Gree GUHD24NK3FO kasetonowy I pietro korytarz 8440480001093/8442370003765 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Gree GWH12QBK3DNASD s.n.4J93460002725/4J31560028133 była dyżurka lekarska B2 I pietro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Gree GWH12QBK3DNA6DO s.n. 4J31560031045/6J93460002727 była dyżurka lekarska A oddział na parterze od Lubicz | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Gree GWH18QD 4K147560000265/ 4K16360000788 była sala wykładowa po remoncie | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kaisai MSR1-12HRN1-QC2 była dyżurka lekarska parter były oddział oddz. Udarowy | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. | Wielicka 265
1. | Rotenso U50XI s.n. RUXO50220200591/RUXI 502202l00504 lodówki | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rotenso U50XI s.n. RUXO50220200123/RUXI 50211201345 lodówki | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVII. | Katedra Anatomii Kopernika 12
1. | GREE klimatyzator kasetonowy 3,5kW jednostka zewnętrzna GWHD(24)NK6LO Aula | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVIII. | SWFiS Badurskiego 19
1. | Sinclair ASGE 24BI 9M77710000619/9M77800004918 sala Aerobik | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Sinclair ASGE 24BI 9M77790118568/9M77800004917 sala Aerobik | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Sinclair ASH-12 BIR 4L16600044701/4M96900005243 biuro | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sinclair ASH-12 BIR 4L16600045022/4M96900005215 sekretariat | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | netto |  | podatek |  | brutto
[5 empty] | 200 |  | 46 |  | 246

## B4
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [7 empty] | Załacznik nr B4 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ IV - SYSTEMY VRF/VRV
I. PRZEGLADY KONSERWACYJNE
Lp. | Lokalizacja, nazwa/typ urządzenia | Ilosć sztuk | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi za przeglądy
|  |  |  | Netto /w zł/ | VAT /... %/ | VAT /w zł/ | Brutto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Kwota VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=5x6 | 8.=5+7 | 9.=5x3x4 | 10.=7x3x4 | 11.=8x3x4
I. | Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16
1. | Fujitsu agregat AJY108LALH nr 204357 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Fujitsu agregat AJYA90LALH nr302500 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Fujitsu AUXD-18GACH | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Fujitsu ASYA14GACH | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | FUJITSU ASYA09GACH | 19 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Fujitsu agregat AJY108LALM nr 202494 oraz 202502 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Fujitsu ASYA09LACH | 17 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fujitsu ASYA12LACH | 4 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fujitsu ASYA14LACH | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Fujitsu agregat AJY108LALM 203146, 203115 | 2 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Fujitsu ASYA09LACH | 6 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Fujitsu ASYA12LACH | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Fujitsu agregat AJY114LALH nr 202354 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Fujitsu ASYA09LALH | 18 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Fujitsu ASYA14LALH | 3 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | netto |  | podatek |  | brutto
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## B5
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [9 empty] | Załacznik nr B5 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ V - INSTALACJE CHŁODNICZE
I. PRZEGLADY KONSERWACYJNE
Lp. | Lokalizacja, nazwa/typ urządzenia |  |  | Ilosć sztuk | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi za przeglądy
[6 empty] | Netto /w zł/ | VAT /... %/ | VAT /w zł/ | Brutto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Kwota VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=5x6 | 8.=5+7 | 9.=5x3x4 | 10.=7x3x4 | 11.=8x3x4
I. | Wydział Farmaceutyczny CM UJ, ul. Medyczna 9
1. | Instalacja - W1 (dwa obiegi chłodnicze) – w budynkach G1, G2, I, J Instalacje - K1, K3, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16 – b budynku B Instalacje – K1, K2-2 Sp1, K2-2 Sp2, K3, K4-4 Sp1, K4-4 Sp2, K5-5 Sp1, K5-5 Sp2, K6, K7 – w budynku D Instalacje – K1, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K13 – w budynku E i F Instalacje – K2, K4, K12 – w budynku G-2 |  |  | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ilość sprężarek w budynkach – wyszczególnienie:
Budynek B -16
Budynek F - 9
Budynek - 10
Budynek G1 i G2 – 5
Liczba filtrów potrzebna na jednokrotną wymianę.
| G3/EU3 |  | G7/EU7 |  | G13/EU13
| 825x745x100 | 4 | 592x490x600 | 22 | 460x460x70 | 4
| 645x675x100 | 2 | 592x287x600 | 10
| 845x675x100 | 1 | 592x292x600 | 1
| 945x845x100 | 6 | 592x592x600 | 14
| 945x845x100 | 4 | 840x690x600 | 4
| 592x490x200 | 2 | 690x560x600 | 3
| 600x492x200 | 2 | 850x840x600 | 1
| 592x492x200 | 2 | 945x845x100 | 1
| 595x955x200 | 1 | 540x540x600 | 1
| 645x345x100 | 4 | 540X340X600 | 2
| 610x335x100 | 1 | 590x340x600 | 3
| 540x285x45 | 2 | 590X590X100 | 1
| 592X592X600 | 1
| 590X280X100 | 2
| 645x545x100 | 1

## B6
Postępowanie nr: 141.272.48.2024 | [7 empty] | Załacznik nr B6 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy)
CZĘŚĆ VI zwierzętarnie
Lp. | Lokalizacja/nazwa urządzenia | Ilośc | ilość przegladów | cena za 1 przegląd |  |  |  | Wartość usługi
|  |  |  | Netto | Vat% | Vat | Brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Zwierzętarnia ul. Wielicka 265
1. | centrala wentylacyjna Clima Produkt G-Golem-I-03-SE-FB5 s.n. C21038/16 filtr:592x592x500 2 szt, 592x287x500 2 szt 879x287x500 2 szt F5 ramka 20 592x592x590 1 szt 592x287x590 1 szt 879x287x590 1 szt Hepa 610x610x292 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | centrala wentylacyjna Frapol Onyx SKY 1500 s.n. X000002552 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401791190665160150132 pom. A08 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401774990665160130051 pom. A04 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401791190665160150179 pom. A19 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401774990665160130046 pom. A10 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401774990665160130045 pom. A11 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401791190665160150131 pom. A09 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401791190665160150173 pom. A20 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401791190665160150008 pom. A21 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401774990665160130040 pom. 05 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | agregat LG UU37WU02 s.n. 607KCWC00X81 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | agregat MDV-335(12)W/DRN1(D) s.n. C701005700116226400010 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | klimatyzator AUX ASW-H09A4 B31876592207N000309/A19106592207N00583 pomieszczenie paszy | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Zwierzętarnia ul. Czysta 18 B i C duża
1. | centrala wentylacyjna Clima Produkt G-GOLEM-0-03 s.n. 20888/16 filtr:592x592x500 2 szt, 592x287x500 2 szt 879x287x500 2 szt F5 ramka 20 592x592x590 1 szt 592x287x590 1 szt 879x287x590 1 szt Hepa 610x610x292 2 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | agregat MDV MDV-335(12)W/DRN1(D) s.n. C701005700116226400002 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | LG P18EL s.n. 509KAUU05J38/509KAG50DP11 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 20.21 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 20.16 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 20.09 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 21.12 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 21.13 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1 pom. 21.09 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | agregat LG UU37WUOZ(AUUW368D2) s.n. 603KCJZOMH72/604KCXM05S38 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zwierzętarnia ul. Grzegórzecka 16
1. | klimatyzator LG P12EN UA3 s.n. 607TKVZ01559/P12ENNSJ s.n. 607TKMH01187 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | klimatyzator LG P12EN UA3 s.n. 607TKK601597/P12ENNSJ s.n. 607TKUR01190 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | klimatyzator LG P12EN UA3 s.n. 607TKNA00927/P12ENNSJ s.n. 607TKDW01186 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | klimatyzator LG P12EN UA3 s.n. 607TKUR00878/P12ENNSJ s.n. 607TKK601189 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Zwierzętarnia ul. Kopernika 7A
1. | klimatyzator Toshiba RAV-SP804ATP-E s.n. 52900297 j.w. RAV-SN-806KRT-E s.n. 62600110 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | klimatyzator Toshiba RAV-SP804ATP-E s.n. 52500007 j.w. RAV-SN-806KRT-E s.n. 62600116 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | klimatyzator Toshiba RAV-SP804ATP-E s.n. 52900296 j.w. RAV-SN-806KRT-E s.n. 62600099 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | agregat MDV MOEA-48HFN1-RRDA s.n. 2401170500663120160015 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Zwierzętarnia ul. Medyczna 9
1. | centrala wentylacyjna Clima produkt G-GOLEM-I-01-SE-FB5/C s.n. C20761/16 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | agregat skraplajacy MDV MOU48HDN1R s.n. 8657903011 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRD0GW s.n. 2401659970664290130052 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRD0GW s.n. 2401659970664290130058 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | klimatyzator MDV MOB31-12HFN1-QRD0GW s.n. 2401659970664290130062 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. | Zwierzętarnia ul. Czysta 18 mała
1. | centrala wentylacyjna Clima Produkt G-GOLEM-0-01 s.n. 20889/16 filtry: 592x592x500 2 szt, 592x287x500 2 szt 879x287x500 2 szt F5 ramka 20 592x592x590 1 szt 592x287x590 1 szt 879x287x590 1 szt | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1/MOBA-30-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401302930463190820475 pom. 053 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | klimatyzator MDV MS12FU-12HRFN1/MOB31-12HFN1/MOBA-30-12HFN1-QRDOGW s.n. 2401302930463190820472 pom. 052 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | agregat MDV MODA 36HFN1-RRDA s.n. 2401942430868200160007 | 1 | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | netto |  | podatek |  | brutto
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0