Szamotuły 19.04.2024 r.

ZP-381-17/2024

**Pytania do postępowania ZP-381-17/2024 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach w budynku D w SPZOZ w Szamotułach:**

1. Czy mogą być zamontowane więcej niż dwa urządzenia zewnętrzne?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

2. Czy jednostki zewnętrzne muszą być posadowione na dachu budynku?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

3. Czy jednostki kasetonowe mogą być większe niż 2,5 kW?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

4. Czy wykonane zasilanie elektryczne musi być poprowadzone do rozdzielni głównej budynku?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

5. Czy system klimatyzacji może być inny niż mutli-split?

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

6. Proszę o informacje w sprawie możliwości montażu agregatów. Ze względu na ilość jednostek wewnętrznych (osiem) nie ma możliwości stworzenia jednego układu Multi.

Jest w takim przypadku możliwość stworzenia systemu VRF z jedną jednostką zewnętrzną, ale jest to opcja zdecydowanie droższa.

Czy zezwalacie Państwo na propozycję montażu kilku układów Multi np. dwa układy tj. z dwoma agregatami lub trzy układy z trzema agregatami

Podsumowując proszę o informację jakie urządzenia należy zaprojektować:

- z jednym agregatem - układ VRF

- z dwoma agregatami - dwa układy Multi

- z trzema agregatami - trzy układy Multi

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK, zezwalamy na montaż dwóch układów z dwoma agregatami - dwa układy Multi.**