Gniezno, dn. 22.04.2024 r.

Nr sprawy *DZP.241.3.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR III**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.3.2024 - Dostawa testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o parametrach:
Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26%
Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84%
Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75%
RSV czułość 94,12% swoistość 97,87% ?

**Ad. 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania testów o: czułość min.98 %, swoistość min.99%.**

Pytanie 2
Dotyczy Pakietu 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z buforem zakończonej zakraplaczem?

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dotyczy Pakietu 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z możliwością składania zamówień na sztuki (zestaw zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego produkty) a nie pełne opakowania?

**Ad.3 Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu o składzie: - 1 kasetka testowa, -1 wymazówka, 1 probówka z buforem, 1 zakraplacz ,1 instrukcja wykonania testu w j. polskim.**

Pytanie 4
Dotyczy Pakietu 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z możliwością składania zamówień na sztuki (zestaw zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego produkty) a nie pełne opakowania?

**Ad.4 Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu, w którego skład wchodzi: - 25 zalakowanych, pakowanych pojedynczo testów kasetowych ,- 25 probówek na pobranie próbki stolca zawierających bufor rozcieńczający, - 25 jednorazowych pipetek**

**- 1 instrukcja wykonania testu w j. polskim.**

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z możliwością składania zamówień na sztuki (zestaw zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego produkty) a nie pełne opakowania?

**Ad.5 Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu, w którego skład wchodzi:**

**10 testów kasetowych, - 10 probówek, - 1 instrukcja wykonania testu w j. polskim.**

Pytanie 6
Dotyczy Pakietu 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk testów z możliwością składania zamówień na sztuki (zestaw zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego produkty) a nie pełne opakowania?

**Ad.6 Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzi** -**25 kaset testowych - 25 zakraplaczy – 1 bufor – instrukcja wykonania testu w j. polskim.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 testu o parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr | Z nosogardła | Z nosa |
| Czułość SARS-CoV-2 | 94,5 % | 93 % |
| Swoistość SARS-CoV-2 | 100 % | 100 % |
| Czułość Grypa A | 95,24% | 85 % |
| Swoistość Grypa A | 100 % | 99,28 % |
| Czułość Grypa B | 100 % | 95 % |
| Swoistość Grypa B | 100 % | 100 % |
| Czułość RSV | 100 % | 92,31 % |
| Swoistość RSV | 100 % | 100 % |

**Ad.7 Zamawiający oczekuje zaoferowania testów o: czułość min.98 %, swoistość min.99%.**

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 amerykańskiego testu o czułości 95,2 % oraz swoistości 91,62%?

**Ad.8 Zamawiający oczekuje zaoferowanie testów o czułości i swoistości na poziomie 98%.**

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 testu o parametrach:

Dla grypy A – czułość 92,5 %, swoistość 100%

Dla grypy B – czułość 96,11%, swoistość 100 %

Dla SARS-CoV-2 – czułość 91%, swoistość 100%?

**Ad.9 Zamawiający oczekuje zaoferowania testów o parametrach; czułość min . 98 % i swoistość min. 99 % .**

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 testu panelowego o składzie:

AMP300/BUP10/BZO200/FYL20/MDMA500/MET300/MTD300/OPI300/THC25/MEP100/K2-50/CAT150

**Ad.10 Zamawiający oczekuje zaoferowania testów do wykrywania jak poniżej:**

**OPI (200ng/ml), MDMA (500ng/ml) , MTD (300ng/ml), BZO (300ng/ml), AMP (1000ng/ml), MET (1000ng/ml ), K2 (50ng/ml) , FYL (20ng/ml) THC (50ng/ml), BUP (10ng/ml), MEP (100ng/ml), CAT (150ng/ml).**

Pytanie 11

Czy Zamawiający w zadaniu 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania antygenów SARS-CoV, wirusa grypy A+B, RSV (Combo) o poniższych parametrach:

Grypa A Czułość 99,2% i swoistość 99,6% Grypa B czułość 99,1% i swoistość 99,8% Covid Czułość 98,1% i swoistość 99,2%

RSV czułość 97,4% i swoistość 99,3% spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Ad.11 Zamawiający oczekuje zaoferowania testów o: czułość min.98 %, swoistość min.99%.**

Pytanie 12

Czy Zamawiający w zadaniu 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania wirusów Rota/Adenowirus o czułości dla Rotawirusa 97,3% i swoistości 97,1% oraz Adenowirusa o czułości 95,2% i swoistości 97,7% spełniającego pozostał wymagania Zamawiającego?

**Ad.12 Zamawiający oczekuje zaoferowania Szybkiego testu kasetowego dającego wizualny i jakościowy wynik metodą immunochromatografii, stwierdzający obecność antygenów rotawirusów i/lub adenowirusów w ludzkim stolcu. Czułość i swoistość min. 98%.**

Pytanie 13

Czy Zamawiający w zadaniu 2 oczekuje 40 op. po 25 sztuk?

**Ad.13. Tak, Zamawiający oczekuje 40 opakowań po 25 sztuk.**

Pytanie 14

Czy Zamawiający w zadaniu 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania wirusów Rota/Adenowirus o czułości dla Rotawirusa 96,3% i swoistości 99,9% oraz Adenowirusa o czułości 98,8% i swoistości 99,9% spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Ad.14 Zamawiający oczekuje testów o czułości i swoistości na poziomie min 98 %.**

Pytanie 15

Czy Zamawiający w zadaniu 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu a’10 sztuk?

**Ad.15 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 16

Czy Zamawiający w zadaniu 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości dla Covid 97,6% i swoistości 99,7%, dla Grypy A o czułości 94,7% i swoistości 98,2% dla Grypy B o czułości 93,0% i swoistości 97,7% w porównaniu do metody PCR?

**Ad.16 Zamawiający oczekuje testu kasetkowego, umożliwiającego wykrycie oraz rozróżnienie 3 wirusów układu oddechowego, wymaz z nosa lub nosogardzieli. Czułość min.98 %, swoistość min.99%.**

Pytanie 17

Czy Zamawiający w zadaniu 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów spełniających pozostałe

wymagania Zamawiającego w opakowaniu a’40 sztuk zaokrąglając do pełnego opakowania w górę?

**Ad.17 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a