OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:  Lampa clar

Wymagana ilość: 1 (jedna) sztuka

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my LAMPĘ CLAR, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| URZĄDZENIE |
|  | Lampa Clar musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2023/24. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
|  | Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym. | TAK/NIE |  |
|  | Komplet z akumulatorem na czepcu, transformatorem oraz regulacją jasności. | TAK/NIE |  |
|  | Lampa czołowa z ultra jasnym oświetleniem w technologii LED HQ. | TAK/NIE |  |
|  | Oświetlenie do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożone po całym polu światła z temperaturą koloru 5.500 Kelvinów | TAK/NIE |  |
|  | Współosiowe oświetlenie | TAK/NIE |  |
|  | Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia. | TAK/NIE |  |
|  | Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP– możliwość rozbudowy lampy w przyszłości o gotowe moduły dostarczane przez producenta lampy. | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta kalibracje w okresie gwarancji | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum dwóch miejscach autoryzowanych przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski, jedno w odległości nie więcej niż 50 km od Użytkownika | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |
| Podatek VAT: |  |
| Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

# Footnotes

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)