| Załącznik nr 3.1 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znak sprawy 4815/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz Asortymentowo-Cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA APARATÓW DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH, IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI, testy i podłoża mikrobiologiczne chromogenne/selektywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedn. miary | ilość | Ilość szt. w op. | Liczba opak A. | Cena 1 op. Netto B | Wartość netto C=A*B | VAT (%) D | Wartość brutto E=C+D | Nr certyfikatu CE i jego data ważności* *dotyczy wyrobów medycznych | Nazwa asortymentu |
| 1 | Dzierżawa 120-miejscowego aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych z komputerem i drukarką | 24 m-ce | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria i części zuzywalne do dzierżawionego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych | 24 m-ce | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych w war.tlenowych z możliwością hodowli grzybów, podłoża z systemem inhibicji antybiotyków | Szt. | 5.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych w war. beztlenowych, podłoża z systemem inhibicji antybiotyków | Szt. | 4.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoża do hodowli krwi – butelki pediatryczne, podłoża z systemem inhibicji antybiotyków | Szt. | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa 60-miejscowego systemu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju z komputerem i drukarką, bateria UPS | 24 m-ce | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Akcesoria i części zużywalne do dzierżawionego systemu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | 24 m-ce | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Test do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojuSzt. | Szt. | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test do identyfikacji bakterii hemofilnych w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test do identyfikacji bakterii beztlenowych w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do identyfikacji bakterii grzybów w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test do oznaczania lekowrażliwości GRZYBÓW w automatycznym systemie do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Roztwór NaCl 0,45% 3x 500 ml | op. | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw standardów do densytometru do systemu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tipsy do pipety obj. 100-1000ul do systemu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju (raki po 96 szt.)sterylne | op. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówki do zawiesin drobnoustrojów do systemu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroju sterylne | op. | 8 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dzierżawa aparatu do barwienia bakterii metodą Grama metodą natryskową | 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do barwienia metodą Grama do aparatu | zestaw | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

- Urządzenia, testy/ odczynniki posiadają certyfikat CE IVD (zastosowanie do diagnostyki in vitro w Polsce)

- Urządzenia, testy i podłoża posiadają pozytywną opinię i rekomendację  Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

- Wraz z pierwszą dostawą testów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk substancji chemicznych/niebezpiecznych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejne aktualizacje

- Wykonawca zapewnia transport dostaw zgodny z wymaganymi warunkami na własny koszt do siedziby Zamawiającego

- Do systemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów stół o wymiarach 250 cmm x 80 cm

- Certyfikat ISO 9001 lub równoważne na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych.

- Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów, krążków. Do ofert należy dołączyć certyfikaty zawierające minimum:

  - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

  - ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność.

Parametry graniczne dla systemu do barwienia preparatów metodą Grama

| Lp. | Parametry i właściwości wymagane | Warunki graniczne | Oferowane parametry TAK/NIE* w przypadku wpisania,,NIE'' oferta podlega odrzuceniu jako nie spełniająca wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do barwienia preparatów metodą Grama kompletny gotowy do pracy, fabrycznie nowy, jesli używany, po przeglądzie serisowym | tak |  |
| 2 | Wystandaryzowana metoda barwienia, metoda natryskowa | tak |  |
| 3 | Ilość miejsc w aparacie max. 30 | tak |  |
| 4 | Czas wybarwiania wszystkich preparatów do 5 min. | tak |  |
| 5 | Wizualna, ocena poziomu barwinków | tak |  |
| 6 | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym | tak |  |
| 7 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | tak |  |
| 8 | Dane teleadresowe najbliższego punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) | podać szczegółowe informacje |  |
| 9 | Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu | tak |  |

Parametry graniczne dla analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

| Lp. | Parametry i właściwości wymagane | Warunki graniczne/ocena punktowa |  | Oferowane parametry TAK/NIE w przypadku wpisania,,NIE'' oferta podlega odrzuceniu jako nie spełniająca wymogów z wyątkiem parametrów punktowanych* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy, fabrycznie nowy. Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie | tak |  |  |
| 2 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | tak |  |  |
| 3 | Ilość miejsc w aparacie min. 120 | tak |  |  |
| 4 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | tak |  |  |
| 5 | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | tak |  |  |
| 6 | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta | tak |  |  |
| 7 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | tak |  |  |
| 8 | Możliwości posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek | tak |  |  |
| 9 | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków oraz podłoża bez inhibitorów antybiotyków w składzie | tak |  |  |
| 10 | Producent posiada zwalidowaną procedurę, zgodną z EUCAST, wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodanej próbki - (RAST – Rapid Antimicrobial Susceptibility testing) | tak |  |  |
| 11 | Wizualna, jednoznaczna zmiana zabarwienia czujnika wraz z możliwością ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym (przed wstawieniem do aparatu) | tak |  |  |
| 12 | Czułość analityczna /próg wykrywalności | ≤6 CFU/ butelkę | 4 pkt. |  |
|  |  | >6 CFU/ butelkę | 0 pkt. |  |
| 13 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 | tak |  |  |
| 14 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 godz. od pobrania materiału. Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek | tak |  |  |
| 15 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta | tak |  |  |
| 16 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez Użytkownika a nie aparat | tak |  |  |
| 17 | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii. | tak |  |  |
| 18 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym "Proflab" do obsługi Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego | tak |  |  |
| 19 | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym | tak |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | tak |  |  |
| 21 | Dane teleadresowe najbliższego punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) | podać szczegółowe informacje |  |  |
| 22 | Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego | tak |  |  |
| 23 | Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu | tak |  |  |
| 24 | Wymagana integracja analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz systemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów z systemem laboratoryjnym ProLab firmy ATD Software" | tak |  |  |

*W przypadku nie zadeklarowania poszczególnych parametrów Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium Parametry oceniane.

Parametry graniczne dla automatycznego systemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Warunki graniczne/ocena punktowa | Oferowane parametry TAK/NIE w przypadku wpisania,,NIE'' oferta podlega odrzuceniu jako nie spełniająca wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, do oznaczania min 60 testów jednocześnie. Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie | tak |  |
| 2 | Automatyczny system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | tak |  |
| 3 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację | tak |  |
| 4 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji i turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | tak |  |
| 5 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej w zestawie | tak |  |
| 6 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii: S, I, R | tak |  |
| 7 | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego | tak |  |
| 9 | Oprogramowanie w systemie Windows lub równoważnym | tak |  |
| 10 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką i UPS | tak |  |
| 11 | Interpretacja wyników przedstawiona graficznie | tak |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji danych na płytach CD lub nośnikach | tak |  |
| 13 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej | tak |  |
| 14 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych miejsc w aparacie) | tak |  |
| 15 | Identyfikacja drobnoustrojów: - Gram–ujemnych - Gram–dodatnich - beztlenowych - grzybów - mikroaerofilnych | tak |  |
| 16 | Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów: - Gram–ujemnych - Gram–dodatnich (w tym Streptococcus pneumoniae) - grzybów - Oznaczanie mechanizmów oporności: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB, OPORNOŚĆ NA KARBAPENEMY | tak |  |
| 17 | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności | tak |  |
| 18 | Aktualizacja oprogramowania aparatu przez okres użytkowania | tak |  |
| 19 | W cenie oferty dostawa i instalacja aparatu | tak |  |
| 20 | W cenie oferty szkolenie personelu Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego potwierdzone odpowiednim dokumentem | tak |  |
| 21 | Wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy | tak |  |
| 22 | Wymagana integracja analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz systemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów z systemem laboratoryjnym ProLab firmy ATD Software" | tak |  |

PARAMETRY PUNKTOWANE dla systemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów

| Lp. | Opis parametru | Ocena punktowa |  | Wartość oferowana należy wpisać TAK / NIE lub parametr punktowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat umożliwiający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie | TAK | 2 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 2 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe bezpieczne, szczelne po napełnieniu, zabezpieczone przed kontaminacją | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 3 | Opieka serwisowa on line | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 4 | Aparat w pełni automatyczny nie wymagający dodawania odczynników i uzupełniania odczynników w trakcie badania | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 5 | System w pełni automatyczny – automatyczne napełnienie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych , inkubacja , odczyt wyników | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 6 | System w pełni automatyczny – automatyczne usuwanie testów do pojemnika na odpady po zakończonym odczycie | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 7 | Testy do lekowrażliwości grzybów odczytywane w analizatorze | TAK | 2 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 8 | Rozdzielne testy do identyfikacji i lekooporności | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 9 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych odczytywane w analizatorze | TAK | 4 pkt |  |
|  |  | NIE | 0 pkt |  |
| 10 | Czas reakcji serwisu: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki | 4 pkt |  |
|  |  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki | 2 pkt |  |
|  |  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki | 0 pkt |  |

Waga - cena 60 % / parametry oceniane 40%

W przypadku nie zadeklarowania poszczególnych parametrów Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium Parametry oceniane.