Załącznik nr 1A do SWZ Załącznik nr 1A do umowy

FORMULARZ CENOWY

OFERTA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia ogólnodiagnostycznego aparatu USG klasy premium dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie Znak sprawy DZP.10.2021

TABELA NR 1 – FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa | liczba | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie podstawowe |
| 1.1 | Aparat ultrasonograficzny klasy premium przeznaczony do badań ogólnodiagnostycznych wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

UWAGA!!! W przypadku elementów sprzętu wycenionych na podstawie 23% stawki podatku VAT należy wyszczególnić te pozycje i wycenić poprzez dodanie wierszy z tymi elementami wyposażenia

TABELA NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| L.p. | Nazwa | Liczba | Typ | Model | Nazwa producenta | Rok produkcji | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamówienie podstawowe |
| 1.1 | Konsola aparatu USG klasy premium wraz z wymaganym oprogramowaniem w szczególności pakiet oprogramowania do badań kardiologicznych | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowica liniowa, szerokopasmowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wieloczęstotliwościowa głowica endo do badań endowaginalnych i endorektalnych narządów miednicy mniejszej |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Wieloczęstotliwościowa głowica elektroniczna typu "phased array" do zastosowania w badaniach kardiologicznych i transkranialnych, |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Videoprinter czarno-biały | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Nagrywarka płyt CD/DVD (wbudowana lub zewnętrzna) | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Wyłącznik nożny do „zamrażania obrazu | 1 |  |  |  |  |  |

TABELA NR 3 – OCENA TECHNICZNA

| L.p. | Parametr | Wartość oferowana | Potwierdzenie w materiałach* | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 25 cm |  |  | <26 cm– 0 pkt; ≥26 cm – 5 pkt |
|  | Liczba niezależnych aktywnych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 |  |  | 4 – 0 pkt; 5 lub więcej – 5 pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 22MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych nie harmonicznych emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) |  |  | ≤23MHz – 0pkt >23MHz – 5pkt |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB |  |  | ≤330dB – 0 pkt >330dB i ≤340dB 2 pkt >340dB – 5 pkt |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800Hz |  |  | ≤2900Hz – 0pkt >2900dB i ≤2950dB 2 pkt >2950Hz – 5pkt |
|  | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 40cm |  |  | ≤44cm – 0pkt >44cm – 5 pkt |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. |  |  | ≤7Mhz – 0pkt >7MHz – 5pkt |
|  | Zaoferowana głowica liniowa szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min 5-15 MHz. Wielkość pola widzenia/pola skanowania (FOV) min 38 mm |  |  | ≤45mm – 0pkt >45mm – 5pkt |
|  | Zaoferowana głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa - zakres częstotliwości min. 8-22MHz, |  |  | ≤23MHz – 0pkt >23MHz – 5pkt |
|  | Zaoferowana głowica endo do badań endowaginalnych i endorektalnych narządów miednicy mniejszej zakres częstotliwości: min. 3- 10MHz |  |  | ≤11MHz – 0pkt >11MHz – 5pkt |
|  | Wbudowane wyjście Display Port do podłączenia dodatkowego monitora |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 5 pkt |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków. |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 5 pkt |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 85% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Wewnętrzny twardy dysk przeznaczony do archiwizacji badań o pojemności min. 500GB – Dysk SSD |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

*Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć aktualne materiały źródłowe producenta tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w języku polskim W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach .....” należy wyraźnie wskazać rodzaj dokumentu , w którym znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach.

Tabela parametrów ocenianych stanowi integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu

Materiały potwierdzające wartości parametrów ocenianych stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.