Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.22.2024

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm)

na dostawę wyrobów endoskopowych

I 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	........................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	........................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		........................................................

6.	Bank		........................................	Nr rachunku 	........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  ......................................................................................................................................                           ...................................................................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:

....................................................................................................................................................................

tel. ……................................  fax. .........................................

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …...........................................................…………….. );

zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 2 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy dostarczać do Zamawiającego (do miejsca odbioru: Apteki Szpitalnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12  lub do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.)  wg. zamówień do ………….  godzin od daty złożenia zamówienia częściowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia z datą ważności nie krótszą niż 12 miesiące od daty dostawy.

- Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c) umowy.

- Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………….(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: …………….złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

- Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 13  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

- Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych  oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.22.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych do V-Systemu; znaczniki endoskopowe w 3mm odstępach; końcówka krótka, zwężana; widoczna w obrazie fluoroskopowym; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr; długość narzędzia 1700mm; średnica cześci wprowadzanej 2,1mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035"; na uchwycie haczyk C. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana; średnica końcówki 4,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana; średnica końcówki 3,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,025''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zwężana; średnica końcówki 3,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,025''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta 7Fr, dł. 2cm-8cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna, 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, dł. 6cm-12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm-3,7mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub Ø 8.5 – 9.5 – 10.5 mm lub Ø 11 – 12 – 13 mm lub Ø 13.5-14.5-15.5 mm lub Ø 16 – 17 – 18 mm lub Ø 18 – 19 – 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm- 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach; długość całkowita 60mm-120mm; średnica 6mm, 8mm, 10mm; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr);posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.;posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,35 mm-15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP®, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Wspópracuje z kompresorem powietrza; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego min. 2,8mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowy cewnik do stosowania PHS i EndoClot; do podłączenia do kompresora; min. średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 230cm. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; współpracuje z kompresorem powietrza Compressor; Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kompresor (sprężarka) powietrza, do stosowania z produktami PHS oraz Adhesive; zasilana z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów (3,6Vdc, o parametrach 3200mAh/3350mAh); Zestaw zawiera kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.22.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów endoskopowych” (znak sprawy: DZA.381.22.2024) na podstawie art. 108 ust 1 PZP.

Oświadczam, że wobec wykonawcy/żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów endoskpowych” (znak sprawy: DZA.381.22.2024) na podstawie art. …………….. * PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 6 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

i zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego złożyć dowody potwierdzające podjęcie powyższych działań.*

*wypełnić jeżeli dotyczy

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Oświadczam, że wszystkie powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały złożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.22.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Załącznik nr 5 do SWZ

Znak  sprawy:  Zamówienie DZA.381.22.2024

- > PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY<

- UMOWA  Nr DZA.381.22.2024

zawarta w dniu …………...2024 r. w Czeladzi pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625 – 22 – 47 – 223, Regon 278209300, BDO 000006287.

zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

1.	Dyrektora				-	mgr Aldona Sylwa

a  …………………………………………………

zarejestrowanym  w ……………. Pod  nr

NIP  …………….,   Regon …………… zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- …………                   		             -	….

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego           w trybie podstawowym bez negocjacji Nr DZA.381.22.2024 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) została zawarta umowa                  o następującej treści:

§  1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu wyroby endoskopowe, opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwane dalej „Wyrobami”).

§  2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

      - Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę na zasadach w niej określonych oraz zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r.                o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.),

- warunkami określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                         i zmianami (Załącznik nr 1 do umowy),

- ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do umowy).

      - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- oferowane Wyroby są kompletne, dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych,

- oferowane Wyroby są wysokiej jakości i wolne od wad.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Wyroby odpowiednio opakowane i oznakowane (wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta).

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Wyroby posiadające w opakowaniach aktualne ulotki informacyjne (jeśli dotyczy).

      - Okres przydatności do użycia dostarczonych Wyrobów, liczony od daty dostawy nie może wynosić mniej niż 12 miesięcy.

      - Każdorazowa dostawa częściowa Wyrobów odbywać się będzie na podstawie zamówień   częściowych składanych faksem lub e-mailem na numer/adres podany w niniejszej umowie zawierających wskazanie zamawianego asortymentu i jego ilości.

      - Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 do pomieszczeń Apteki Szpitalnej Zamawiającego ul. Małachowskiego 12,                     42-500 Będzin lub do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

      - Zamawiający upoważnia do składania zamówień częściowych pracowników Apteki Szpitalnej Zamawiającego: Kierownika Apteki lub farmaceutę tel. 32 2673011 wew. 590; fax 32 2651430; e-mail: apteka@pzzoz.bedzin.pl

      - Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe:  …………………..                           tel. ….. fax ….., e-mail: ……………………….

      - Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu w terminie do……….… godzin od daty złożenia zamówienia częściowego.

      - Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów do pomieszczeń, o których mowa w ust. 7 w lokalizacji wskazanej każdorazowo na zamówieniu (Czeladź ul. Szpitalna 40 lub Będzin ul. Małachowskiego 12).

      - Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby, dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzone badaniem ilościowo-asortymentowym lub jakościowym dostarczanego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne                  z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej                        z zamówieniem.

      - Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie   Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność   Wykonawcy.

      - Zamawiający ma prawo składać zamówienia częściowe bez ograniczeń, co do ich zakresu czy ilości  Wyrobów, a także prawo  do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania, z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości określonej w niniejszej umowie.

      - Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemną, szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia. W kalkulacji Wykonawca powinien uwzględnić i wykazać wszystkie czynniki i okoliczności mające wpływ na cenę ofertową. W przypadku niezłożenia kalkulacji lub nieujęcia w kalkulacji wszystkich czynników i okoliczności mających wpływ na cenę ofertową, Zamawiający będzie mógł odmówić zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  § 7 ust. 5 lit. c) i ust. 7 umowy, w całości lub części.

§  3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty:

wartość netto ……….. zł.  (słownie: ………………………………………………….)                   należny podatek VAT …….. zł.

wartość brutto ………. zł.  (słownie: ………………………………….………………)

zgodnie z Załącznikiem  nr 2 do umowy.

2.	Ceny jednostkowe Wyrobów określone zostały w załączniku nr 2 do umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2  nie ulegną podwyższeniu, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c) umowy.

4. Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Wyrobów nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

5.	Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Strony mogą wystawiać i przesyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

a)	Adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej dokumenty: faktury@pzzoz.bedzin.pl

b)	Adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej dokumenty: ………………………………….

§ 4

REKLAMACJE

            - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby nie posiadają oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości dostarczonych Wyrobów lub niezgodności dostarczonych Wyrobów ze złożoną ofertą Zamawiający zgłosi w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia takiej nieprawidłowości pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu lub e-maila na numer/adres wskazany w umowie.

      - Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.

      - W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

      - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobów ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego Wyrobu w sposób  określony w    §2 ust. 3 umowy, do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane w odniesieniu  do niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów.

      - Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

      - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy częściowej na zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie oraz gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów,  Zamawiający ma prawo kupić niedostarczone  lub wadliwe Wyroby od innego podmiotu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z zakupem Wyrobów od podmiotu trzeciego, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą podmiotowi trzeciemu,  a ustaloną przez Strony ceną Wyrobów. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego innych przewidzianych prawem albo zapisami niniejszej umowy roszczeń i praw.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą rozpoczętą godzinę  zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z  § 2 ust. 10 umowy,

- w wysokości 1% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust.3  umowy,

- w wysokości 20% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w § 4 ust. 6 umowy,

- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet) określonego w              § 3 ust. 1 niniejszej umowy w  przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tej części zamówienia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez ich potrącenie na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa będzie płatna do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

3.	Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w związku z nienależytą realizacją umowy  nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu dostarczenia Wyrobów określonego zgodnie z                 § 2 ust. 10 umowy,

- opóźnienie lub zwłoka w zrealizowaniu którejkolwiek dostawy częściowej przekroczy 10 dni roboczych,

- Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy ponad 10 dni roboczych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub inny adres do korespondencji, o którym uprzednio Wykonawca poinformował Zamawiającego na piśmie.

- Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zapisy o karach umownych oraz o możliwości żądania odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia  .............. do dnia  ……..….

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i kodeksu cywilnego.

      - W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

      - Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.

      - Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

- zmiany danych stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany stawki podatku od towarów                i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych  z realizacją przedmiotu umowy, na następujących zasadach:

- taka zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko na pisemny, uzasadniony wniosek Strony umowy,

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko w przypadku, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest nie mniejsza niż 10% w porównaniu do przyjętych w kalkulacji, o której mowa w § 2 ust. 15 umowy,

- zmiany ustalonego przez producenta numeru katalogowego dostarczanych Wyrobów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że producent zmienił numer katalogowy dostarczanych Wyrobów,

- zmiany sposobu konfekcjonowania, a tym samym zwiększenia lub zmniejszenia ilości zaoferowanych opakowań zbiorczych, z tym zastrzeżeniem, że ilości Wyrobów muszą być po odpowiednim przeliczeniu zgodne z ilościami określonymi w Załączniku nr 2, a ceny jednostkowe określone w tym załączniku nie ulegną podwyższeniu,

- zmiany producenta Wyrobów, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie Wykonawcy wycofał się z produkcji danego Wyrobu zmiana taka będzie dopuszczalna jedynie pod tym warunkiem, że Wyroby innego producenta będą w pełni spełniać wymogi wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a cena tych Wyrobów będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu  wycofanie się producenta z produkcji Wyrobów oraz dostarczyć Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wyroby, które mają być dostarczane w zamian odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz spełniają wymogi wynikające z SWZ,

- stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych Wyrobów na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę.  W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia ceny Wyrobów zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy  przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. W takim przypadku zapłata faktury przez Zamawiającego będzie potwierdzeniem zmiany umowy w zakresie obniżenia ceny. W przypadku gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy,

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania, jednak o okres nie dłuższy niż 6  miesięcy od pierwotnego terminu obowiązywania umowy,

- zwiększenia ilości poszczególnych Wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie i/lub wydłużenia  terminu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie mniejsza od 10% pierwotnej wartości brutto umowy i wynikać będzie ze zmiany, potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych, wynikającej w szczególności ze: wzrostu liczy pacjentów, wzrostu liczby zabiegów, procedur w szpitalu itp. Cena Wyrobów w ramach zwiększonych limitów ilościowych  będzie nie wyższa niż pierwotnie określona w umowie.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pod lit. b) Strona zamierzająca  uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

a)  wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany,

b)  uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

c)  propozycję nowej wysokości wynagrodzenia,

d)  dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa w lit. a) o ile wykazanie takich okoliczności jest wymagane zapisami umowy.

Na skutek złożonego kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

      - Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lit. c) niniejszego paragrafu zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego:

  - nową kalkulację kosztów wykonania zamówienia zawierającą w szczególności  wykaz cen materiałów lub kosztów, których zmiana daje podstawę do zmiany umowy, oraz uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma konkretna, wskazana we wniosku zmiana cen materiałów lub kosztów  na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzającymi wskazane zmiany cen lub kosztów;

  - propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w   terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 15 umowy. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

      - Zmiany wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy, nie mogą spowodować łącznej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty netto pierwotnie ustalonej w § 3 ust. 1 umowy.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 lit. d), e), f), g) lub i) Strona zamierzająca  uzyskać zmianę zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie odpowiednich dokumentów i dowodów   oraz projektu aneksu  do umowy w celu akceptacji.

      - Zmiany określone w ust. 5 lit. a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), i) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba, że co innego wynika z konkretnego zapisu umowy.

      - Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na  celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

      - Integralną częścią umowy są Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z wszystkimi załącznikami i zmianami  – Załącznik nr 1

2. Oferta                                                                                                                             – Załącznik nr 2

Wykonawca: 								             Zamawiający: