## Zadanie23
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 23 - Dostawy butli Redona, nakłuwaczy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON, wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średni-cach od 6 Ch – 18 Ch (łącznik schodko-wy), płaska, pojemność 200 ml, sterylna Opakowana w papier + folia z zakładką na zgrzewie umożliwiającą bezpieczne otwie-ranie opakowania | szt. | 10000
2 | Butle Redona wykonane z PCV lub trwałego poliu-retanu z wypukołą skalą w pełni transpa-rentny materiał zapewnia możliwość kon-troli wydzieliny dostępne z połączeniami Luer-Lock , łączniki schodkowe dostoso-wane do połączeń do drenu o średnicy 3,3-4,0-4,7-5,3-6,0, butle wyposażone we wskaźnik próżniowy, sterylne, poj.200 ml i 600 ml | szt. | 2500
3 | Butla przeźroczysta z czytelną podziałką umożliwiającą odczyt zawartości, do wy-soko próżniowego drenażu ran według Re-dona o pojemności min. 600 ml, z fabrycz-nie wytworzoną próżnią, wykonana z PCV, jałowa pakowana pojedynczo opakowanie podwójne folia + papier/folia. Zawierają-ca dren łączący o długości min. 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona z jednej strony kompatybilny z wejściem do butli a z drugiej strony zakończony łącznikiem stożkowym/schodkowym umożliwiającym szczelne połączenie z dre-nem Redona z trokarem o długości min. 800 mm i średnicy Ch 14 lub 16Ch, z wy-raźnym wskaźnikiem zasysania podciśnie-nia (wielkość podciśnienia początkowego 900mbar), z wysokim stopniem dokładno-ści pomiaru odsysanej wydzieliny – skalo-wanie z dokładnością co 10 ml do pełnej pojemności butelki, z łącznikiem large –lock, umożliwiającym w razie potrzeby wymianę butelki, zabezpieczony dodatko-wo foliową taśmą stabilizacyjną oraz po-siadający dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwanego (do próżni i do wydzie-liny) oraz własny system powieszania. | szt. | 1000
4 | Nakłuwacze typu MEDLANCE 1,8 mm, pakowane po 100 szt. | op. | 3000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 23: