## Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty - KOSZTORYS OFERTOWY
| 1 | ROBOTY BRANŻY KOSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ | 0
| 2 | ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ | 0
| 3 | ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | 0
| 4 | CENA NETTO OFERTY | 0
| 5 | PODATEK VAT - 23% | 0
| 6 | CENA BRUTTO OFERTY | 0
UWAGA: Wykonawca wypełniając niniejszy kosztorys ofertowy zobowiązany jest do wypełnienia pustych komórek w kolumnie "Cena jednostkowa netto" w KAŻDYM z arkuszy: - Branża konstrukcyjno-budowlana, - Branża sanitarna, - Branża elektryczna. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia do Formularza Oferty ceny netto oferty, kwotę VAT oraz ceny brutto oferty z powyższej tabeli.

## Branża konstrukcyjno-budowlana
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  |  | Ilość | Krot. | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Cena netto pozycji
1 Roboty na budynku istniejącym (administracyjno-magazynowym) | [6 empty] | 0
1.1 Elewacje | [6 empty] | 0
1.1.1 KNR 202/609/12 Analogia. Demontaż istniejącego docieplenia ściany szczytowej - oczyszczenie i osuszenie podłoża 20,25*5,97 = 120,892500 4,98*4,1O = 20,418000 -(3*3,0*1,45+0,90*1,45) = -14,355000 |  |  | 126.956 |  | m2 |  | 0
126.956
1.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku podokienniki (3*3,0+0,90)*0,25 = 2,475000 ogniomur (20,25+4,98)*0,40 = 10,092000 12,567 |  |  | 12.567 |  | m2 |  | 0
1.1.3 KNR 728/305/3 Naprawa tynków, przetarcie tynków (w miejscach zniszczonych przez warunki atmosferyczne) - 15 % powierzchni ścian 126,956 = 126,956000 126,956 |  |  | 126.956 | 0.15 | m2 |  | 0
1.1.4 KNR 23/2614/3 Ocieplenie ścian bud. płytami z wełny mineralnej o grubości 12 cm, -systemowe, wraz z przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikatowy 11-111 gr. kolorów (50/50), we/na mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K, (kolorystyka wg opisu) 20,25*5,97 = 120,892500 4,98*4,10 = 20,418000 -0,90*1,20 = -1,080000 140,231 |  |  | 140.231 |  | m2 |  | 0
1.1.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - OŚCIEżA - 12 cm okna O,12*(0,90+1,20*2) = 0,396000 |  |  | 0.396 |  | m2 |  | 0
0.396
1.1.6 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne 0,396 = 0,396000 0,396 |  |  | 0.396 |  | m2 |  | 0
1.1.7 KNR 23/2614/8 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - gr. 3 cm, tynk silikatowy 11-111 gr. kolorów (szerokość 25 cm) 0,396*25/12 = 0,825000 0,825 |  |  | 0.825 |  | m2 |  | 0
1.1.8 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej 20,25+4,98 | = | 25.23 | 25.23 |  | mb |  | 0
25.23
1.1.9 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0,90+1,20*2) 5,97*2 | = | 3.3 | 15.24 |  | mb |  | 0
| = | 11.94
15.24
1.1.10 KNNR 2/1003/1 Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia okna 0,90*0,20 = 0,180000 ogniomur (20,25+4,98)*0,40 = 10,092000 |  |  | 10.272 |  | m2 |  | 0
10.272
1.1.11 KNNR 2/1003/2 Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za każdy 1 mm 10,272 = 10,272000 10,272 |  |  | 10.272 | 5 | m2 |  | 0
1.1.12 KNR 202/506/2 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety 0,90*0,35 = 0,315000 ogniomur (20,25+4,98)*0,50 = 12,615000 |  |  | 12.93 |  | m2 |  | 0
12.93
1.1.13 KNR202/1604/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe 20,25*5,97 = 120,892500 4,98*4,1O = 20,418000 |  |  | 141.311 |  | m2 |  | 0
141.311
1.1.14 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 141,311 | = 141,311ooo |  | 141.311 |  | m2 |  | 0
141.311
1.1.15 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m 141,311 = 141,311000 |  |  | 141.311 |  | m2 |  | 0
141.311
1.1.16 Kal. w/. Czas pracy rusztowań 555 | = 555,000000 |  | 555 |  | mg |  | 0
555
1.1.17 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km, wraz z opłatą wysypiskową 126,956*0,1O = 12,695600 |  |  | 12.696 |  | m3 |  | 0
12.696
1.1.18 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 12,696 = 12,696000 |  |  | 12.696 | 15 | m3 |  | 0
12.696
1.1.19 KNR 406/304/2 Drabina dachowa - Wykonanie konstrukcji drabin i oporęczowań, drabina i oporęczowanie z rur, 50/1000 = 0,050000 |  |  | 0.05 |  | t |  | 0
0.05
1.2 Zamurowania, wymiana okna ppoż. | [6 empty] | 0
1.2.1 KNR 19/928/10 (1) Demontaż stolarki drzwi i okien zewnętrznych i wewnetrznych, do 2,5·m2, R= 1,000 M= 0,000 S= 1,000 (3*3,0*1,45+0,90*1,45) = 14,355000 |  |  | 14.36 |  | m2 |  | 0
14.36
1.2.2 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego okna hali magazynowej 0,25*(3,0*1,45*3) = 3,262500 |  |  | 3.263 |  | m3 |  | 0
3.263
1.2.3 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. Ili, (ściany płaskie, slupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) - zamurowania 3,263*2 = 6,526000 0,90*(1,45-1,20)*2 = 0,450000 0,90*0,25 = 0,225000 |  |  | 7.201 |  | m2 |  | 0
7.201
1.2.4 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - obniżenie okna elewacji frontowej - anal. 1,20*2 = 2,400000 |  |  | 2.4 |  | m |  | 0
2.4
1.2.5 KNRW 202/1040/6 Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - analogia - z obróbką osadzenia, Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podział do uzgodnienia z inwestorem - okna ppoż. El-30 = 1 sztuki 0,90*1,20 = 1,080000 |  |  | 1.08 |  | m2 |  | 0
1.08
1.2.6 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie (1-krotne) sala 3,263 WC 0,90*(1,45-1,20) 0,90*0,25 | = 3,263000 = 0,225000 = 0,225000 |  | 3.713 | 1.15 | m2 |  | 0
3.713
1.2.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich - ściana 3,713 = 3,713000 3,713 |  |  | 3.713 | 1.15 | m2 |  | 0
1.2.8 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki min.20x20, metoda kombinowana - uzupełnienia R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 0,90*(1,45-1,20) = 0,225000 0,225 |  |  | 0.225 |  | m2 |  | 0
2 Budynek zaplecza socjalnego (budowa) | [6 empty] | 0
2.1 Roboty przygotowawcze, uzupełniające i odtworzeniowe | [6 empty] | 0
2.1.1 KNNR 6/805/1 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, płyty 12·cm - demontaż nawierzchni z kostki, przy wykopach pod fundamenty (na odkład) (20,25+4,98}*0,50 = 12,615000 12,615 |  |  | 12.615 |  | m2 |  | 0
2.1.2 KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - przy budynku R= 1,000 M= 0,150 S= 1,000 1,20*20,23 = 24,276000 1,75*3,16 = 5,530000 (25,20-21,98)*2,84 = 9,144800 -4,97 = -4,970000 33,981 |  |  | 33.981 |  | m2 |  | 0
2.1.3 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii li-IV, głębokość 10·cm 33,891 = 33,891000 33,891 |  |  | 33.891 |  | m2 |  | 0
2.1.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 33,891 = 33,891000 33,891 |  |  | 33.891 |  | m2 |  | 0
2.1.5 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,20+1,20+6,00 = 32,400000 32,400 |  |  | 32.4 |  | m |  | 0
2.2 Wykopy i ławy fundamentowe | [6 empty] | 0
2.2.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie, obsługa geodezyjna (20,25+4,98)*(6,00+1,20)/ 10000 = 0,018166 0,018 |  |  | 0.018 |  | ha |  | 0
2.2.2 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią plac budowy (20,25+4,98)*(6,00+1,20) = 181,656000 studnia -4,97 = -4,970000 176,686 |  |  | 176.686 |  | m2 |  | 0
2.2.3 KNR 201/125/7 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus bez darni 176,686 = 176,686000 176,686 |  |  | 176.686 | 2 | m2 |  | 0
2.2.4 KNR 201/317/2 Wykopy powierzchniowe i liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, i głębokość do 1.5 m, szerokość wykopu 0.6m 0,50*(21,97*2+4,99*3-1,75+ 2,82)*0,95 = 28,490500 0,40*0,40*6*0,95 = 0,912000 29,403 |  |  | 29.403 |  | m3 |  | 0
2.2.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 1-111, spycharka 74 kW (100 KM) 29,403-10,497-12,336-0,912 = 5,658000 5,66 |  |  | 5.66 |  | m3 |  | 0
2.2.6 KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1-111, spycharka 74 kW - wywóz nadmiaru ziemi 29,403 = 29,403000 29,403 |  |  | 29.403 |  | m3 |  | 0
2.2.7 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym 0,50*(21,97*2+4,99*3-1,75+ 2,82)*0,10 = 2,999000 0,40*0,40*0,10*6 = 0,096000 3,095 |  |  | 3.095 |  | m3 |  | 0
2.2.8 KNR 202/202/1 (1) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami 0,50*(21,97*2+4,99*3-1,75+ 2,82)*0,35 = 10,496500 10,497 |  |  | 10.497 |  | m3 |  | 0
2.2.9 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami 0,40*0,40*6*0,95 = 0,912000 0,912 |  |  | 0.912 |  | m3 |  | 0
2.2.1O KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane (14,52+279,33)/1ooo = 0,293850 0,294 |  |  | 0.294 |  | t |  | 0
2.2.11 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku, fundamenty 0,50*(21,97*2+4,99*3-1,75+ 2,82) = 29,990000 29,990 |  |  | 29.99 |  | m2 |  | 0
2.3 Sciany fundamentowe | [6 empty] | 0
2.3.1 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,25*0,80*((21,98-2*0,14)*2+ 5,36*3+2,20) = 12,336000 12,336 |  |  | 12.336 |  | m3 |  | 0
2.3.2 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 0,80*((21,98-2*0,14)*2+5,36* 3+2,20) = 49,344000 49,344 |  |  | 49.344 |  | m2 |  | 0
2.3.3 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę 49,344 = 49,344000 49,344 |  |  | 49.344 |  | m2 |  | 0
2.3.4 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku, ściany fundamentowe 0,30*((21,98-2*0,14)*2+5,36* 3+2,20) = 18,504000 18,504 |  |  | 18.504 |  | m2 |  | 0
2.3.5 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej 49,344 = 49,344000 49,344 |  |  | 49.344 |  | m2 |  | 0
2.3.6 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 49,344 = 49,344000 49,344 |  |  | 49.344 |  | m2 |  | 0
2.3.7 KNR 23/933/2 Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych - tynk żywiczny (cokół) 49,344/2 = 24,672000 24,672 |  |  | 24.672 |  | m2 |  | 0
2.4 Sciany zewnętrzne i działowe murowane wraz z tynkami | [6 empty] | 0
2.4.1 KNR 202/111/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drążonych, wysokość do 4.5·m, blok 2NFD, grubość 25·cm (4,10-0,25)*((21,98-2*0,14)+ 5,36*2) = 124,817000 (((3,01+3,30)/2)-0,25)* (20,23-2*0,14+5,36+2,20) = 79,916550 otwory -1,10*2,05 = -2,255000 -1,00*2,05*5 = -10,250000 -0,90*1,20*5 = -5,400000 -1,50*1,20 = -1,800000 |  |  | 185.029 |  | m2 |  | 0
185.029
2.4.2 KNR 202/126/4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi i wrota 12 = 12,000000 |  |  | 12 |  | szt |  | 0
12
2.4.3 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nowe otwory drzwiowe d.z. 1,20*2*11 1,80*2*1 d.w. 1,20*12 | = = = | 26,400000 3,600000 14,400000 | 44.4 |  | m |  | 0
44.4
2.4.4 KNR 202/208/1 (2) Slupy żelbetowe prostokątne (rdzenie), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą 0,25*0,25*3,80*4 = 0,950000 |  |  | 0.95 |  | m3 |  | 0
0.95
2.4.5 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 78,12/1ooo = 0,078120 |  |  | 0.078 |  | t |  | 0
0.078
2.4.6 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne na ścianach podłużnych 0,25*0,25*((21,98-2*0,14)*2+ 5,36*3+2,20) | = | 3.855 | 3.855 |  | m3 |  | 0
3.855
2.4.7 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane (do poz. konstrukcji) 323,28/1ooo = 0,323280 |  |  | 0.323 |  | t |  | 0
0.323
2.4.8 KNR 202/808/1 Tynki cementowe Ili kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach wewnątrz budynku 185,029 = 185,029000 |  |  | 185.029 |  | m2 |  | 0
185.029
2.4.9 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm 2,85*(1,20+1,00+0,12+2,02+ 0,90*2+1,40+0,36+1,00+2,03+ 1,00+0,36+1,27+0,12+1,27+ 1,62+1,20+1,20) = 2,85*(5,36*4+1,25+0,95+ 3,01+3,01) = otwory -1,00*2,00*8 = -0,90*2,00*4 = |  | 54,064500 84,531000 -16,000000 -7,200000 | 115.396 |  | m2 |  | 0
115.396
2.4.10 KNR 202/902/1 Tynki zwykle kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome, wykonywane ręcznie - ściany działowe 115,396*2 = 230,792000 |  |  | 230.792 |  | m2 |  | 0
230.792
2.4.11 KNR 202/902/3 Tynki zwykle kategorii·III, ościeża o szerokości do 15·cm, ręcznie zewn. 0,25*(1,10+2,05*2) = 0,25*(1,00+2,05)*5 = 0,25*(0,90+1,20*2)*5 = 0,25*(1,50+1,20*2) = wewn. O,15*(0,90+2,00*2)*12 = |  | 1,300000 3,812500 4,125000 0,975000 8,820000 | 19.033 |  | m2 |  | 0
19.033
2.4.12 KNR 202/506/2 (2) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - nakrywa ścian szczytowych 0,55*(2*6,00) = 6,600000 0,40*21,98 = 8,792000 15,392 |  |  | 15.392 |  | m2 |  | 0
2.4.13 KNR 202/506/2 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ścieny attyki od wewnętrznej strony 21,98*0,30 = 6,594000 6,00*2*(0,30+0,61)/2 = 5,460000 12,054 |  |  | 12.054 |  | m2 |  | 0
2.4.14 KNR 202/1611/5 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe 21,90*3,30*2 = 144,540000 6,00*3,30*3 = 59,400000 203,940 |  |  | 203.94 |  | m2 |  | 0
2.4.15 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe 203,94 = 203,940000 203,940 |  |  | 203.94 |  | m2 |  | 0
2.4.16 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 21,90*3,00 | = | 65,700000 65,700 | 65.7 |  | m2 |  | 0
2.4.17 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do20 m 65,70 = 65,700000 65,700 |  |  | 65.7 |  | m2 |  | 0
2.4.18 Kal. wł. Czas pracy rusztowań 555 | = | 555,000000 555 | 555 |  | mg |  | 0
2.5 Kominy | [6 empty] | 0
2.5.1 ORGB 202/159/5 Kominy wolno stojące w budynkach, kanały z pustaków, wentylacyjne, ceramiczne 4,45*16 = 71,200000 71,200 |  |  | 71.2 |  | m |  | 0
2.5.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne, itp... 9 = 9,000000 9,0 |  |  | 9 |  | szt |  | 0
2.5.3 KNR 401/528/6 Analogia - Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - wentylacja typu "Z" 2 = 2,000000 2,0 |  |  | 2 |  | szt |  | 0
2.5.4 KNNR 5/410/2 Wentylatory elektryczne wyciągowe - ścienne lub sufitowe - wentylacja 6 = 6,000000 6,0 |  |  | 6 |  | szt. |  | 0
2.6 Docieplenie ścian zewnętrznych | [6 empty] | 0
2.6.1 KNR 23/2615/2 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z we/ny mineralnej - systemowe, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikatowy 11-111 gr. kolorów, we/na mineralna 14 cm, ?=0,32, (kolorystyka wg opisu) 6,00*4,10 = 24,600000 21,98*3,41 = 74,951800 6,00*4,10 = 24,600000 1,75*3,25 = 5,687500 otwory -1,10*2,05 = -2,255000 -0,90*1,20*5 = -5,400000 -1,00*2,05*4 = -8,200000 -1,50*1,20 = -1,800000 (4,10-3,41)*2*0,39 = 0,538200 |  |  | 112.723 |  | m2 |  | 0
112.723
2.6.2 KNR 23/2614/8 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża O,15*(1,10+2,05*2) = 0,780000 o,15*(1,00+2,05*2)*3 = 2,295000 O,15*(0,90+1,20*2)*5 = 2,475000 O,15*(0,50+1,20*2) 0,435000 5,985 |  |  | 5.985 |  | m2 |  | 0
2.6.3 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej - podział istniejącej izolacji 2,30+21,98+6,00+1,75 -1,00*4 | = = | 32,030000 -4,000000 28,030 | 28.03 |  | mb |  | 0
2.6.4 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym okna (0,90+1,20*2)*5 (1,50+1,20*2)*5 drzwi (1,10+2,05*2) (1,00+2,05*2)*3 narozniki 4,10*2 3,25 | = = = = = = | 16,500000 19,500000 5,200000 15,300000 8,200000 | 67.95 |  | mb |  | 0
3.25
67.95
2.6.5 KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki, ściany 112,723 | = | 112,723000 112,723 | 112.723 |  | m2 |  | 0
2.6.6 KNNR 2/1003/1 Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia okna O,15*(1,80+0,90*5) = 0,945000 0,945 |  |  | 0.945 |  | m2 |  | 0
2.6.7 KNNR 2/1003/2 Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za każdy 1 mm 0,945 = 0,945000 0,945 |  |  | 0.945 | 5 | m2 |  | 0
2.6.8 KNR 202/506/2 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - Parapety parapety (1,80+0,90*5)*0,30 = 1,890000 1,890 |  |  | 1.89 |  | m2 |  | 0
2.6.9 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5-cm 21,98-2*0,39 | = | 21,200000 21,200 | 21.2 |  | m |  | 0
2.6.10 KNR 15/528/1 Rynny dachowe z PCV, Fi·7,0·cm 6,00 | = | 6,000000 6,000 | 6 |  | m |  | 0
2.6.11 KNR 15/529/1 Rury spustowe z PCV, Fi·5,0·cm - analogia - łańcychy ozdone do odprowadzenia wody (mocowane do rynny i w odpływie) 3,40*3 = 10,200000 10,200 |  |  | 10.2 |  | m |  | 0
2.7 Konstrukcja stalowa dachu ( 2,828 T) + pokrycie | [6 empty] | 0
2.7.1 KNR 205/102/7 Hale typu lekkiego - dźwigary z dwuteownika IPE-220 - montaż konstrukcji dźwigary dachowe IPE220, L=722cm, 7-sztuk 1324/1000 = 1,324000 1,324 |  |  | 1.324 |  | t |  | 0
2.7.2 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie dachowe z kształtowników IP-140 - montaż konstrukcji płatwie z IP140, L=1985cm, 5 sztuk 1429,2/1000 = 1,429200 1,429 |  |  | 1.429 |  | t |  | 0
2.7.3 KNR 205/208/1 Montaż konstrukcji - analogia - marki 75,18/1000 | = | 0,075180 0,075 | 0.075 |  | t |  | 0
2.7.4 KNR 205/1006/2 Montaż konstrukcji z profili zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 30·kg/element 1,324+1,429+0,075 = 2,828000 2,83 |  |  | 2.83 |  | t |  | 0
2.7.5 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa dachów - płyta warstwowa - z płyt PWD-18, montowana metodą tradycyjną, dach plaski o nachyleniu do 10% (kolorystyka wg opisu) 7,22*21,20 = 153,064000 153,064 |  |  | 153.064 |  | m2 |  | 0
2.7.6 KNR 202/506/2 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas rynnowy, obróbki ogniomuru, ..., kominy (21,20+6,00*3)*0,25 = 9,800000 21,20*0,35 = 7,420000 0,60*3*5*0,20 = 1,800000 19,020 |  |  | 19.02 |  | m2 |  | 0
2.8 Zadaszenie - wiata (konstrukcja stalowa - 727,35 kG)+ pokrycie | [6 empty] | 0
2.8.1 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego - zadaszenie z rur kwadratowych 100*4 i 60*2mm, wraz z przygotowaniem materiału i malowaniem proszkowym /niebieki/. Konstrukcja skręcana. 727,35/1ooo = 0,727350 0,727 |  |  | 0.727 |  | t |  | 0
2.8.2 KNR 205/1006/2 Montaż konstrukcji z profili zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 30·kg/element 0,73 = 0,730000 0,730 |  |  | 0.73 |  | t |  | 0
2.8.3 KNR 15/523/3 (2) Analogia - Przekrycie zadaszenia płytą poliweglanową komorową (przydymioną) o gr. 16 mm, mocowanie do lat stalowych, zabezpieczone listwami aluminiowymi z podkładką gumową. Płyta zakończona okapnikiem systemowym (aluminiowym). 7,22*6,00 = 43,320000 1,8*3,3 = 5,940000 49,260 |  |  | 49.26 |  | m2 |  | 0
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa | [6 empty] | 0
2.9.1 ORGB 202/1025/3 (2) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5·m2, łączniki rozporowe 0,90*1,20*5 = 5,400000 1,50*1,20 = 1,800000 7,200 |  |  | 7.2 |  | m2 |  | 0
2.9.2 ORGB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu Pl 50, drzwi 1-skrzydlowe - zewnętrzne / kompletne z okuciami i zamkami / 1,10*2,05 = 2,255000 1,00*2,05*3 = 6,150000 8,41 |  |  | 8.41 |  | m2 |  | 0
2.9.3 KNR 222/903/1 Analogia - Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne płycinowe/ kompletne z zamkami i okuciami/ z ościeżnicami, z osadzeniem /90*200/ - wg specyfikacji (nawiewniki) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 = 6,000000 6,0 |  |  | 6 |  | kol |  | 0
2.9.4 KNR 222/903/1 Analogia - Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne płycinowe/ kompletne z zamkami i okuciami/ z ościeżnicami, z osadzeniem /80*200/ - do WC, z nawiewnikami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 = 2,000000 2,0 |  |  | 2 |  | kpi |  | 0
2.9.5 KNR 222/903/1 Analogia - j.w. Drzwi przesuwne, wewnętrzne płycinowe/ kompletne z zamkami i okuciami/ z ościeżnicami, z osadzeniem /90*200/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 = 4,000000 4,0 |  |  | 4 |  | kol |  | 0
2.10 Posadzki | [6 empty] | 0
2.10.1 KNR 1312/1001/1 Podsypka z piasku, zagęszczana warstwami - 20 cm, R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 99,42*0,20 | = 19,884000 |  | 19.884 |  | m3 |  | 0
19.884
2.10.2 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.3 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 | 7 | m2 |  | 0
99.48
2.10.4 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.5 KNR 202/1101/3 (2) Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia - pod posadzki o grubości 15 cm, 99,48*0,15 = 14,922000 |  |  | 14.922 |  | m3 |  | 0
14.922
2.10.6 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 2- warstwa 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.7 KNR202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 99,48*0,10 = 9,948000 |  |  | 9.948 |  | m3 |  | 0
9.948
2.10.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, warstwa o grubości 15 cm, 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - 2 krotnie (pod i nad izolacją) Krotność = 2 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 | 2 | m2 |  | 0
99.48
2.10.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.11 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa - jastrych o grubości 7 cm, otulina instalacji ogrzewania podłogowego - zatarta na gładko R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.12 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, preparatem wzmacniająco-gruntującym 99,48 | = 99,480000 |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.13 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 99,48 = 99,480000 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
99.48
2.10.14 ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, 5,36*12 = 64,320000 2*(3,39+2,02+1,10+1,40+ 2,03+1,94+0,95+2,03+3,50+ i ,50) = 39,720000 1,20*10+1,00*2+1,02+1,40+ 0,95*4+1,62*2+1,27*4+2,03* 2+0,36*4 = 34,040000 3,01*4+1,25*2+2,20*2 = 18,940000 otwory -0,90*15 = -13,500000 143,520 |  |  | 143.52 |  | m |  | 0
2.11 Sufity | [6 empty] | 0
2.11.1 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm, na stelażu aluminiowym / stalowym 99,48 = 99,480000 99,480 |  |  | 99.48 |  | m2 |  | 0
2.12 Okładziny ścienne + malowanie | [6 empty] | 0
2.12.1 KNR 202/923/4 Spadki pod parapety O,17*(0,90*5+1,50) = 1,020000 1,020 |  |  | 1.02 |  | m2 |  | 0
2.12.2 ORGB 202/2804/3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych 1,02 = 1,020000 1,020 |  |  | 1.02 |  | m2 |  | 0
2.12.3 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 2,85*(5,36+3,39)*2 = 49,875000 -1,10*2,05 = -2,255000 2,85*(2,02+1,10+1,40+5,36* 2+4,76*5+1,27*2*2+1,20*2*2+ 1,62*2+0,95*2) = 154,071000 -1,00*2,00*14 = -28,000000 -0,90*2,00*2 = -3,600000 -0,90*1,20*2 = -2,160000 2,85*(5,36*6+3,01*6+1,25*2+ 0,95*2) = 155,667000 -1,00*2,00*7 = -14,000000 -0,90*2,00*2 = -3,600000 -0,90*1,20*2 = -2,160000 2,10*(5,36*2+2,20*2+3,50*2+ 1,50*2) = 52,752000 -1,50*1,20 = -1,800000 -1,00*2,00*3 = -6,000000 -0,90*1,20 = -1,080000 347,710 |  |  | 347.71 |  | m2 |  | 0
2.12.4 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 347,71 = 347,710000 347,710 |  |  | 347.71 |  | m2 |  | 0
2.12.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich - ściany 0,75*(5,36*2+2,20*2+3,50*2+ 1,50*2) = 18,840000 18,84 |  |  | 18.84 |  | m2 |  | 0

## Branża sanitarna
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ
1 d.1 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.034 |  | 0
2 d.1 | KNNR 1 0113- 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 50 |  | 0
3 d.1 | KNNR 1 0210- 03 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV | m3 | 42.78 |  | 0
4 d.1 | KNNR 1 0307- 04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 42.78 |  | 0
5 d.1 | KNNR 4 1308- 03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 31 |  | 0
6 d.1 | KNNR 4 1417- 02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 2 |  | 0
7 d.1 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podsypka grub.10 cm i obsypka grub.30 cm z materiałów sypkich | m3 | 8 |  | 0
8 d.1 | KNNR 1 0318- 03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 34.78 |  | 0
9 d.1 | KNNR 1 0214- 02 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 | 42.78 |  | 0
10 d.1 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 85.56 |  | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ | [5 empty] | 0
2 |  | PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
11 d.2 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.003 |  | 0
12 d.2 | KNNR 1 0113- 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 5 |  | 0
13 d.2 | KNNR 1 0307- 04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 6.9 |  | 0
14 d.2 | KNR 7-28 0203- 14 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych | otw. | 1 |  | 0
15 d.2 | KNNR 4 1308- 02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm | m | 3 |  | 0
16 d.2 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podsypka grub.10 cm i obsypka grub.30 cm z materiałów sypkich | m3 | 0.7 |  | 0
17 d.2 | KNNR 1 0318- 03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 6.2 |  | 0
18 d.2 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 6.9 |  | 0
Razem dział: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ | [5 empty] | 0
3 |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
19 d.3 | KNR 7-28 0203- 01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 10 |  | 0
20 d.3 | KNR 7-28 0203- 02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 20 |  | 0
21 d.3 | KNR 7-28 0203- 03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. | otw. | 6 |  | 0
22 d.3 | KNR 7-28 0203- 04 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 4 |  | 0
23 d.3 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych | m | 52 |  | 0
24 d.3 | KNR-W 2-15 0404-02 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych | m | 56 |  | 0
25 d.3 | KNR-W 2-15 0404-03 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaprasowywanych | m | 2 |  | 0
26 d.3 | KNR 0-31 0301- 01/02 analogia | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PEX/AL/PEX o śr. 16 mm i rozstawie 100-150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 st. C | m2 | 29.6 |  | 0
27 d.3 | KNR 0-31 0301- 02/03 analogia | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PEX/AL/PEX o śr. 16 mm i rozstawie 200-250 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 st. C | m2 | 15.7 |  | 0
28 d.3 | KNR 0-31 0301- 04 analogia | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PEX/AL/PEX o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 st. C | m2 | 31.8 |  | 0
29 d.3 | KNR 0-31 0306- 06 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z zawoami odcinającymi, przepływomierzami, zaworami regulacyj nymi, złączkami (7 obwodów, 3/4") | kpl. | 1 |  | 0
30 d.3 | KNR 0-31 0306- 04 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z zawoami odcinającymi, przepływomierzami, zaworami regulacyjnymi, złączkami (5 obwodów, 3/4") | kpl. | 1 |  | 0
31 d.3 | KNR 0-31 0211- 09 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 5-7 obwodów | szt. | 2 |  | 0
32 d.3 | KNNR 4 0412- 06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 4 |  | 0
33 d.3 | KNR INSTAL 0307-01 analogia | Płukanie instalacji c.o. | m | 650 |  | 0
34 d.3 | KNR 0-31 0308- 02 analogia | Próba szczelności ogrzewania podłogowego | m2 | 77.1 |  | 0
35 d.3 | KNR 0-31 0308- 06 analogia | Regulacja ogrzewania podłogowego | m2 | 77.1 |  | 0
36 d.3 | KNNR 4 0406- 03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 |  | 0
37 d.3 | KNNR 4 0436- 01 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji | urz. | 12 |  | 0
38 d.3 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 10 |  | 0
39 d.3 | KNR 0-34 0101- 04 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwo wymi gr.9 mm (E) | m | 2 |  | 0
40 d.3 | KNR 0-34 0101- 04 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 56 |  | 0
41 d.3 | KNR 0-34 0101- 03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 52 |  | 0
42 d.3 | wycena indywi- dualna | Montaż sterowania ogrzewaniem podłogowym - termostat pomieszczeniowy szt. 12, listwa sterująca szt. 2, siłownik zaworu szt. 12, okablowanie systemu | kpl | 1 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | [5 empty] | 0
4 |  | INSTALACJA POMPY CIEPŁA
43 d.4 | wycena indywi- dualna | Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pow. ok 1,5 m2i dla jednostki zewnętrznyej PC | szt | 1 |  | 0
44 d.4 | KNR 7-28 0203- 04 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. | otw. | 2 |  | 0
45 d.4 | KNR 7-24 0153- 03 analogia | Jednostka zewnętrzna pompy ciepła powietrze-woda z konstrukcją wsporczą, moc 8 kW, temp. pracy do -25 st. C | szt. | 1 |  | 0
46 d.4 | KNR 7-24 0130- 01 analogia | Jednostka wewnętrzna pompy ciepła z zintegrowanym podgzrewaczem c.w.u. o poj. 290 l moc 8 kW z grzałką 3 kW, zasilanie 230V | szt. | 1 |  | 0
47 d.4 | KNR 7-24 0235- 01 analogia | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chłodniczego o śr. 6,35 mm | m | 5 |  | 0
48 d.4 | KNR 7-24 0235- 03 analogia | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chłodniczego o śr. 15,88 mm | m | 5 |  | 0
49 d.4 | KNNR 4 0112- 02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm - odprowadzenie skroplin | m | 2 |  | 0
50 d.4 | KNR 7-24 0514- 05 analogia | Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 5.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
51 d.4 | KNR-W 2-15 0404-02 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/ AL/PEX o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych | m | 5 |  | 0
52 d.4 | KNNR 4 0511- 01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze o pojemności całkowitej do 25 dm3 do c.w.u. | szt. | 1 |  | 0
53 d.4 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  | 0
54 d.4 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 6 |  | 0
55 d.4 | KNR 0-35 0216- 05 | Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm, króciec wylotowy 25 mm, ciś otwarcia 6 bar | szt. | 1 |  | 0
56 d.4 | KNR 0-35 0216- 02 | Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 25 mm | szt. | 1 |  | 0
57 d.4 | KNR-W 2-15 0411-04 | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nomi nalnej 32 mm | szt. | 1 |  | 0
58 d.4 | KNR 0-35 0208- 01 | Pompy obiegowe do cyrkulacji c.w.u. o wydajności 0,5 m3/h, h=0,5m i śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych 15 mm wraz z podejściem - pompa cyrkulacyjna c. w.u. | szt. | 1 |  | 0
59 d.4 | KNR-W 2-15 0411-03 analogia | Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. nomi nalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
60 d.4 | KNR-W 2-15 0530-04 | Termomanometry | szt. | 2 |  | 0
61 d.4 | KNNR 4 0411- 01 | Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
62 d.4 | wycena indywi- dualna | Wykonanie układu zasilania w wodę pompy ciepła (zmiękczacz wody,zawór odcinający DN15 szt. 3, zawór zwrotny DN15, zawór antyskażeniowy, filtr sznurkowy, wężyk w oplocie, rura PP 16 mm 2 m) | kpl | 1 |  | 0
63 d.4 | wycena indywi- dualna | Podłączenie układu sterowania pompy ciepła z okablowaniem | kpl | 1 |  | 0
64 d.4 | KNR 0-34 0101- 03 analogia | Izolacja rurociągów śr.6-19 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 6 |  | 0
65 d.4 | KNR 0-34 0101- 19 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S) | m | 5 |  | 0
66 d.4 | KNR 7-24 0516- 09 analogia | Uruchomienie instalacji z pompą ciepła | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA POMPY CIEPŁA | [5 empty] | 0
5 |  | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
67 d.5 | wycena indywi- dualna | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwiesza na 900 m3/h, rekuperacyjna z wymiennikiem krzyżowym, automatyką, nagrzewnicą elektryczną 3 kW | szt. | 1 |  | 0
68 d.5 | KNR 2-17 0123- 01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm | m2 | 5.9 |  | 0
69 d.5 | KNR 2-17 0123- 02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm | m2 | 1.5 |  | 0
70 d.5 | KNR 2-17 0123- 02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 150-160 mm | m2 | 5.1 |  | 0
71 d.5 | KNR 2-17 0123- 02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 200 mm | m2 | 9.2 |  | 0
72 d.5 | KNR 2-17 0123- 03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 250 mm | m2 | 15.8 |  | 0
73 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe nawiewne o śr.100 mm | szt. | 2 |  | 0
74 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe nawiewne o śr.125 mm | szt. | 2 |  | 0
75 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe nawiewne o śr.150 mm | szt. | 1 |  | 0
76 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe nawiewne o śr. 200 mm | szt. | 1 |  | 0
77 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe wywiewne o śr.100 mm | szt. | 4 |  | 0
78 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe wywiewne o śr.125 mm | szt. | 1 |  | 0
79 d.5 | KNR 2-17 0140- 01 | Anemostaty kołowe wywiewne o śr.150 mm | szt. | 3 |  | 0
80 d.5 | KNR 2-17 0131- 02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.100-125 mm | szt. | 8 |  | 0
81 d.5 | KNR 2-17 0131- 02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.150-200 mm | szt. | 6 |  | 0
82 d.5 | KNR-W 2-17 0119-02 analogia | Przewody wentylacyjne elastyczne o śr.do 200 mm - aluflex | m2 | 10.2 |  | 0
83 d.5 | KNR 7-28 0205- 09 | Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 2 |  | 0
84 d.5 | KNR 7-28 0205- 04 | Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 2 |  | 0
85 d.5 | KNR 7-28 0205- 03 | Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. | otw. | 4 |  | 0
86 d.5 | KNR 7-28 0205- 02 | Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 8 |  | 0
87 d.5 | KNR 7-28 0205- 01 | Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 14 |  | 0
88 d.5 | KNR 2-17 0147- 01 | Czerpnie ścienne kołowe typ C o śr. 250 mm | szt. | 1 |  | 0
89 d.5 | KNR 2-17 0144- 02 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 250 mm | szt. | 1 |  | 0
90 d.5 | KNR 2-17 0149- 02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych | szt. | 1 |  | 0
91 d.5 | KNR 2-17 0155- 03 | Tłumiki akustyczne o śr.250 mm | szt. | 2 |  | 0
92 d.5 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylatory łazienkowe 150 m3/h | szt. | 2 |  | 0
93 d.5 | KNR 2-17 0156- 02 | Nawietrzaki podokienne z nagrzewnicą elektryczną | szt. | 2 |  | 0
94 d.5 | KNR 2-16 0313- 07 | Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm matami z wełny mineralnej przewodów wentylacynych | m2 | 38 |  | 0
95 d.5 | analiza indywi- dualna | Uruchomienie instalacji wentylacyjnej | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | [5 empty] | 0
6 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ
96 d.6 | KNR 4-01 0106- 01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m | m3 | 10.2 |  | 0
97 d.6 | KNR 4-01 0106- 03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 10.2 |  | 0
98 d.6 | KNNR 4 0203- 01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 11 |  | 0
99 d.6 | KNNR 4 0203- 03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 14 |  | 0
100 d.6 | KNNR 4 0203- 04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 16 |  | 0
101 d.6 | KNNR 4 0208- 01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32-50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 7 |  | 0
102 d.6 | KNNR 4 0208- 03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
103 d.6 | KNR 4-01 0208- 03 | Przebicie otworów o pow.do 0.005 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm | szt. | 2 |  | 0
104 d.6 | KNR 4-01 0336- 06 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2 |  | 0
105 d.6 | KNR 4-01 0336- 01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8 |  | 0
106 d.6 | KNR 4-01 0325- 02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach | m | 8 |  | 0
107 d.6 | KNR 4-01 0325- 05 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł | m | 2 |  | 0
108 d.6 | KNNR 4 0211- 01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. do 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 11 |  | 0
109 d.6 | KNNR 4 0211- 03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 0
110 d.6 | KNNR 4 0213- 05 | Zawór napowietrzający o śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 0
111 d.6 | KNNR 4 0213- 05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2 |  | 0
112 d.6 | KNNR 4 0222- 02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
113 d.6 | KNNR 4 0229- 05 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe | szt. | 1 |  | 0
114 d.6 | KNNR 4 0229- 01 | Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  | 0
115 d.6 | KNNR 4 0230- 02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 6 |  | 0
116 d.6 | KNNR 4 0233- 03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 |  | 0
117 d.6 | KNNR 4 0234- 02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 |  | 0
118 d.6 | KNNR 4 0232- 02 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90x90 cm | kpl. | 3 |  | 0
119 d.6 | KNNR 4 0218- 01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50-75 mm | szt. | 2 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ | [5 empty] | 0
7 |  | INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
120 d.7 | KNR 4-01 0336- 01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce gieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 14 |  | 0
121 d.7 | KNR 4-01 0325- 02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach | m | 14 |  | 0
122 d.7 | KNR 4-01 0106- 01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m | m3 | 1.2 |  | 0
123 d.7 | KNR 4-01 0106- 03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 1.2 |  | 0
124 d.7 | KNR-W 2-15 0411-04 | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  | 0
125 d.7 | KNNR 4 0112- 01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. z wnętrznej 20 mm PN 10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 52 |  | 0
126 d.7 | KNNR 4 0112- 02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm PN 10 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24 |  | 0
127 d.7 | KNNR 4 0112- 03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 48 |  | 0
128 d.7 | KNNR 4 0116- 01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 24 |  | 0
129 d.7 | KNR-W 2-15 0136-02 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  | 0
130 d.7 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  | 0
131 d.7 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  | 0
132 d.7 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  | 0
133 d.7 | KNNR 4 0132- 01 | Zawory kątowe - pod baterie stojące i płuczki - instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 24 |  | 0
134 d.7 | KNNR 4 0137- 02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  | 0
135 d.7 | KNNR 4 0137- 08 | Baterie natryskowe 15 mm | szt. | 3 |  | 0
136 d.7 | KNNR 4 0127- 01 | Próba szczelności instalacji ciepłej wody - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
137 d.7 | KNNR 4 0127- 04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 124 |  | 0
138 d.7 | KNNR 4 0128- 02 | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 124 |  | 0
139 d.7 | KNR 0-34 0104- 01 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm (C) | m | 52 |  | 0
140 d.7 | KNR 0-34 0104- 02 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm (C) | m | 24 |  | 0
141 d.7 | KNR 0-34 0104- 02 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm (C) | m | 48 |  | 0
142 d.7 | analiza indywi- dualna | Badanie wody | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ | [5 empty] | 0
8 |  | PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO
143 d.8 | KNNR 1 0305- 02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 6 |  | 0
144 d.8 | KNNR 4 1411- 03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka | m3 | 1.5 |  | 0
145 d.8 | KNR-W 2-19 0102-01 analogia | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 5 |  | 0
146 d.8 | KNR-W 2-19 0301-03 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych gazowych SDR11 o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach | m | 5 |  | 0
147 d.8 | KNR-W 2-19 0303-03 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 2 |  | 0
148 d.8 | KNR-W 2-19 0306-01 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm | m | 5 |  | 0
149 d.8 | KNNR 1 0317- 01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III | m3 | 6 |  | 0
150 d.8 | KNR 2-01 0236- 02 | Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 6 |  | 0
151 d.8 | KNNR 5 0405- 06 | Skrzynka gazowa | szt. | 1 |  | 0
152 d.8 | KNNR 4 0308- 02 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach | kpl. | 1 |  | 0
153 d.8 | KNNR 4 0312- 03 analogia | Montaż gazomierza (gazomierz inwestora) | szt. | 1 |  | 0
154 d.8 | KNNR 4 0312- 03 analogia | Filtr gazowy o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1 |  | 0
155 d.8 | KNNR 4 0312- 03 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 2 |  | 0
156 d.8 | KNNR 4 0304- 03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15 |  | 0
157 d.8 | KNNR 4 0307- 01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie | lokal. | 1 |  | 0
158 d.8 | KNR 4-01 0208- 04 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm | szt. | 2 |  | 0
159 d.8 | wycena indywi- dualna | Połączenie rur PE- stal | szt. | 2 |  | 0
160 d.8 | KNR-W 2-19 0220-02 analogia | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych | m | 5 |  | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO | [5 empty] | 0

## Branża elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto
1 |  | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE I WLZ |  |  |  | 0
1 d.1 | KNNR 5 0403-01 analogia | Rozdzielnica RG - rozbudowa 1 | szt. szt. | 1 |  | 0
RAZEM
2 d.1 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - RG - R-SOC 25 | m m | 25 |  | 0
RAZEM
3 d.1 | KNNR 5 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 20 | m m | 20 |  | 0
RAZEM
4 d.1 | KNNR 5 0404-03 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - R-SOC 1 | szt. szt. | 1 |  | 0
RAZEM
5 d.1 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 | pomiar pomiar | 1 |  | 0
RAZEM
2 |  | TRASY KABLOWE |  |  |  | 0
6 d.2 | KNNR 5 1209-0102 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 15 | otw. otw. | 15 |  | 0
RAZEM
7 d.2 | KNNR 5 1209-0202 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 10 | otw. otw. | 10 |  | 0
RAZEM
8 d.2 | KNNR 5 0114-07 | Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 29 mm - szczelny przepust przez ściane 2 | szt. szt. | 2 |  | 0
RAZEM
3 |  | KABEL, PRZEWODY, OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY |  |  |  | 0
9 d.3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PWP - przycisk sterujący 1 | szt. szt. | 1 |  | 0
RAZEM
10 d.3 | KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - przewód YDY 3x1,5 220 | m m | 220 |  | 0
RAZEM
11 d.3 | KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - przewód YDY 3x2,5 240 | m m | 240 |  | 0
RAZEM
12 d.3 | KNNR 5 0206-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie - przewód YDY 3x4 50 | m m | 50 |  | 0
RAZEM
13 d.3 | KNNR 5 0206-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie - przewód NHXJ-J 5x1,5mm2 30 | m m | 30 |  | 0
RAZEM
14 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 18+4+41 | szt. szt. | 63 |  | 0
RAZEM
15 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik pojedynczy 7+4 | szt. szt. | 11 |  | 0
RAZEM
16 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy 2 | szt. szt. | 2 |  | 0
RAZEM
17 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świecznikowy 6 | szt. szt. | 6 |  | 0
RAZEM
18 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe pojedyncze 2-biegunowe 16A | szt. | 8 |  | 0
RAZEM
19 d.3 | KNNR 5 0308-03 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 16 | szt. szt. | 16 |  | 0
RAZEM
20 d.3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe pojedyncze 2-biegunowe 16A IP44 17 | szt. szt. | 17 |  | 0
RAZEM
21 d.3 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 | prób. prób. | 1 |  | 0
RAZEM
22 d.3 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 40 | prób. prób. | 40 |  | 0
RAZEM
4 |  | OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  | 0
23 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Opra- wa A1 4 | kpl. kpl. | 4 |  | 0
RAZEM
24 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Opra- wa B 7 | kpl. kpl. | 7 |  | 0
RAZEM
25 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Opra- wa D 15 | kpl. kpl. | 15 |  | 0
RAZEM
26 d.4 | KNNR 5 0504-02 analogia | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - Oprawa E 4 | kpl. kpl. | 4 |  | 0
RAZEM
27 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Opra- wa AW1O 4 | kpl. kpl. | 4 |  | 0
RAZEM
28 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - AWzw 3 | kpl. kpl. | 3 |  | 0
RAZEM
29 d.4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - EW 4 | kpl. kpl. | 4 |  | 0
RAZEM
5 |  | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE |  |  |  | 0
30 d.5 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur 25 | m m | 25 |  | 0
RAZEM
31 d.5 | KNNR 5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach 15 | m m | 15 |  | 0
RAZEM
32 d.5 | KNNR 5 0201-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur 30 | m m | 30 |  | 0
RAZEM
33 d.5 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSW 1 | szt. szt. | 1 |  | 0
RAZEM
34 d.5 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
6 |  | INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA |  |  |  | 0
35 d.6 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3*12 | m m | 36 |  | 0
RAZEM
36 d.6 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 30*0.6*0.3 | m3 m3 | 5.4 |  | 0
RAZEM
37 d.6 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 30*0.6*0.3 | m3 m3 | 5.4 |  | 0
RAZEM
38 d.6 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 mm 30 | m m | 30 |  | 0
RAZEM
39 d.6 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej - Złącze Kontrolne - IO 3 | szt. szt. | 3 |  | 0
RAZEM
40 d.6 | KNR-W 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 3*6 | m m | 18 |  | 0
RAZEM
41 d.6 | KNR-W 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą - pręty stalowe ocynko- wane fi 8 40+18 | m m | 58 |  | 0
RAZEM
42 d.6 | KNR-W 5-08 0622-06 analogia | Montaż iglic typu IO-5.0 o ciężarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromowy 1m z podstawa betonową 10 | kpl. kpl. | 10 |  | 0
RAZEM
43 d.6 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 4 otworowe 12 | szt. szt. | 12 |  | 0
RAZEM
7 |  | POMIARY ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
44 d.7 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 1 | odc. odc. | 1 |  | 0
RAZEM
45 d.7 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 1 | odc. odc. | 1 |  | 0
RAZEM
46 d.7 | KNR-W 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 | pomiar . pomiar . | 1 |  | 0
RAZEM
47 d.7 | KNR-W 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3 | pomiar . pomiar . | 3 |  | 0
RAZEM
48 d.7 | KNR-W 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1 | pomiar . pomiar . | 1 |  | 0
RAZEM
49 d.7 | KNR-W 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej 2 | pomiar . pomiar . | 2 |  | 0
RAZEM
50 d.7 | KNR-W 4-03 1208-01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1 | pomiar pomiar | 1 |  | 0
RAZEM
51 d.7 | KNR-W 4-03 1208-02 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 13 | pomiar pomiar | 13 |  | 0
RAZEM
52 d.7 | KNR-W 4-03 1208-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 1 | pomiar pomiar | 1 |  | 0
RAZEM
53 d.7 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1 | pomiar . pomiar . | 1 |  | 0
RAZEM
54 d.7 | KNR-W 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania 33 | pomiar . pomiar . | 33 |  | 0
RAZEM
55 d.7 | KNR-W 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 15 | pomiar . pomiar . | 15 |  | 0
RAZEM
56 d.7 | KNR-W 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 | pomiar . pomiar . | 1 |  | 0
RAZEM