Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 28.05.2021 r.

SPS – V. 262.31.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na dostawę  materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni na okres 12 miesięcy (Nr sprawy SPSSZ/16/D/21).

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 2 oraz 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek zgrzewalne w temp. 125 o C?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na wskaźnikach chemicznych i biologicznych do sterylizacji plazmowej, np. z koloru różowego na niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Nie wymaga, aby wskaźniki kl I przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na wskaźnikach chemicznych i biolog.

Zamawiający informuje, że w celu dochowania ustawowych terminów zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień:

- 02.06.2021 r. godzina 10:00 – termin składania ofert

- 02.06.2021 r. godzina 10:05 – termin otwarcia ofert

w związku z powyższym następuje zmiana daty terminu związania ofertą na dzień 01.07.2021 r.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

……………………………..