OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”

1. Zamawiający:

Gmina Żmigród z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie

Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

NIP: 915-16-03-741, REGON: 931934911

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród 
w zakresie:

- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 71 Mg,

- zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 50 Mg zdeponowanych na nieruchomościach.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

Szczegółowy opis zamówienia:

- w ramach wskazanych wyżej prac Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki (demontażu) wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków lub do odbioru wyrobów zdeponowanych 
na pryzmach na nieruchomości, zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, przygotowanie do transportu), uporządkowanie terenu 
po zakończeniu prac i usunięcie odpadów, załadunek i transport odebranych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych;

- ilość oraz miejsce występowania wyrobów zawierających azbest wynikają z deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy Żmigród. Dokładna lokalizacja oraz ilość na poszczególnych nieruchomościach stanowią załącznik nr 4;

- Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego kontakty do właścicieli nieruchomości, 
z których usuwany będzie azbest;

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żmigród, obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Potwierdzone kopie zgłoszeń wraz z potwierdzeniem nadania należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac;

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni  od podpisania umowy do ustalenia z właścicielami nieruchomości, u których mają być wykonywane prace, terminu realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (uwzględniając 7-dniowy okres, o którym mowa w pkt 4). Termin powinien być dogodny 
dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2021 r. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usług bez ustalenia terminu z właścicielem;

- harmonogram prac (uwzględniający 7-dniowy termin, o którym mowa w pkt 4) wskazujący konkretny termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych obiektów należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierającym azbest;

- podana ilość wyrobów azbestowych przewidziana do usunięcia oszacowana jest przez właścicieli nieruchomości i ich ilość rzeczywista może się różnić, zatem zakres zamówienia może ulec zmianie 
i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. 
W związku z tym zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, 
w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości oszacowanej;

- Wykonawca z chwilą usunięcia azbestu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia celem uniknięcia szkód (np. zalania) na czas ustalony z właścicielem;

- Wykonawca zobowiązany jest ważyć usunięte odpady z poszczególnych nieruchomości. Ważenie należy wykonać po zdemontowaniu i zebraniu całości odpadów. Koszty ważenia ponosi Wykonawca;

- odbiór wyrobów azbestowych oraz ważenie ma się odbywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego (po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru) oraz właściciela nieruchomości. Ważenie należy wykonać na nieruchomości, z której usuwany był azbest.

- po zważeniu Wykonawca sporządza protokół w czterech egzemplarzach, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5), z których dwa przejmuje Wykonawca, celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, jeden egzemplarz otrzymuje właściciel nieruchomości oraz jeden egzemplarz WFOŚiGW;

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (oryginały karty przekazania odpadów). Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu umowy. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwionych odpadów oraz dokładne dane gminy. Karta przekazania odpadów winny być wystawione tylko i wyłącznie na wyroby zawierające azbest unieszkodliwione w ramach zawartej umowy;

- Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, 
na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania, przed rozpoczęciem usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego), każde zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości. Oznacza to wykonanie co najmniej dwóch zdjęć jednej posesji. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy;

- Wykonawca po wykonaniu prac, ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości, na której usuwany był azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

- Wykonawca przy wykonywaniu prac zobowiązany jest dysponować niezbędnym sprzętem, posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania usługi;

- przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa;

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wymagany termin: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: teren gminy Żmigród, tj. Barkowo, Barkówko, Bychowo, Chodlewo, Dobrosławice, Garbce, Gatka,  Kaszyce Milickie, Kliszkowice, Korzeńsko, Łapczyce, Osiek, Osiek Mały, Powidzko, Przywsie, Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Sanie, Żmigródek, Żmigród.

4. Wymagania jakie należy spełniać w zakresie dokumentów i oświadczeń:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zadania. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada techniczną możliwość ważenia 
na terenie poszczególnych posesji, usuniętych odpadów azbestowych oraz dysponuje pracownikami przewidzianymi do realizacji zadania, które zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

3) posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów azbestowych.

- Informacja o dokumentach, jakie należy dołączyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

- formularz  ofertowy – Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem darmowej  platformy przetargowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod

- kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności związanej 
z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest;

- kopię umowy podpisaną ze składowiskiem gwarantującą odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w czasie realizacji zamówienia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- kopię polisy ubezpieczeniowej;

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryterium wyboru oferty:

Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%.

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  najtańszą.

Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.

cena badanej oferty

- Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

- podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpi od przyznania dotacji.