**Wymiana rozdzielni – Górażdże Cement, SPC II Poznań**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Andrzej Jarosz, Z-ca Kierownika SPC, tel. 603 064 882

Termin wykonania prac: do końca 18 grudnia 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wymiana starej rozdzielni w pomieszczeniu pod silosami, na nową.
 |    |
| 1. Usunięcie zbędnych przewodów w pomieszczeniu pod silosami.
2. Doprowadzenie nowych przewodów w korytach do pomieszczeń znajdujących się pod silosami.
 |  |
| Uwagi: | Dla nowej instalacji wymagana jest dokumentacja techniczna projekt/schematyNowa instalacja powinna spełniać wszystkie obowiązujące wymagania prawnePrzed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykazUWAGA: WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW |