Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku świetlicy w miejscowości Bartków (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie).

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczenia na potrzeby łazienki w budynku świetlicy:**

- zasypanie piwnicy pod pomieszczeniem łazienki,

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie instalacji wod - kan,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z gniazdkami, punktami świetlnymi itd.,

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- zamurowanie otworu okiennego,

- zamurowanie otworu okiennego z pozostawieniem wnęki od strony sali głównej,

- wybicie otworu drzwiowego wraz z montażem ościeżnicy i drzwiami (szer. 80 cm),

- wykonanie ścianki działowej rozdzielającej toaletę damską i męską wraz z wykonaniem drzwi do kabin,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- ułożenie terakoty na podłodze,

- montaż i zakup baterii umywalkowej,

- zakup i montaż kompaktu WC,

- montaż kompaktu WC,

- zakup i montaż lustra,

- zakup i montaż umywalki z szafką,

- ułożenie płytek na ścianach do wys. 1,80 m,

- malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian i sufitu.

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy (Zamawiający posiada jeden kompakt WC).**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 4 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.