KR-01/10/23 Balice, 27.04.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa urządzeń do monitoringu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Jeśli chodzi o pozycje nr 3 to w specyfikacji dwa razy pojawia się pozycja obiektyw, raz: 2.8mm a raz: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem), która z pozycji jest wymagana? Ponadto czy wymóg- Kolor: grafitowy jest konieczny do spełnienia? Bardzo mała ilość kamer tego typu w kolorze grafitowym na rynku. Dużo korzystniejsza będzie kamera w kolorze białym.

Ponadto jeśli chodzi o pozycję 5 – rejestrator w specyfikacji technicznej przy pozycji usb wymagane jest: Panel przedni: 2x (2.0) Panel tylni: 1x (3.0). Czy nie jest to błąd i czy nie jest wymagany Panel przedni: 1x (2.0) Panel tylni: 1x (3.0)? Jeśli nie jest to błąd to czy można wiedzieć jakim rejestratorem się Państwo sugerowali?

**Odpowiedź do pytania nr 1**

W odpowiedzi na powyższa pytanie Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 3 wymagany jest obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem). Zamawiający wymaga aby kolor **kamery
nr 3** był grafitowy z uwagi na ich umiejscowienie na lampach oświetleniowych mających ten kolor, które stanowią otoczenie pałacu będącego pod opieką konserwatora zabytków.

W pozycji numer **5. Rejestrator, Kolumna: Parametr lub cecha, wiersz: USB** nastąpił błąd opisu w Kolumnie: **Minimalne parametry techniczne**. Zamawiający informuje, iż poprawny zapis to: **Panel przedni: 1x (2.0) Panel tylni: 1x (3.0).**

**UWAGA:**

**Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania poprawiony załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Aktualny od dnia 27.04.2023, uwzględniający wszystkie zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi do zadanych pytań.**

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB