**Załącznik nr 1 do Zamówienia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych papą grzewczą w wybranych punktach na dachu Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu.
2. Przewidywana ilość z mb: **20 mb**
3. Grubość papy grzewczej: **0,4-0,6 cm**
4. W przypadku takiej możliwości, zastosowanie zabezpieczenia po zgrzaniu papy grzewczej taśmą do pakowania w kolorze czarnym, szerokość 12 mm, zapięcie czarne plastikowe.
5. Przedstawiciel Zamawiającego wskaże Wykonawcy punkty do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. W zakresie Wykonawcy pozostaje utylizacja zdemontowanej papy grzewczej z dachu.
7. Zastosowane rozwiązanie powinno cechować się wysoką jakością, zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną i dekarską, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*Sporządził:*

*Zbigniew Idkowiak*

*Specjalista ds. Technicznych*

*Poznań, dnia 29.04.2024r.*