## Arkusz1
Sprawa numer 20/2020/PN/Ł/OPBMR/INFR
Załącznik nr 1.3. do SIWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ III – Dostawa urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia dla Infrastruktury
Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO |  |  | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
|  | JM. | Ilość wg JM | Nazwa producenta/dystrybutora | Oznaczenie (kod produktu) | Cena jednostkowa netto (za JM) | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY
oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. (4x7) | 9. | 10.
1 | Wentylator stojący - średnica czasz nie mniejsza niż 40 cm, moc nie mniejsza niż 45W, nie mniej niż 3 zakresy prędkośc + 0, ruchoma czasza z regulacją ustawienia kąta nachylenia, regulacja wysokości nie mniejsza niż 120 cm, kolor biały lub biało- srebrny, podstawa krzyżakowa lub pełna, 3 śmigła, możliwość demontażu osłony | szt. | 10
2 | Wentylator stojący biurkowy - średnica czasz nie mniejsza niż 30 cm, moc nie mniejsza niż 25W, nie mniej niż 2 zakresy prędkości + 0, ruchoma czasza z regulacją ustawienia kąta nachylenia, kolor biały lub biało- srebrny, podstawa pełna, 3 śmigła, możliwość demontażu osłony | szt. | 10
3 | Przedłużacz elektryczny, bębnowy, L - 25 m, 4 gniazda z uziemieniem | szt. | 5
4 | Przedłużacz elektryczny, bębnowy, L - 50 m, 4 gniazda z uziemieniem | szt. | 2
5 | Przedłużacz elektryczny, bębnowy, L-75m, 4 gniazda z uziemieniem | szt. | 2
6 | Przedłużacz elektryczny 5 -gniazdowy z uziemnieniem, z wyłącznikiem, długość przewodu 5 m OMY 3x1,5 230V | szt. | 1
7 | Przedłużacz elektryczny 5 -gniazdowy z uziemnieniem, z wyłącznikiem, długość przewodu 10 m OMY 3x1,5 230V | szt. | 5
8 | Termohigrometr zasilanie bateryjne, dwa czujniki termometryczne wewnetrzny i zewnętrzny na przewodzie, zegar ułatwia zapisywanie wyników w rejestrze pomiarów, ISO 22000 lub HACCP. Zakres pomiarów czujników wewnetrznych nie gorszy niż: temperatura 0°C +50°C, wilgotność 15-95%, czujnik zewnętrzny: temperatura -50°C +70°C, | szt. | 6
9 | Przenośna lampa akulmulatorowa z ładowarką, 230V, posiada przełacznik ze ściemniaczem, wbudowany bezobsługowy akumulator, czas świecenia nie krócej niż 30 godz., czas ładowanie nie dłyższy niż 15 godz., możliwość powieszenia ana ścianie, możliwość ładowania akumulatora nie mniejsza niż 450 razy, o wlaściwościach jak Tirross TS-690-1 | szt. | 12
10 | Elektryzator - pastuch elektryczny, napięcie zasilania: 230V/50Hz, wbudowany system ochrony antyprzepięciowy powyżej 260V, moc pobierania :4W, napięcie biegu jałowego: 7000V, maksymalna energia impulsu: 1600mJ, maksymalna energia rozładowania (uśredniona): 1300mJ, | szt. | 3
11 | Elektryzator - pastuch akumulatorowy, zasilany akumulatorem 9-12V, napięcie wyjściowe impulsu 15000V, energia wyjściowa zmienna 170-1000mJ(12V) lub 170-300mJ (9V), częstotliwość impulsu 50 imp., czas trwania impulsu 1/1000 s (Bip Controle), max. Długość lini ogrodzenia 20km | szt. | 3
12 | Izolatory wkręcane do taśmy z ocynkowanym wkrętem do drewna, z zatrzaskiem mocującym taśmę o szerokości od 0,5 cm do 4cm. Stosowany do ogrodzeń elektrycznych. | szt. | 200
13 | Taśma do padoku 20mm x 200m, wytrzymałośc na rozciąganie: 140kg, opór: 3,65 Ohm, kolor biały, liczba wplecionych przewodników ze stali nierdzewnej: 6. | szt. | 10
14 | Zestaw bramowy pastucha. W skład zestawu wchodzi: sprężyna bramowa, 2 izolatory bramowe, uchwyt bramowy | szt. | 6
15 | Palik polipropylenowy do ogrodzeń elektrycznych ze stalowym trzpieniem z uchwytami do zamocowania taśmy, wysokość 150 cm, kolor biały | szt. | 200
16 | Listwa instalacyjna (PVC) naścienna 25x16, LN 25×16 /dług. 2 m/ | m | 20
17 | Zapłonnik 4-22 | szt | 500
18 | Listwa instalacyjna PCV naścienna 17x15 długość 2 m | szt. | 10
19 | Automat zmierzchowy AWZ | szt. | 2
20 | Zapłonnik s10 4-80W | szt. | 500
21 | Taśma elektroizolacyjna typu electrix 200 premium multi 19x18 m | szt. | 20
22 | Wyłącznik nadprądowy legrand S301 B16 1P 16A 6KA | szt. | 10
23 | Naklejka "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu" symbol 31P, format 150x205 mm /rozmiar może odbiegać ± 20 mm/, folia samoprzylepna, fotoluminescencyjna. Tło czerwone, nadruk biały | szt. | 20
24 | Lampa rtęciowo-żarowa wysokoprężna MIX 250W E40, produkt o parametrach jak Helios kod prod. MIX-2027 | szt. | 36
25 | Świetlówka liniowa 230V, 36W biała barwa 4000 K | szt. | 1000
26 | Świetlówka komp 2D-4pin-10W | szt. | 20
27 | Bateria AA alkaliczna, opakowanie 2 szt. | op. | 50
28 | Bateria AAA alkaliczna, opakowanie 2 szt. | op. | 50
29 | Pakiet akumulatorów NICD 3,6V C 2500MAH, o parametrach jak Awex nr prod. 5907658365121 | szt. | 10
RAZEM
Wartość oferty netto słownie: ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………/100gr.
Wartość oferty brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………./100gr.
Oferuję(my) termin realizacji dostawy licząc od dnia podpisania umowy ………… dni kalendarzowych.
ZAMAWIAJĄCY informuje, że minimalny termin realizacji dostawy licząc od dnia podpisania umowy wynosi 5 dni kalendarzowych a maksymalny wynosi 30 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym terminem realizacji dostawy. W sytuacji gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dostawy krótszy niż 5 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. WYKONAWCA powinien udzielić gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta, liczoną od daty dostawy towaru.
Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabeli (tabela - kolumna 5) nazwę producenta/dystrybutora oferowanej pozycji asortymentu. Kod produktu (tabela - kolumna 6) - Zamawiający wymaga podania kodu produktu i/ lub numeru katalogowego, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych 2.: …..........................................,dnia .…................... | …..............................................................................................
oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych 2.: MIEJSCOWOŚĆ I DATA | (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ WYKONAWCY)