Biuro Zakupów Warszawa, dnia 24 marca 2022 r.

BZzp.261.14.2022/296

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Wykonanie ramp przeładunkowych z zadaszeniem pomiędzy budynkami magazynowymi nr 1 i 2 w Składnicy RARS w Leśmierzu” – nr referencyjny: BZzp.261.14.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Przy demontażu poziomych elementów rampy zostaną zniszczone fragmenty istniejącej elewacji. W przedmiarach brak pozycji dotyczących naprawy tych elementów. W przypadku cokołu jest to wielkość min. 300 m2 istniejącego cokołu. Prosimy o ustosunkowanie się co do tej kwestii i o uzupełnienie przedmiaru o właściwa pozycję.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić odtworzenie elewacji w niezbędnym zakresie. Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru. Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe w związku z tym przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy i jest opracowanie wtórnym stosunku do projektu i specyfikacji technicznych.***

**Pytanie 2**

Przy demontażu istniejącego zadaszenia zostaną zniszczone fragmenty istniejącej elewacji. Jednocześnie nie da się zdemontować istniejącego zadaszenia całkowicie (ze względu na wykonaną elewację) i trzeba je odciąć po linii elewacji. W przedmiarach brak pozycji dotyczących naprawy tych elementów. Ilości tych napraw mogą być nawet ok. 200 m2. Prosimy o ustosunkowanie się co do tej kwestii i o uzupełnienie przedmiaru o właściwa pozycję.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić odtworzenie elewacji w niezbędnym zakresie. Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru. Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe w związku z tym przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy i jest opracowanie wtórnym stosunku do projektu i specyfikacji technicznych***