Załącznik nr 3 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Zadanie nr 1 Serwety operacyjne

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
|  | Serweta operacyjna jałowa 4-warstwowa,45cmx45cm z elementem rtg i tasiemką,serweta sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych pakowana x 5 szt w zestawie | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna jałowa 4-warstwowa,45cmx45cm z elementem rtg i tasiemką,serweta sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych pakowana x 2 szt w zestawie | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,12-warstwowy,10cmx10cm z nitką RTG.opakowanie x 10szt kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 2 Kompresy gazowe

Wymaga się opakowania papierowo-foliowego z marginesem otwierania mi. 1,5cm

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,5cmx5cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 3 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,7,5cmx7,5cm opakowanie 2 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,10cmx10cm opakowanie 5 sztuk , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 17-nitkowy,8-warstwowy,10cmx10cm opakowanie 2 sztuki , kompres sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych | opakowanie | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 3 Opatrunki jałowe I

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
|  | Tupfer-fasola z nitką rtg jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 8cm-9,5cm x 8cm-9,5cm pakowany x 10szt | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon wato-gazowy ( wkład chłonny wykonany z waty zewnętrzna warstwa z gazy jałowy z gazy 28 nitkowej 30x30 kula x 1 szt. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon wato-gazowy ( wkład chłonny wykonany z waty zewnętrzna warstwa z gazy jałowy z gazy 28 nitkowej 20x20 kula x 2 szt. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer-kula jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 30cmx30cm x 5 szt. | sztuka | 7400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer-fasola jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 8cm-9,5cm x 8cm-9,5cm x 10 | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer-kaptur jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 26cmx82cm x 3 szt. | sztuka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer-kaptur jałowy wykonany z gazy min.17nitkowej rozmiar 26cmx82cm x 8 szt. | sztuka | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna jałowa 5mx15cm. z zapinką lub 2 zapinkami wewnątrz opakowania indywidualnego | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana wiskozowa jałowa podtrzymujaca 4mx10cm,pakowana indywidualnie x 1 szt | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana wiskozowa podtrzymujaca 4mx15cm,pakowana indywidualnie | sztuka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana wiskozowa podtrzymujaca 4mx5cm,pakowana indywidualnie | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny jałowy podkład podgipsowy 15cmx3mx 1szt | sztuka | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 4 Opatrunki specjalistyczne

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Plastry nasączone chlorheksydyną 20cmx15cm.Opakowanie 10szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastry nasączone chlorheksydyną 10x10cm.Opakowanie 10szt. | opakowanie | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hypoalergiczny,sterylny,przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej stanowiącej barierę mikrobiologiczną,wodoszczelny z nacięciem umożliwiający wymianę gazową pomiedzy skórą a środowiskiem,do mocowania kaniul u noworodków 5cmx6cm.Opakowanie 100szt. | opakowanie | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 5 Chusteczki

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Chusteczki nawilżane do pielęgnacji ciała w dużym rozmiarze min. 30 x 20 cm,wykonane z miękiej I delikatnej włókniny do wygodnego oczyszczania większych partii ciała osoby dorosłej z vitaminą e i alantoiną 80 szt | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 6 Podkłady poporodowe

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Podkłady poporodowe 10 sztuk dla kobiet po porodzie i w czasie połogu rozmiar 34 cm x 9 cm możliwość sterylizacji parą wodną | opakowanie | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Zadanie nr 7 Opatrunki specjalistyczne II

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent oferowanego asortymentu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Przylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonnaści. Materiał chłonny wykonany z hydro włókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozmiar 9cm. x 25cm | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |