Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe, białe, 8 - warstwowe, 17- nitkowe, niejałowe, (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min. 14,5 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp. 121 stopni - min.15 - max. 20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 17000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe, białe, 12 - warstwowe, 17 - nitkowe, niejałowe, (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.14,5 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 10 cm x 20 cm | 1 op. - 100szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe, białe, 16 -warstwowe, 17- nitkowe z nitką RTG, niejałowe (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy włókninowe, białe, 4 - warstwowe, niejałowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 850 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serwety operacyjne z gazy, białe, niejałowe standard, 4 - warstwowe, 17- nitkowe, bez tasiemki, bez nitki RTG, przędza min.15 Tex, przeszywane na całej powierzchni. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 30 cm x 30 cm | szt. | 840 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 50 cm x 50 cm | szt. | 3300 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serwety gazowe z tasiemką, 4 - warstwowe, 17 - nitkowe z nitką RTG, przędza min.15 Tex, białe, niejałowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut . Zamawiający dopuszcza serwety z tasiemką i chipem Rtg wszytym w róg serwety, | 45cm x 45cm | szt. | 28000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 115 kPa, chłonność 200%, paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h, niejałowa. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-15cm) | szt. | 10500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. albo Zamawiający dopuszcza również samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni. | 10-12,5 cm x 11-12,5 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14,3-17,5 cm x 15,6-17,5 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 19-22,5 cm x 22,2-22,5 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu, dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, badania kliniczne potwierdzone na grupie min.900 osób. | Atomizer 28ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h, skuteczność ochrony skóry na grupie min.200 pacjentów. | Tuba 28g albo 92 g z odpowiednim przeliczeniem ilośći (3 op. X 92 g) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej albo z włókniny wiskozowo-poliestrowej, z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy albo klej z syntetycznego kauczuku albo klej kopolimer olefinowy typu hot-melt | 5 cm x 7-7,5 cm | szt. | 32000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5-6 cm x 9-10 cm |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 8-10 cm x 8-10 cm |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8-10 cm x 15 cm |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 9-10 cm x 20 cm |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 9-10 cm x 25 cm |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 9-10 cm x 30-35 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, dwutlenek krzemu oraz kaolin absorbujący wysięk. | 125 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,004%, NaOCl 0,004%) o neutralnym pH. Możliwość stosowania w ranach penetrujących, bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyśpiesza proces gojenia. | 250 ml spray | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 990 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 500 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0.006%, NaOCl 0,006%) o neutralnym pH. Usuwa biofilm, redukuje m.in. stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. | hydrożel 250 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | hydrożel 120 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów. | 12 x 12 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12 x 24 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 22 x 28 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 6 x 12cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 10 x 12cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów. Wzmocnienie włókniną na całej powierzchni. | 12 x 12 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 20 x 20cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 40 x 60 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Na Twarz 30 x 40 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej (typu rękawiczka), powlekanej jonami Ag⁺. Aktywność przez 7 dni. | rozmiar M |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej (typu rękaw), powlekanej jonami Ag⁺. Aktywność przez 7 dni. | 3 x 30 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej, powlekanej jonami Ag⁺, wzmocniony warstwą poliestrową, do zabezpieczenia wkłuć centralnych, cewników, derenów. Aktywność przez 7 dni. | Ø 2,5 cm z otworem o Ø 4,0mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Naturalna matryca skóry w postaci opatrunku bioprzyswajalnego z czystego kolagenu, tworząca biologiczny szkielet macierzy pozakomórkowej, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę. Opatrunek jednowarstwowy, nacinany. | 5 x 5 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 x 12,7 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec na włókninie o dużej przepuszczalnośći powietrza, na kleju akrylowym lub kleju pozbawionym tlenku cynku, wodoodporny, hypoalergiczny równomiernie naniesionym na całej powierzchni, delikatny dla skóry, oddychający, dobra przylepność do wilgotnej skóry, nie zawiera lateksu. | 2,5 cm x 9,1-9,2 m | szt. | 16800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym, z przecięciem i centralnym otworem umożliwiające aplikację opatrunku wokół drenu, paraprzepuszczalny, część samoprzylepna wykonana z włókniny hydrofobowej, wkład chłonny powleczony siateczką, hypoalergiczny, elastyczny z zaokrąglonymi brzegami, klej hypoalergiczny akrylowy, warstwa zabezpieczająca z papieru silikonowanego ułatwiająca precyzyjną, bezbolesna i skuteczną aplikację, jałowy. | 12 x 14 cm | szt. | 1750 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 9 x 10cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do mocowania wkłuć naczyniowych 1657R, 11,5 x 8,5 cm, 25 sztuk/pudełko. Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczania, dwa włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5,5 x 6,3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnychv zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony w sposób nierównomierny na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Przylepiec na włókninie poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiającej dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodpornym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 1,25 cm x 9,10m- 9,14m | szt. | 2520 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,5 cm x 9,1 m |  | 4080 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5 cm x 9,10m- 9,14m |  | 570 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepiec na białej włókninie perforowanej, półelastycznej, o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce. | 10 cm x 9,10m- 9,14m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15,2 cm x 9,10m- 9,14m | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przylepiec delikatny, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wodoodporny, repozycjonowalny, klej silikonowy, naniesiony równomiernie, perforacja umożliwiająca łatwe dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, nieklejący się do rękawiczek, niezawierający lateksu. | 2,5cm x 5 m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec z białego jedwabiu z klejem akrylowym albo Zamawiający dopuszcza a przylepiec z białego jedwabiu pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej przepuszczający dla pary i powietrza. | 1,25 cm x 9,1m-9,2m | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2,5 cm x 9,10m-9,15 m | szt. | 1260 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 cm x 9,10m- 9,15m | szt. | 552 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej o foliowej, o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa laminowane paski mocujące łatwoodklejalne od opatrunku i kaniul, metka do oznaczania, przezroczyste okno 3,4-3,6cmx3-4,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu, potwierdzenie bariery folii dla virusów 27nm | 8 cm x 7 cm | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią min.5,5 x 5,1 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy,1 laminowany pasek mocujący, odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7-8 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej albo Zamawiający dopuszcza opatrunek wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu z wesołymi dziecięcymi motywami, z kontrolą wzrokową miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku pokrytemu folią zapewniającą barierę przed wodą, przenikaniem bakterii i zanieczyszczeniami zewnętrznymi, jednocześnie zapewniając oddychanie skóry i przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek posiada zaokrąglone rogi oraz paski mocujące zapewniające niezawodne mocowanie opatrunku w trakcie jego noszenia, jest pokryty hypoalergicznym klejem bez zawartości tlenku cynku. | 5 cm x 5,7- 6 cm | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny opatrunek włókninowy, przylepiec do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, albo zintegrowany opatrunek chłonny, zaokrąglone brzegi, opakowanie papier-folia, lub papier-papier, wyrób medyczny klasy IIa albo I sterylnej reg.4 | 7,2 - 8 cm x 5 - 6 cm | szt. | 220000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran, przepuszczalny dla powietrza. Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany, sterylny, antybakteryjny, wodoodporny, zabezpieczający przed przenikaniem bakterii. | 9-10 cm x 8,5-15 cm | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5-6,5 cm x 5-7,5 cm |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Parafinowy opatrunek z gazy/ czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo. | 5 cm x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 30-40 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość kg | Cena jedn. netto za kg w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze, przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), chłonność wody min. 12g/g, opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu. | 40cm x 60 cm | kg | 8500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 3 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska dziana, niejałowa Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut | 5 cm x 4 m | szt. | 7900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 26200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 1350 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 28 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska gipsowa ,czas wiązania max 8 min., nawinięta na nośnik/trzpień /tubus/rulonik | 5-8cm x 2-3 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12-12,5 cm x 3 m | szt. | 3900 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14-15 cm x 3 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 29 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy z waty celulozowej w rolce, brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | op. 500szt lub 2 x 500 szt. | 87500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włókninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 30 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata opatrunkowa, bawełniano (40-50%) - wiskozowa (50-60%) nadająca się do sterylizacji parą wodną, chłonność wody min.12g/g Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. albo Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową bawełnianą 100%, chłonność 32g będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym (brak wymogu sterylizacji).op.500 g z odpowiednim przeliczeniem ilości (poz. 2 - 20 op. x 500 g) | 500g | Op. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 200g | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 31 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Gaza niejałowa (metry bieżące) albo Zamawiający dopuszcza gazę w roli | 90-120cm x 100m | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,5 m2 | Op. | 350 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 32 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana | - | szt. | 4320 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 33 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Hydrowłóknisty opatrunek, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 5 cm x 5 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, zbudowany z warstwy kontaktowej wykonanej z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwy pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkową silikonową warstwą klejącą. | 12,5 cm x 12,5cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 21 cm x 21 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14-14,3 cm x 19,8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 16,9 cm x 20 cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. | 10 cm x10 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. | 10 cm x 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12,5 cm x 12,5 cm | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 10 cm x 10 cm | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 5 cm x 20 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku, regulujący wilgotność w ranie, składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z błony poliuretanowej, odparowującej nadmiar wilgoci. | 10 cm x 10 cm (6,5 x 6,5 cm) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 15 cm x 15 cm (11 x 11 cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 5,5 cm x 12 cm (2,5 x 9,5 cm) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 10 cm x 20 cm (6,5 x 14,5cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. | 10 cm x 10cm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 15 cm x 15 cm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 20 cm x 30 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, półprzezroczysty, z pocienionymi brzegami i posiadający sygnalizator wskazujacy optymalny moment zmiany opatrunku w postaci zielonej przerywanej linii. | 18,5 cm x 19,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylny żel hydrokoloidowy składający się z pektyny, karboksymetylocelulozy sodowej umieszczonych w przezroczystym, lepkim podłożu, uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie. | żel | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty (karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami z elastycznych włókien nylonowych. | 45cm x 54cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 23cm x 30 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 34 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14 cm x 14 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 20 cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 cm x 16 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 10 m |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20cm x 30 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku, pakowany pojedynczo, sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 15 cm x 20 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, albo specjalnym dozowniku sterylny | żel 6g - 8g | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20g - 25g |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym,do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną, sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 35 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykona z niestrząpiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu, 29% włókno elastyczne, albo Zamawiający dopuszcza elastyczne siatki do mocowania opatrunków wykonane z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej, nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana albo Zamawiający dopuszcza elastyczną siatkę o składzie przędza poliamidowa 85%, przędza poliuretanowa 15%, bez możliwości sterylizacji. Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m, albo Zamawiający dopuszcza jednorazowego użytku | palce albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 10-25mm | szt. | 310 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | dłoń, stopa albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 15-35mm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ramię, kończyna dolna albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 25-45mm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | glowa, niewielkie tułowia albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 50-95mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | biodro, duże tułowia albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 60-135mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 36 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wysoce giętka, poliuretanowa folia chirurgiczna, samoprzylepna o grubości 0,03- 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej. Paro przepuszczalność min.700g/m2 w czasie 24 h, nieprzepuszczalna dla bakterii, wytrzymała na rozciąganie, przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważnośći oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 37 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe, 17 nitkowe, 8 - 12 warstwowe, masa min. 0,40 g, przędza min.15 tex, klasa IIa reguła 7, jałowe, (sterylizacja tlenkiem etylenu) pakowane indywidualnie w saszetkę papierową, albo folia - papier, gwarantującą otwieranie bezpyłowe. następnie pakowany po 3 szt. Opakowanie dyspenser/karton. Klasa II A reguła 7 | 5 x 5 cm | szt. | 360000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 38 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Opatrunek hydroaktywny, z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym i substancją antybakteryjną, do oczyszczania ran przewlekłych, w szczególności objętych zakażeniem, pokrytych tkanką nekrotyczną i biofilmem. | Ø 4 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 cm x 10 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek wysokochłonny, jałowy, do ran z wysiękiem o właściwościach wysokiej absorbcji i retencji wysięku. | 10 cm x 10 cm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10 cm x 20 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 39 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min . | 10 cm x 3 m | szt. | 3360,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3150,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 3 m | szt. | 5880,00 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 40 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Wata celulozowa, biała, arkusze | 15cm x 20cm | kg | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład ginekologiczny | 8 - 9 cm x 34 cm | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tampony (tupfery) gazowe, niejałowe z nitką radiacyjną. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 minut. | 3,5 cm x 3,5 cm (groszki/fasolki) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki/fasolki) | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15 cm x15 cm (groszki/fasolki) | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Setony gazowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 minut. | 1 cm x 2 m | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 2 cm x 2 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 5 cm x 2 m | szt. | 476 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 41 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 x10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 20 x 20 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 15 x 15 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 18 x 18 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 15 x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 10 x 10 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 15 x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Opatrunek w formie syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra. | 10 x 10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 15 x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 42 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania zbiornika |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 25,6x15x3,2cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Łącznik Y |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| * opatrunki i akcesoria kompatybilne z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. ATS posiadanym przez WSZ w Koninie |
| Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania i dostarczyć w tym celu po 1 sztuce aparatu do terapii podciśnieniowej oraz mobilnego aparatu do terapii podciśnieniowej |

| Pakiet 43 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Folia chirurgiczna sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej albo poliuretanowej o grubości 0,025 mm (+/- 5μm), z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, albo folia-papier dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, albo dodatkowe zabezpieczenie folii w papier silikonowany, wyrób medyczny klasy III | 20 x 15-20 cm cm (część przylepna 20 x 10-15 cm) (+/- 5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 40-44x35-40 cm (część przylepna 30-34x35-40 cm) (+/-5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 60-70 x 45-52 cm (część przylepna 56-60x45-46 cm) (+/- 5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 44 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw do hemodializy o składzie: 1) Podłączenie/ Rozpoczęcie • 1 para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar “M”- z możliwością zmiany rozmiaru (opakowanie, wywinięty mankiet) • 1 serweta włókninowa nieprzylepna rozmiar 50 cm x 35 cm • 4 szt kompres z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm • 2 szt opatrunek półprzepuszczalny do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych 5,8 cm x 8 cm - sterylny, zapakowany dodatkowo • 2 szt przylepiec a/alergiczny 2 cm x 15 cm 2) Odłączenie/ Zakończenie • 1 para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar “M” - z możliwością zmiany rozmiaru (opakowanie, wywinięty mankiet) • 1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar “L” • 6 szt kompres z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm • 2 szt przylepiec a/alergiczny z opatrunkiem chłonnym 2 cm x 15 cm - sterylny, zapakowany dodatkowo Opakowanie miękkie (papier + folia) typu blister “2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedur zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy “Rozłączaniu” są dodatkowo zapakowane co zmniejsza ryzyko zainfekowania materiału. | 22400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 45 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed injekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, saszetka 7cm x 7 cm, gazik złozony trzykrotnie, 6 warstw wysokogatunkowej włokniny 70 g, wielkość gazika po rozłożeniu 8-9,5 cm x 11-12cm, możliwiśc stosowania u niemowląt potwierdzona przez IMiD, wyrób medyczny klasa I lub wyższa |  | 140000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 46 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Postać | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczony do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze 70g/m2. Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. | 30x 34 cm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 47 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Hemostatyczny opatrunek stosowany po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Wykonany z taśmy włókninowej o odpowiedniej elastyczności, chłonnej podkładki. warstwowej. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27mm i grubości 9mm, z plastikową płytką. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Sterylny | 40mm x 120mm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Hemostatyczny opatrunek do żył obwodowych, Wykonany z taśmy włókninowej o odpowiedniej elastyczności, chłonnej podkładki warstwowej. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm i grubości 6 mm. Sterylny. | 39mm x 80mm | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 48 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek wielowarstwowy, z superabsorbentem, o wysokiej chłonności, przylepny | 15 x 15 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20 x 20 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek alginianowy do leczenia ran umiarkowanie krwawiących, ran przewlekłych oraz ran ostrych. | 7,5 x 12 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 49 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez kanistra, zasilana litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do terapii podciśnieniowej – 5 szt., z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. | 16x16 cm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 16x21 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12x21cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12x31cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12x41cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 21x26 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 26x26 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 50 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipidokoloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 13 cm x 13 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 cm x 20 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipidokoloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem | 10 cm x 10 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 10 cm x 12 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Samoprzylepny, miękki opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej, zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF), zbudowany z włókien poliabsorbentu (poliakrylan) oraz z chłonnej wkładki z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 12 cm x 12 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

| Pakiet 51 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym, o neutralnym pH, w postaci jałowego proszku gotowego bezpośrednio do użycia. Nadaje się do wszystkich rodzajów operacji. Szybki efekt hemostatyczny (2-4 min.). Pełna resorpcja za pomocą resorpcji enzymatycznej i hydrolizy. Czas resorpcji 4-6 dni w kontakcie z krwią. Brak reakcji tkankowej, brak nadwrażliwości oraz brak dezaktywacji trombiny lub innych leków. Działanie bakteriobójcze przeciwko MRSA, MRSE, VRE i PRSP. Okres przydatności do spożycia 5 lat od produkcji. | 2 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | do użycia laporoskowowego z 30cm kaniulą, 3 g | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | do użycia laporoskowowego z 30cm kaniulą, 5 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 52 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Postać | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę. Proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu | 5 g proszku + 50 g z podłożem żelowym op. zaw. (1 fiolka 5 g proszku + 1 butelka 50 g z podłożem żelowym) | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 53 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Postać | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Gąbka żelatynowa hemostatyczna | 7- 8 x 5 x 0,1 cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7- 8 x 5 x 1 cm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 54 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Wosk kostny o składzie : wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%) oraz Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: 80% wosków pszczelich, 20% palmitynianu izopropylowego albo Zamawiający dopuszcza również wosk wytwarzany z mieszaniny wosku pszczelego 70% i wazeliny 30% albo Zamawiający dopuszcza również wosk składający się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12% albo Zamawiający dopuszcza również skład: mieszaninę wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%, waga 2,95 g albo Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: wosk pszczeli 72,63%, wosk parafinowy 14,87%, palmitynian izopropylu 12,5%. | 2,5g | 324 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 55 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Postać | Ilość op.* | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Chusteczki do skóry, które umożliwiają płynne i bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i resztek kleju. Zawierają składniki nawilżające (aloes), są przyjazne dla skóry, nie podrażniają i nie uczulają. Nie zawierają lateksu i środków konserwujących Do usuwania opatrunków samoprzylepnych oraz oczyszczenia skóry z pozostałości substancji klejących na skórze, w tym hydrokoloidów, związków akrylowych i substancji klejących na bazie kauczuku. | 6 x 6 cm | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
|  | * wielkość opakowania 50szt |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 56 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Alloplastyczny substytut skóry z wchłanialną, mikroporowatą, elastyczną membraną o wysokiej przenikalności tlenu i pary wodnej, przeznaczony do leczenia oparzeń 2° ( 2a, 2b ) oraz mieszanych, zawierający w składzie kopolimer polilaktydu, węglan trimetylenu oraz ε-kaprolakton (Lacto-capromer), | 18 cm x 10 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 23 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 57 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Żelujący opatrunek włóknisty z technologią Hydrolock, wykonany z włókniny PVA z jonami Ag⁺ do zaawansowanej retencji płynów, przeznaczony do leczenia ran ze średnim i dużym wysiękiem oraz ran głębokich. | 5 x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 x 10cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 15 x 15cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

Formularz podpisany elektronicznie