COZL/DZP/MJ/3413/Z-151/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie próbki wody o pojemności 100 ml i 1000 ml w kierunku Legionella | Szt. | 24 |  |  |
| 2 | Badanie próbki wody – monitoring grupy A | Szt. | 24 |  |  |
| 3 | Badanie próbki wody basenowej | Szt. | 96 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

Warunki:

1. Obowiazywanie umowy – 12 miesięcy.

2. Oferent posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z ISO:17025.

3. Przedmiot umowy:

- pobieranie próbek wody o pojemności 100 ml i 1000 ml  w kierunku Legionella sp.

- pobieranie próbek wody – monitoring grupy A

- pobieranie próbek wody basenowej.

4. Zakres badanych próbek wody:

- przeznaczonej do spożycia - 2 razy w ciągu trwania umowy:

- liczba bakterii z grupy coli

- liczba enterokoków

- liczba Echerichia coli

- ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ± 2ºC

- barwa

- liczba progowa smaku

- mangan

- mętność

- pH

- przewodnośc elektryczna właściwa w temperaturze 25ºC

- żelazo

- liczba Legionella sp. w 100 ml

- liczba Legionella sp. w 1000 ml

b) na pływalni – 24 razy w ciągu trwania umowy (2 razy w miesiącu):

- liczba Echerlichia coli w 100 ml

- liczba Pseudomonas aerginosa w 100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2ºC

- liczba Legionella sp. w 100 ml

- chlor wolny

- chlor związany (stężenie chloramin)

- pH

- potencjał utleniająco-redukujący, pomiar elektrodą Ag/AgCl w 3,5 M KCL

- potencjał utleniająco-redukujący, wartośc odniesiona do potencjału standardowej elektrody wodorowej

- mętność

- indeks nadmanganianowy (utlenialność)

- trichlorometan (chloroform)

- suma THM

- azotany (V).

5. Pobranie próbki do badania, oraz utylizacja pobranych próbek uwzględnione w cenie badania.

6. Pobór próbek:

- zgodnie z certyfikatem PCA przez uprawnionego pracownika po stronie oferenta

- w zagwarantowanych warunkach chłodniczych podczas transportu z automatycznym rejestrem temperatury oraz czasu transportu.