COZL/DZP/EJ/3413/Z-124/2023

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy – LAMPA CZOŁOWA typu Atmos HL 21 LED

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/OP (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa czołowa typu Atmos HL 21 LED. Lampa laryngologiczna, akumulatorowa, bezprzewodowa. Jasność: 50 lumenów / 60kLux. Plamka światła: 25 do 55 mm w odległości 17 cm od lampy, z możliwością ogniskowania. Żywotność – do 50 000 h. Moc – 2 W. Czas pracy baterii: ok 4 h (tryb ekonomiczny) lub ok 2 h (tryb zasilania). Czas ładowania: max 2 h (przy pełnym rozładowaniu) Waga: lampa 200 g, akumulator 80 g. Napięcie: 100 – 230 V ̴, 50/60 Hz | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy