**ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA**

**SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**

**58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A**

**tel./fax: 74/852-55-32, 74/856-90-22**

[www.tbs-swidnica.eu](http://www.tbs-swidnica.eu) e-mail:[kontakt@tbs-swidnica.eu](mailto:kontakt@tbs-swidnica.eu)

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924

REGON 890630878, NIP 884-21-21-139, kapitał zakładowy 56 126 000

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000081668

Świdnica, 07.11.2023 r.

**Wszyscy oferenci**

Dot.: ogłoszenia nr 2023/BZP00454509 z 20.10.2023 r. o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy”.

**ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ**

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym Zamawiający korzystając z uprawnień ustawowych wskazanych w przepisach art. 284, ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi.

**Zapytanie nr 11 i odpowiedź:**

1. Pytanie dotyczące stolarki zewnętrznej. Prosimy o informację czy kolor 7016 przy stolarce okiennej jest obustronny czy tylko zewnętrzny? Prosimy o podanie klasy okien antywłamaniowych RC, prosimy o informację czy w kalkulacji należy uwzględnić tylko okucia antywłamaniowe czy również szyby. Prosimy o podanie technologii montażu.

**Odp.**

* **kolor RAL 7016- od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały**
* **klasa antywłamaniowa RC3**
* **okucia i szyby – antywłamaniowe**
* **stolarka montowana licując z krawędzią ściany zewnętrznej, pozostałe zgodnie z wymaganą specyfikacją producenta**

**Zapytanie nr 13 i odpowiedź:**

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w punkcie 1.2. formularza ofertowego należy ująć cenę za instalacje elektryczne zewnętrzne.?

**Odp. Tak, należy ująć również inst. elektryczne zewnętrzne.**