## Część 8
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 8: Materiały eksploatacyjne do urządzenia: chromatografu cieczowego HPLC firmy Thermo Fisher Scientific Vanquish™ Core
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przykładowy numer katalogowy | Ilość [sztuki] | Producent | Numer katalogowy | Ilość op | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kolumna chromatograficzna do HPLC oznaczanie WWA w wodzie i żywności | Column Format - Analytical Column Diameter (Metric) - 4.6 mm Length (Metric) - 250 mm Particle size - 5 µm Max. Pressure - 5800 psi (400 bar) Pore Size - 120-130 Å Surface Area - 170 m²/g pH range - 2 - 8 Temperature - 60°C USP Type - L1 Stationary Phase - Phenyl (Ph) Packing Material - Spherical, Fully Porous Type A Silica Carbon Load - 13,5-14% Column Type - PAH Analysis Endcapped - Yes Phase - Reversed Phase przykładowy nr katalogowy 31105-254630 Hypersil™ Green PAH HPLC Thermo Scientific™ | 1
2 | Kolumna chromatograficzna do HPLC oznaczanie kofeiny | Column Format - Analytical Column Diameter (Metric) - 3 mm Length (Metric) - 250 mm Particle size - 5 µm Max. Pressure - 5800 psi (400 bar) Pore Size - 175 Å Surface Area - 220 m²/g pH range - 1-11 Temperature - 60°C USP Type - L1 Stationary Phase - Phase C18 Selectivity Packing Material - Spherical, Fully Porous Ultrapure Silica Carbon Load - 11% Endcapped - Yes Phase - Reversed Phase przykładowy nr katalogowy 25005-253030 Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Thermo Scientific™ | 1
RAZEM:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ nazwy, przykładowe numery katalogowe i przykładowych producentów (kolumny 2 i 3) określające klasę materiałów będących
przedmiotem zamówienia. Nazewnictwo to służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W kolumnie 5 i 6 należy wpisać nazwę producenta i numer katalogowy
oferowanego asortymentu ( w tym również produktu równoważnego). Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)