# Załącznik nr 2  - serwis gwarancyjny

| L.P | PARAMETRY | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERWIS GWARANCYJNY |
| 1 | Czas gwarancji jakości (w miesiącach) Gwarancja musi obejmować wszystkie części zamienne, elementy urządzenia | 24 miesiące |  | (24 mc - 1 pkt., 30 mc – 15 pkt, 36 mc i powyżej – 30 pkt.) |
| 2 | Czas gwarancji jakości na części zamienne, podzespoły, elementy urządzenia, wymienione w ramach naprawy | Gwarancja nie krótsza niż 6 m-cy z tym, zastrzeżeniem, że gwarancja nie może się zakończyć przed upływem okresu gwarancji o którym mowa w pkt. 1 |  | (6 mc – 1 pkt., 12 mc – 5 pkt., 18 mc – 15 pkt., 24 mc – 20 pkt.) |
| 3 | W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) w okresie gwarancyjnym rozpoczęcie naprawy – nie więcej niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii – dotyczy dni roboczych (poniedziałek –piątek w godz. 8.00-16.00). Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub faxem lub e-mailem | Podać | ............ | Rozpoczęcie naprawy 12 godzin – 20 punktów 24 godziny – 15 punkt. 48 godziń -10 punktów Powyżej 48 godzin lecz nie więcej niż 72 godz. – 0 pkt |
|  |  |  | Dane serwisu (adres, telefon,fax) ................................. |  |
| 4 | W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) w okresie gwarancyjnym zakończenie naprawy – nie więcej niż 120 godzin od chwili zgłoszenia awarii – dotyczy dni roboczych (poniedziałek –piątek w godz. 8.00-16.00). Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub faxem lub e-mailem | Podać | ............ | Zakończenie naprawy 12 godzin – 20 punktów 24 godziny – 15 punkt. 48 godziń -10 punktów Powyżej 48 godzin lecz nie więcej niż 120 godz. – 0 pkt |
| 5 | Wymiana części, elementu urządzenia na nowy | Podać |  | Wymiana na nowe po awarii – 10 pkt Wymiana na nowe po 3 naprawach – 0 pkt |
| 6 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, której przedłuża się gwarancję o czas przerwy eksploatacji | Podać czas (minimum 48 godzin) |  | Bez punktacji |
| 7 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta | Podać liczbę przeglądów (minimum 2 przeglądy w okresie gwarancji) |  | Bez punktacji |
| 8 | Wsparcie serwisowe- możliwość diagnostyki/naprawy oferowanego sprzętu poprzez łącza zdalne | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | W okresie gwarancji wszelkie kalibracje, naprawy, testy akceptacyjne (po naprawie) przeglądy z wymianą elementów eksploatacyjnych i konserwacje, zalecane przez producenta, (ogólnie zwane serwisem), dojazd oraz transport, Wykonawca świadczy na własny koszt. Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewni na swój koszt materiały zużywalne czyli takie materiały, które występują w integralnej części samego urządzenia łącznie z materiałami wymienianymi podczas przeglądu okresowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO UZYSKANIA | 100 |
| SERWIS POGWARANCYJNY |
| 10 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | Do 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji,a dla oprogramowania i sprzętu IT do 5 lat |  | Bez punktacji |
| 11 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego | Do 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji |  | Bez punktacji |
| 12 | Częstotliwość wymaganych przez Producenta przeglądów technicznych/konserwacji sprzętu w okresie pogwarancyjnym | podać |  | Bez punktacji |