Czersk, 2021-12-10

WZ.271.88.2021

**Do Wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy”,** (ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00283212/01, data ogłoszenia: 25.11.2021r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. I. Rytel dz. nr 475 i 430/1
2. Zejście do Wielkiego Kanału Brdy:
3. Z jakiego materiału należy wykonać utwardzenie nawierzchni?
4. Z jakiego materiału należy wykonać balustrady? długości zejścia - ok 80mb?

**Odpowiedź.**

Zgodnie PFU (str. 21)  i OPZ – zejście powinno być wykonane z kostki brukowej betonowej i mieć szerokość min. 3 m. Balustrada (poręcz) powinna być wykonana na przykładzie załączonego zdjęcia w PFU (str. 22) i przedmiarem poglądowym (poz. 1.2 – 11.d.1.2) – rury ze stali (nierdzewnej lub pokrytej farbą przeciwrdzewną).

1. Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków oraz trap? Część opisowa i rysunkowa różni się w tym zakresie.

**Odpowiedź.**

Pomost pływający musi spełniać tylko następujące warunki: szerokość całkowita pomostu < 2,5 m, długość całkowita < 20 m. Wykonawca ma zatem dowolność przy projektowaniu pomostu. Część rysunkowa stanowi wyłącznie orientacyjne przybliżenie planowanego zagospodarowania terenu. Nie można było zaznaczyć jednoznacznie położenia (wymiarów) pomostu z powodu dużej swobody w tym zakresie dla projektanta. Zapisy części opisowej, a następnie wskazania zawarte w przedmiarze poglądowym są nadrzędne względem PZT.

1. II. Rytel dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część pierwsza "Część górna"
2. Jakie wymiary powinien mieć taras widokowy? Z PZT wynika ponad 200m2, natomiast z przedmiaru ok 8,804m2.

**Odpowiedź.**

Na PZT określono wyłącznie orientacyjne położenie obiektów w terenie. Nie należy stosować się do wymiarów obiektów na nim zaznaczonych, tylko do parametrów opisanych w części opisowej PFU i założeń przedmiaru poglądowego. Wykonanie projektu tarasu widokowego powierza się wykonawcy z zastrzeżeniem, że jego powierzchnia nie może być mniejsza niż przyjęty wymiar w przedmiarem poglądowym (może być natomiast większa).

1. III. Rytel dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część druga "Część dolna"
2. Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków?

**Odpowiedź.**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pkt. II. Jedyne ograniczenie to długość całkowita <20 m i szerokość całkowita < 2,5 m oraz powierzchnia całkowita nie mniejsza niż przyjęty wymiar (8,804 m2).

1. IV. Z jakiego drewna należy wykonać pomosty, taras widokowy, wiaty oraz pozostałe elementy małej architektury?

**Odpowiedź.**

Odp. znajduje się na stronach 55-56 PFU, a także zalecenia zawarte są w rozdziale 2.3.1 PFU, które dotyczą danego obiektu.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z oczekiwaniem na wynik kontroli ex-ante dokumentacji postępowania, działając na podstawie art. 286 i 287 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych   
(t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. **Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia **20.01.2022 r..** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

1. **Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk) do dnia **22.12.2021 r. do godz. 10:00.”**

1. **Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu **22.12.2021 r. o godz. 10:05,** tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 22 grudnia 2021 roku do godz. 10:00.**

**Z poważaniem,**

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a WR