Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 06.11.2024r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 26/24

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania - powtórka

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2024 poz.1320), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych: 
- średnica FR 13 długość 25 cm.
Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex 
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się 
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 2

zadanie 13 pozycja 1

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza oba typy, nie wymaga, pod warunkiem , że pozostałe parametry są zgodne z SWZ

Pytanie nr 3

do zadania 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny wykonany w technologii typu ENDEXO – polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się skrzepliny in vitro w porównaniu z powszechnie używanymi cewnikami i jest parametrem lepszym niż powłoka przeciwbakteryjna. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy  - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) z otworami bocznymi.

Technologia cewnika z zakrzywioną końcówką zmniejsza przyleganie ścian żył i ryzyko niewydolności tętniczej. Przesunięcie końcówki o długości 3 cm zmniejsza współczynnik recyrkulacji. Cewnik 15,5F o długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 4

do zadania 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy 12F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii w dostępnych długości 24cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, prowadnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35’’ x 70cm,  igła wprowadzająca 18G x 7cm  z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 5

do Pakietu nr 16:

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 16, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego tj.

poz. 1: wymiary części klejącej: 53x80cm; wymiary całkowite: 68x80cm

poz. 2: wymiary części klejącej: 53x40cm; wymiary całkowite: 50x60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15 :

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłanialną, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm ( na całej długości ),porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubości taśmy 0,33 mm,grubości nici 80 μm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ,ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy ( bez nitek do regulacji pooperacyjnej ) ?

Oraz

1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania przez otwory zasłonowe oraz 1 sztuka igły wielorazowego użytku do implantacji załonowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 7

dotyczy zadania nr 8 poz.1

Czy zamawiający dopuści Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne o długości 100mm, śr. 0,8mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 8

dotyczy zadania nr 8

Ze względu ma specyfikę towaru i czasu potrzebnego na wyprodukowanie danej partii narzędzi, prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy do 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 9

Zadanie nr 8 –  Druty Kirschnera

POZ.1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł. 100 mm;  śr.  0,8mm .

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 10

Zadanie nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łyżki Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 3 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednorazowego użytku wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z lekkiego aluminium, uchwyt z podłużnymi frezami zapewniającymi stabilny chwyt podczas użytkowania, przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta, uchwyt LED z wbudowanymi bateriami, element służący do połączenia z łyżką wykonany z metalu, rękojeść z załadowanymi bateriami, długość 150mm, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami w zielonym standardzie?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „na łyżce widoczne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu”?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści informacje o typie i rozmiarze łyżki tylko na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w komplecie z łyżkami Miller w rozmiarze 0, 1, 2?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważny laryngoskop składający się osobno z łyżki oraz rękojeści?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważne laryngoskopy producenta Long Life składające się z:

1. Łyżek jednorazowych, miejsce mocowania łyżki metalowe, pozostała część rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego, źródło LED o mocy 25000 LUX, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, łyżki typu Miller w rozmiarach 0-4 oraz Mcintosh w rozmiarach 1-5, okrągłe zakończenie, światłowód z tworzywa sztucznego zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, mikrobiologicznie czyste, bezpośrednio na łyżce umieszczona informacja o rozmiarze łyżki, typie, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia, na opakowaniu znajdują się informacje o typie, rozmiarze, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie opisowe rozmiaru;

oraz

2. Rękojeści jednorazowych, uchwyt metalowe, światłowodowe, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, uchwyt z podłużnymi frezami, co zapewnia pewny chwyt w dłoni?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści końcówkę światłowodu niezabudowaną, natomiast pozostałą część obudowaną, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko jego uszkodzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podstawę łyżki w kolorze metalicznym, wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści oznaczenie zielonego standardu na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści brak oznaczenia nazwy producenta na łyżce?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 25

zadanie nr 4. poz 1 i 2.

W związku ze zmiana wielkości opakowań przez producenta prosimy o odpuszczeni włókniny opakowanej pakowanej po 100 arkuszy z przeliczeniem ilości na 21 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 26

zadanie nr 4. poz 3
W związku ze zmiana wielkości opakowań przez producenta prosimy o odpuszczeni papieru krepowanego pakowanego po 348 arkuszy arkuszy z przeliczeniem ilości na 22 opakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 27

zadanie nr 4. poz 1 i 2 
W związku ze zmianą technologii wytwarzania włókniny zawracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu przechowywania wyrobów sterylnych zapakowanych we włókninę przez 180 dni. Obecnie żaden producent nie oferuje już takiego wyrobu, okres przechowywania należy opracować zgodnie z z normą DIN 58953-8:

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający wyraża zgodę. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 28

Zadanie 16, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni klejącej o wym. 50 cm x 84 cm, rozmiar całkowity 84 cm × 56 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 16, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni klejącej o wym. 45 cm x 49 cm, rozmiar całkowity 45 cm × 55 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie 16, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni klejącej o wym. 55 cm x 55 cm, rozmiar całkowity 55 cm × 51 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze M                     o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze L                       o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze XL                o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 34

ZADANIE 12, Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do ACL posiadającego w swoim składzie:

- 1 x strzykawka 2-częściowa Luer 10 ml zamiast 20 ml ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 35

ZADANIE 12, Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie:

- 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2,5 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm?

- 50 szt. kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane po 5 zamiast 30 szt. wiązane po 10?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 36

ZADANIE 12, Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cementu kostnego, którego owinięcie stanowi serweta 75 x 75 wchodząca w jego skład zamiast papieru krepowego?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 37

ZADANIE 12, Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej jednorazowej bluzy chirurgicznej dostępnej w rozmiarach M i L zgodną z normą 13795-2?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 38

ZADANIE 12, Poz. nr 24 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie:

- 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki zamiast wielkości jajka?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 39

ZADANIE 12, Poz. nr 29 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 120 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie zamiast otwór przylepny 7 cm centralnie?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Pytanie nr 40

ZADANIE 12, Poz. nr 1-6, 9-11, 23-29 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 ?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z wyżej wymienionymi artykułami

Pytanie nr 41

Zadanie 17, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce:

- superabsorbent z właściwością Odour Stop – redukcja nieprzyjemnego zapachu;

- podwójne przylepcorzepy – idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania;

- podwójny wkład chłonny – większe poczucie suchości;

- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo;

- pokryte warstwą paroprzepuszczalną:  w części centralnej laminat, włóknina w obszarze bioder;

- brak elementów lateksowych – minimalizacja ryzyka reakcji alergicznych;

- brak ściągaczy taliowego

- podwójny indykator wilgotności – lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy;

Chłonność dla rozmiaru M – 2200 g, obwód 75-110 cm,  L – 2500 g obwód 100-150 cm, XL – 2500 g, obwód 130-170 cm

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 42

Zadanie 17, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce:

•	superabsorbent z właściwością Odour Stop – redukcja nieprzyjemnego zapachu;

•	podwójne przylepcorzepy – idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania;

•	podwójny wkład chłonny – większe poczucie suchości;

•	wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo;

•	pokryte warstwą paroprzepuszczalną:  w części centralnej laminat, włóknina w obszarze bioder;

•	brak elementów lateksowych – minimalizacja ryzyka reakcji alergicznych;

•	2 ściągacze taliowe

•	podwójny indykator wilgotności – lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy;

Chłonność dla rozmiaru M – 2200 g, obwód 75-110 cm,  L – 2500 g obwód 100-150 cm, XL – 2500 g, obwód 130-170 cm

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. Zamawiający wnosi również w razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ o zaznaczenie przez Wykonawcę źródła zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).