Ostrów Wielkopolski, 21.05.2021 r

# Znak sprawy: MZD 263.10.2021.I3

Dotyczy : Postępowania na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wrocławskiej

i Wysockiej  w Ostrowie Wielkopolskim – etap III

Wprowadza się dodatkową pozycję nr 22.d.3 do kosztorysu ofertowego „ ...ułożenie        w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych – m 475...”.

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą j.w.