Znak: ZOZ.V.010/DZP/30/24                                             Sucha Beskidzka dnia  11.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania Dostawa sprzętu medycznego (defibrylator, lampy operacyjne, łóżka szpitalne, łóżko wózki, wózki funkcyjne, wózki siedzące ) finansowanego w ramach inwestycji . „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Opisany wózek Zamawiającego zdjęcie ze strony firmy Konkret

Prosimy o dopuszczenie naszego wózka który spełnia kryteria wózków w trzech pakietach

Wózki charakteryzują się brakiem używanego do produkcji plastiku, my w odróżnieniu od konkurencji dbamy o środowisko i produkujemy w Europie , nasze wyroby posiadają 10 letnia gwarancją, konstrukcja wózka jest ze stali co daje stabilność i wytrzymałość naszego wózka u naszej konkurencji to zapis z Siwz Zamawiającego << Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością,>> nasze wymiary dostosowane są do pomieszczeń w których pracują .Wnosimy o dopuszczenie konkurencyjnych wózków

- Wyciągany blat roboczy 15 kg,	_

- Uchwyt rozsuwany na opakowanie rękawic sterylnych.

- System modułowy koszy szt. 1

- Dozownik na płyn aseptyczny z pompką oraz podstawką ociekacza

- Wszystkie szuflady i blat boczny centralnie blokowane

- Zamykane na zamek szyfrowy zamontowany z boku wózka.

- Wieszak na płyny

- System tac na leki

- Blistry

- System modułowy koszy

- Wymiary robocze : pierwsza cyfra oznacza głębokość roboczą szuflady

- 9x60 cm dzielona 3 razy

- 12x60 cm dzielona 3razy

- 12x 60 cm dzielona 4 razy

- 15 x60 cm dzielona 4 razy

- 21x60 cm dzielone 3 razy

- Wysokość z blatem 931 mm

- Szerokość 792 mm

- Głębokość 541 mm

- Kolory czerwony, niebieski zielony żółty etc. półka na defibrylator w górnej części blatu, wieszak kroplówki z regulacją wysokości, płyta do masażu serca,

zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, dodatkowa półka na ssak,

Kosz na cewniki

Nadstawka z pojemnikami w dwóch rzędach

Odp. Zamawiający określił wymagania techniczne w SWZ załącznik nr 1a. Złożone przez Państwa w tej formie zapytanie nie pozwoli porównać i ocenić złożonych ofert. W  związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.