## 1, 2
Pakiet nr 1. Rękawice chirurgiczne
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 parę | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
Rękawice chirurgiczne: jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, rolowany mankiet (ułatwiający zakładanie), całkowite dopasowanie do kształtu anatomicznego rąk (prawa, lewa). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana. Pakowane po pojedynczej parze, w opakowaniu odpornym na wilgoć i mikrorozszczelnienie. Rękawice klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC&2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425. Zgodnie z wymogami normy EN 455-(1-4). Przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-1,2,4,5. Poziom AQL 1.0, poziom protein lateksu poniżej 30ug/g potwierdzone badaniami wytwórcy. Dł. min. 282 mm. |  | para | 20000
Pakiet nr 2. Rękawice nitrylowe
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,07 mm, na mankiecie 0,05 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Zgodne ze standartami EN 455(1-4), EN ISO 15223-1,EN 1041, EN ISO 374(1-5)EN 16523-1. EN 420. Badanie na przenikanie wirusów zgodne z ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 10 substancji chemicznych na min 6 poziomie zgodnie z EN 16523-1. oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością -potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. | S, M, L | op. =100 szt. | 11000

## 3, 4, 5
Pakiet nr 3. Rękawice foliowe
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
Rękawice foliowe, wykonane z mocnej folii PE. | op. =100 szt. | 400
Pakiet nr 4. Rękawice ginekologiczne
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 parę | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
Rękawice sterylne lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, AQL 1,5, mikro teksturowane na całej powierzchni, rolowany mankiet, naturalny lateks, pakowane podwójnie, rozmiar 7,5 (M) długość 450-5000 mm
rozmiar M | para | 25
Pakiet nr 5. Rękawice lateksowe bezpudrowe
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
rozmiar S, M,L | op. = 100 szt. | 600

## 6
Pakiet nr 6. Rękawice na Blok Operacyjny
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 parę | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
1 | Rękawice bezpudrowe ortopedyczne, lateksowe, jałowe; kolor: brązowy; Kształt anatomiczny, rolowany mankiet; Powierzchnia zew.: teksturowana; Powierzchnia wew. : pokrywana warstwą poliuretanową, chlorowaną i silikonową; grubość na palcu min. 0,33mm, na części dłoniowej min. 0,3 mm, na mankiecie min. 0,260 mm; Długość rękawicy min.: 295mm; AQL 1.0. Poziom protein lateksu ≤ 30 µg/ g; Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425., Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 6,5 -8,5 | para | 1500
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, jałowe, lateksowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, powierzchnia zewnętrzna gładka z dodatkową teksturą, z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie, długość rękawicy min. 285 mm, grubość ścianki minimum: na palcu 0,21mm ± 0.02, na dłoni 0,20mm ± 0.02, na mankiecie 0,17mm ± 0.03. Siła zrywu przed starzeniem min. 12,5 N, po starzeniu min. 9 N. Klasa IIa , AQL 0,65 , poziom protein ≤ 30µg/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4),Klasyfikacja CE IIa, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej). Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4,, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 6 do 9 Rozmiar nr 6-9 | para | 9000
3 | Rękawice sterylne jałowe, bezpudrowe, syntetyczne z wysokowydajnego elastomeru, w kolorze białym, wykończone rolowanym mankietem. Bez przyśpieszaczy wywołujących nadwrażliwość chemiczną (sub.chemicznych) Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,20 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17mm. Długość min. 280 mm, AQL: 0,10. Rękawice zgodne Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III Typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Opakowanie foliowe. Rozmiar od 5,5 do 9. | para | 50
Razem wartość pakietu:
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (jeśli Wykonawca składa ofertę na powyższy pakiet)
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym