07/WODOMIERZE/2025/ZWK

Wycena przedmiotu zamówienia
na dostawę wodomierzy do wody zimnej wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu kompatybilnych z zestawem do radiowego odczytu LIBRA RS

lp	Rodzaj materiału/ dane techniczne	Średnica
DN	Ilość
w szt.	Cena jedn. netto	wartość netto
(4x5)	podatek vat 23%	wartość brutto
(6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wodomierz DN15 - Q3 2,5 L=110, G3/4” Jednostrumieniowych suchobieżnych do zimnej wody wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu kompatybilne z posiadanym zestawem do radiowego odczytu LibraRS.
	DN15	230					
2	Wodomierz wodomierzy DN20 - Q3-4,0 L=130, G1” Jednostrumieniowych suchobieżnych do zimnej wody wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu kompatybilne z posiadanym zestawem do radiowego odczytu LibraRS.
	DN20	20					
Razem