ZP.271.8.2024.GKM         		                       	                 Aleksandrów Kujawski, 26.08.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.8.2024.GKM

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Stachury w Aleksandrowie Kujawskim" – sprawa nr ZP.271.8.2024.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

ytanie 1. do działu VII (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Czy zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia do 3 miesięcy??Termin podany przez zamawiającego jest zbyt krótki na dany zakres prac do wykonania proszę o uzasadnienie takiego zap

Odp.

Zamawiający informuje, że wydłużył termin wykonania zadania.

Pytanie nr 1

Pytanie 2 branża sanitarna w opisie projektu podano informację:

"Wpusty żeliwne drogowe C250 – 9 szt." natomiast z planu zagospodarowania terenu wynika z do wybudowania jest 10szt. wpustów żeliwnych

proszę o odpowiedź na pytanie co przyjąć za właściwe do kalkulacji

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 10 sztuk wpustów do kalkulacji.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji wbudowania obrzeży betonowych, gdyż są ujęte w przedmiarze robót, ale nie występują na PZT ani na przekroju drogowym.

Odp.

Zamawiający informuje, że na PZT Linia obrzeży pokrywa się z granicą pasa drogowego dlatego może być mało widoczna. Obrzeże należy wbudować w miejscu, gdzie fundament ogrodzenia nie może stanowić obramowania chodnika. Zalecana jest wizja w terenie.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt SOR, gdyż w przedmiarze jest informacja o oznakowaniu, ale nie występuje ono na udostępnionych rysunkach?.

Odp.

Zamawiający informuje, że roboty związane z organizacją ruchu polegają na wymianie istniejącego oznakowania.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt branży sanitarnej, gdyż w udostępnionej dokumentacji są tylko uzgodnienia?

Odp.

Zamawiający informuje, że brakującą dokumentacje udostępnia na platformie.

Pytanie nr 4

Zwracamy uwagę, że na odcinku wzdłuż ulicy Krótkiej do demontażu jest ogrodzenie innego typu niż wpisane w przedmiarze. Czy jest ono do odtworzenia lub przestawienia czy zdania? Czy należy na całości wykonać ogrodzenie takie jak w przedmiarze?

Odp.

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. W projekcie budowlanym ogrodzenie zostało przewidziane do przestawienia, jeśli ogrodzenie zostanie uszkodzone, należy je wymienić. W Przedmiarze wskazano ilość metrów ogrodzenia do przestawienia

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Burmistrz

(-) Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/